Первому заместителю

Генерального директора – Главному инженеру

АО «НЭСК»

М. А. Карасеву

Уведомление

о выполнении технических условий, проведении осмотра и выдаче Акта осмотра электроустановки при осуществлении технологического присоединения.

_____________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, юридический, почтовый адрес, ИНН)

_____________________________________________________________________________________

Телефон ____________________________ Факс ____________________________________

В лице________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя)

Для физического лица _________________________________________________________

(почтовый индекс, адрес и телефон)

Паспортные данные___________________________________________________________

(серия, номер паспорта, кем и когда выдан)

Просит произвести проверку документации, осмотр энергоустановки и выдачи Акта осмотра электроустановки по осуществлению технологического присоединения _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование энергоустановки, адрес)

1. Состав и характеристика электроустановки:

________________________________________________________________________________

(тип: мощность, напряжение, количество, длина, марка  сечение кабеля, провода, характеристика ВЛ.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Статус электроустановки заявителя: ________________________________________________

(действующая, не действующая)

Точка технологического присоединения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ток плавких вставок предохранителей или уставок автоматов (релейной защиты):

ввод № ____________ А, ввод № _____________ А,

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(защитная автоматика)

Уставки устройства защитного отключения (ПЗР, УОМ, УЗО, АВДТ):

Ввод № ______________________________кВА

Ввод № ______________________________кВА

2. Техническая документация:

2.1. Проект (исполнительная схема для ИЖС), ____№_________________________________

кем выполнен ___________________________________________________________________

2.2. Реквизиты (№ и дата) технических условий, величина максимальной мощности

№ _____ от «____»____________20_____г., _____ (кВт)

3. Электромонтажные и пусконаладочные работы выполнены __________________________

______________________________________________________________________________ (наименование организации)

4. Свидетельство о регистрации электролаборатории № ____________________________ от ___ ____________ 20 __г. выдано ___________________________________________________

(место регистрации)

5. Паспорта (сертификаты) на электрооборудование ________________________________

6. Организация эксплуатации электроустановок:

7.Эксплуатация электроустановок осуществляется :

_____________________________________________________________________________

(наименование организации)

8. Ответственный за электрохозяйство _______________________________________________

(Ф.И.О., должность)

назначен приказом № _________________ от ___ ________________ 20 __г.

Проверку знаний норм и правил прошел «____» __________ 20___г. № _______протокола в комиссии Ростехнадзора____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

с присвоением _____ гр. по электробезопасности в электроустановках  до / и выше 1000В.

Удостоверение № _____от «____»_____________ _______г.

9. Наличие технической документации (да, нет):

утвержденной принципиальной (однолинейной)  электрической схемы ________;

списков лиц, имеющих право: оперативных переговоров и переключений ______.

10. Расчет за электроэнергию производится:

По счетчикам (тип): __________________________________________________________ №__________________ гос. пов.__________________квартал_________________;

Приложение: комплект документации на ___________листах в ______ экз.

Руководитель (заявитель)

___________________

«_____» ______________ 20 ___ г.

М.П.