Трансформаторные подстанции введённые в ремонт и выведенные из ремонта в марте 2019 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | № тп | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта |
| 1 | 87 | 04.03.19 | 04.03.19 |
| 2 | 210 | 20.03.19 | 20.03.19 |
| 3 | РП-7 | 12.03.19 | 12.03.19 |
| 4 | 101 | 22.03.19 | 22.03.19 |
| 5 | 118 | 01.03.19 | 01.03.19 |
| 6 | 154 | 21.03.19 | 21.03.19 |
| 7 | 262 | 20.03.19 | 20.03.19 |
| 8 | 19 | 14.03.19 | 14.03.19 |
| 9 | 91 | 13.03.19 | 13.03.19 |
| 10 | 119 | 05.03.19 | 05.03.19 |
| 11 | 144 | 28.03.19 | 28.03.19 |
| 12 | 153 | 26.03.19 | 26.03.19 |
| 13 | 155 | 25.03.19 | 25.03.19 |
| 14 | 156 | 11.03.19 | 11.03.19 |
| 15 | 168 | 07.03.19 | 07.03.19 |
| 16 | Рп-13 | 19.03.19 | 19.03.19 |
| 17 | 177 | 27.03.19 | 27.03.19 |
| 18 | 280 | 18.03.19 | 18.03.19 |
| 19 | 34 | 06.03.19 | 06.03.19 |
| 20 | 55 | 06.03.19 | 06.03.19 |
| 21 | 273 | 11.03.19 | 11.03.19 |
| 22 | 281 | 15.03.19 | 15.03.19 |

Нач. ОДС Науменко Г.А.