**Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика)**

**№ 5 12 января 2017**

1. **Способ закупки** – закупка у единственного поставщика,Договор **с ООО «Донская ЭнергоСтроительная Компания» (ООО «ДЭСК»).**
2. **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:** Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а; e-mail: [info@nevesk.ru](mailto:info@nevesk.ru); (86554)3-01-40.
3. **Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг**:

Проведение планового технического обслуживания технических и программных средств автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ).

Объем оказываемых услуг: одна условная единица.

1. **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**:

г. Невинномысск.

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

479 238,92 руб. без учета НДС; 565 501,92 руб. с учетом НДС.

1. **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа:** Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.
2. **Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

**8. Обоснование способа закупки**: в соответствии с подпунктом «8» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 27.12.2016.

**Документация о закупке у единственного поставщика**

**1. Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**

1.1. Работы по проведению планового технического обслуживания технических и программных средств автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ).проводятся в соответствии с:

- РД 153-34.3-03.285-2002 «Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

1.2. Состав обслуживаемого Исполнителем оборудования включает в себя:

а) информационные кабели и кабели питания, шкафы АИИС КУЭ и оборудование, находящееся в них и входящее в состав АИИС КУЭ;

в) микропроцессорные счетчики электрической энергии типа «СЭТ-4ТМ 03», «ЦЭ 6850», входящие в состав АИИС КУЭ;

в) оборудование программно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, находящее в серверном помещении.

1.3. Исполнитель обязан выполнить работы в объеме и сроке, указанные в Договоре.

1.4. Исполнитель согласовывает с Заказчиком заключение Договоров со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по Договору, и обеспечивает контроль над ходом выполняемых ими работ.

1.5. Исполнитель соблюдает технологию выполнения работ, рекомендации производителя оборудования, требования ПУЭ, ТРП, ППР, СНиП 3.05.06-85.

1.6. Исполнитель создает журнал записей по внесению изменений в режим работы АИИС КУЭ (программные, технологические и т.п.) и обеспечивает ведение соответствующих записей представителями Исполнителя.

1. **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:**  не установлены.
2. **Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:** не установлены;

**4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

Место выполнения работ: г. Невинномысск.

Срок выполнения работ:

- начало: январь 2017 года,

- окончание – 31 декабря 2017 года.

Условия выполнения работ:

4.1. Плановое техническое обслуживание АИИС КУЭ осуществляется на присоединениях

Заказчика в соответствии с подписанным перечнем точек учета (Приложение №2 к настоящему Договору), а также в серверном помещении.

4.2. Состав обслуживаемого оборудования включает в себя:

- информационные кабели и кабели питания, шкафы АИИС КУЭ и оборудование, находящееся в них и входящее в состав АИИС КУЭ;

- микропроцессорные счетчики электрической энергии типа «СЭТ-4ТМ 03», «ЦЭ 6850», входящие в состав АИИС КУЭ;

- оборудование программно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, находящее в серверном помещении.

4.3. Состав и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.4. Подготовка к замене счетчиков, вышедших из строя или подлежащих метрологической поверке, осуществляется в случае необходимости. Счетчики для обменного фонда предоставляет Заказчик.

4.5. При выявлении, в рамках выполнения аварийных или планово-профилактических работ, неисправности трансформаторов тока и напряжения (далее ТТ и ТН), не позволяющих восстановить работоспособность АИИС КУЭ заявка на работы передается ответственному сотруднику Заказчика с отметкой в оперативном журнале. Ответственный сотрудник Заказчика самостоятельно принимает меры по устранению выявленных неисправностей ТТ и/или ТН

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

479 238,92 руб. без учета НДС; 565 501,92 руб. с учетом НДС.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

6.1. Отчетным периодом по настоящему договору являются 3 (Три) календарных месяца. По окончании отчетного периода Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру на выполненные работы.

6.2. Расчет за выполненные работы, производится в течение 10 (Десять) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных в отчетном периоде работ по Договору.

6.3. Все платежи по настоящему Договору осуществляются на основании счетов Исполнителя.

1. **Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена Договора включает все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины и иные расходы.
2. **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке**: не установлены.
3. **Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** не установлены.
4. **Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке**: запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
5. **Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
6. **Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлены.
7. **Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлен.

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА № \_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| г. Невинномысск | «\_\_\_» января 2016 г. |

**Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» (АО «НЭСК»)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик»,в лицегенерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и

**Общество с ограниченной ответственностью «Донская ЭнергоСтроительная Компания» (ООО «ДЭСК»**), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Моргунова Ярослава Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению планового технического обслуживания технических и программных средств автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии АО «НЭСК» (далее АИИС КУЭ).

1.2. Срок выполнения работ:

Начало – январь 2017 года,

Окончание – 31 декабря 2017 года.

1. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Плановое техническое обслуживание АИИС КУЭ осуществляется на присоединениях   
Заказчика в соответствии с подписанным перечнем точек учета (Приложение №2 к настоящему Договору), а также в серверном помещении.

Состав обслуживаемого оборудования включает в себя:

- информационные кабели и кабели питания, шкафы АИИС КУЭ и оборудование, находящееся в них и входящее в состав АИИС КУЭ;

- микропроцессорные счетчики электрической энергии типа «СЭТ-4ТМ 03», «ЦЭ 6850», входящие в состав АИИС КУЭ;

- оборудование программно-вычислительного комплекса АИИС КУЭ, находящее в серверном помещении.

2.2. Состав и периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ приведены в Приложении № 1 к настоящему Договору.

2.3. Подготовка к замене счетчиков, вышедших из строя или подлежащих метрологической поверке, осуществляется в случае необходимости. Счетчики для обменного фонда предоставляет Заказчик.

2.4. При выявлении, в рамках выполнения аварийных или планово-профилактических работ, неисправности трансформаторов тока и напряжения (далее ТТ и ТН), не позволяющих восстановить работоспособность АИИС КУЭ заявка на работы передается ответственному сотруднику Заказчика с отметкой в оперативном журнале. Ответственный сотрудник Заказчика самостоятельно принимает меры по устранению выявленных неисправностей ТТ и/или ТН.

# СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, согласно протоколу согласования договорной цены (Приложение   
№3 к настоящему Договору), составляет 565 501 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль 92 копейки в год, в том числе НДС 18% - 86 263 (Восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Стоимость ежеквартального технического обслуживания АИИС КУЭ составляет 141 375 (Сто сорок одна тысяча триста семьдесят пять) рублей 48 копеек, в том числе НДС 18% - 21 565 (Двадцать одна тысяча пятьсот шестьдесят пять) рублей 75 копеек.

3.2. Отчетным периодом по настоящему договору являются 3 (Три) календарных месяца. По окончании отчетного периода Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ, счет на оплату и счет-фактуру на выполненные работы.

3.3. Расчет за выполненные работы, производится в течение 10 (Десять) банковских дней с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных в отчетном периоде работ по Договору.

3.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются на основании счетов Исполнителя.

# ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

# Заказчик имеет право:

* + 1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем.
    2. Осуществлять контроль над выполнением работ.
  1. Заказчик обязуется:
     1. Вести мониторинг и диагностику состояния оборудования АИИС КУЭ на подстанциях, указанных в Приложении №2 к настоящему Договору.
     2. Предоставлять Исполнителю квалифицированную и своевременную информацию по аварийным ситуациям.
     3. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
     4. Оплачивать услуги по настоящему Договору в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
     5. Согласовать с владельцами подстанций вопросы допуска на них персонала Исполнителя, для производства работ, являющихся предметом настоящего Договора.
     6. Оказать содействие в организации удаленного доступа для возможности мониторинга информационно-вычислительного комплекса из офиса Исполнителя в случае необходимости и по предварительному согласованию.
     7. Назначить сотрудника предприятия, ответственного за эксплуатацию технических и программных АИИС КУЭ, а также для взаимодействия с представителями Исполнителя в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору.
     8. Обеспечить наличие обменного фонда с соответствии с Приложением № 6 к настоящему Договору.
  2. Исполнитель имеет право:
     1. Самостоятельно определять способы выполнения работ по настоящему Договору.
     2. При необходимости привлекать к исполнению работ по настоящему Договору третьих лиц.
     3. Требовать от Заказчика оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
  3. **Исполнитель обязуется:**
     1. Выполнить работы в объеме и в сроки, указанные в настоящем Договоре.
     2. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль над ходом выполняемых ими работ.
     3. Соблюдать технологию выполнения работ, рекомендации производителя оборудования, требования ПУЭ, ТРП, ППР, СНиП 3.05.06-85.
     4. Обеспечивать выполнение необходимых мероприятий по безопасному производству работ, правил пожарной безопасности с соблюдением требований РД 153-34.0-03.150-00,   
        РД 153-34.3-03.285-2002, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, ППБ 01-03.
     5. Создать журнал записей по внесению изменений в режим работы АИИС КУЭ (программные, технологические и т.п.) и обеспечить ведение соответствующих записей представителями Исполнителя.

# ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

* 1. Результатом работ для Заказчика является:
     1. Проведение планового технического обслуживания технических и программных средств АИИС КУЭ на подстанциях, программно-технических средств АИИС КУЭ.
     2. Выполнение состава работ по техническому обслуживанию АИИС КУЭ;
  2. Приемка выполненных работ осуществляется один раз в 3 (Три) календарных месяца, не позднее последнего рабочего дня отчетного периода, и оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ по согласованной Сторонами форме (Приложение №4 к настоящему Договору) с приложением следующих документов:

- Технического Акта (Приложение № 5 к настоящему Договору);

- Счета на оплату выполненных работ;

- Счета-фактуры.

* 1. Заказчик в течение 5 (Пять) дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки. В случае непредставления в адрес Исполнителя в установленный срок подписанного Заказчиком акта, либо замечаний по нему, акт считается подписанным обеими Сторонами, работы выполнены в срок и приняты без замечаний.
  2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.

# ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

* 1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

# ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

* 1. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении Сторонами настоящего Договора, решаются путем переговоров.
  2. При невозможности разрешения спорных вопросов путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

# РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

* 1. Заказчик вправе требовать расторжения настоящего Договора в случаях нарушения Исполнителем условий настоящего Договора, ведущих к снижению качества работ.
  2. Исполнитель вправе потребовать расторжения настоящего Договора в следующих случаях:
  3. при необоснованном отказе Заказчика принять выполненные работы;
  4. при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ, подтвержденной официальными документами;
  5. при отказе Заказчиком оплатить принятую им работу.
  6. При этом Стороны производят взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически выполненных Исполнителем работ.
  7. В случае прекращения работ по Договору по инициативе Заказчика, Заказчик обязан в   
     2-хдневный срок письменно уведомить Исполнителя о прекращении работ по Договору. Исполнитель, получив соответствующее извещение, обязан прекратить все работы по Договору и представить Заказчику документы, подтверждающие выполнение работ и их стоимость на момент прекращения работ. В этом случае Заказчик в 15-дневный срок оплачивает Исполнителю сумму фактически выполненных работ по Договору.

# ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

## Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения настоящего Договора, переданные по факсу или электронной почте, признаются имеющими юридическую силу, с последующей доставкой оригинала.

## Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

## При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, реорганизации, смены руководящего состава Стороны обязаны письменно в течение 10 (Десять) календарных дней в письменной форме уведомить друг друга о произошедших изменениях.

В случае несоблюдения условий настоящего пункта Договора, сторона, своевременно не извещенная о происшедших изменениях, не несет ответственности за последствия, вызванные указанными изменениями. Виновная сторона обязана возместить убытки, причиненные вследствие указанных изменений.

## Настоящий Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

## Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2017 г. и действует по 31.12.2017 г., а в части взаимных расчетов до полного их завершения.

## К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Приложение № 1 – Состав и периодичность работ по ТО АИИС КУЭ;

Приложение № 2 – Перечень точек учета входящих в АИИС КУЭ;

Приложение № 3 – Протокол согласования договорной цены;

Приложение № 4 – Форма акта сдачи-приемки выполненных работ;

Приложение № 5 – Форма технического акта;

Приложение № 6 – Перечень оборудования аварийного запаса Заказчика.

# АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  |  |
| --- | --- |
| **Исполнитель:**  ООО «ДЭСК» | **Заказчик:**  АО «НЭСК» |
| Юридический адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Максима Горького, д. 11/43  Почтовый адрес: 344082, г. Ростов-на-Дону,  ул. Максима Горького, д. 11/43, Н12, 2 этаж | Адрес: 357100, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Невинномысск,  ул. Гагарина, 50-А |
| ИНН/КПП 6164251678/616401001  ОГРН 1066164199640 | ИНН/КПП 2631802151/263101001  ОГРН 1122651000152 ОКПО 30443999  Тел./факс: (86554) 3-01-40 |
| Р/сч 40702810901000006119  в Южном филиале ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  г. Волгоград, БИК 041806715  К/сч 30101810100000000715 | Р/с 40702810160250000541  в отделении № 5230 Сбербанка России  г. Ставрополь БИК 040702615  К/с 30101810907020000615 |
| Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |

Приложение № 1

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Состав и периодичность работ по плановому техническому обслуживанию**

**АИИС КУЭ АО «НЭСК»**

Плановое техническое обслуживание (ПТО) – комплекс регламентных работ по осмотру, диагностике и настройке оборудования и программно-технических средств АИИС КУЭ с целью оптимизации режима работы и обеспечения требуемых параметров качества.

Периодичность:

уровень ПС и ИВКЭ **1 раз в 3 месяца**.

Состав ПТО на уровне ПС включает в себя:

* осмотр и очистка внешних поверхностей счетчиков;
* проверка целостности голографических наклеек и пломб;
* сверка состава оборудования с данными проектной документации.
* сверка настроек счетчика с эксплуатационной документацией, корректировка (при необходимости);
* проверка подключений счетчиков к информационным сетям;
* проверка системных параметров счетчика;
* анализ журналов, системы мониторинга для выявления и предотвращения причин отказов счетчика;
* проверка питающих напряжений контроллеров и модемов;
* оформление актов дефектации (при необходимости);
* проверка системных параметров УСПД;
* установка рекомендованных производителем обновлений микрокода;

Состав ПТО на уровне ИВК (**1 раз в 3 месяца**) включает в себя:

* осмотр и очистка внешних поверхностей, разъемов и соединительных кабелей;
* проверка питающих напряжений;
* проверка теплового режима работы;
* очистка от пыли и грязи внутренних объемов;
* проверка целостности голографических наклеек и обозначений;
* установка рекомендованных производителем обновлений BIOS и системного ПО (операционная система, СУБД, драйверы устройств);
* анализ отчетов системы мониторинга для выявления и предотвращения причин отказов ИВК;
* проверка и оптимизация работы серверов, сети передачи данных и библиотек резервного копирования.
* установка обновлений ПО АСКУЭ РН;
* создание страховых копий БД;
* удаленная диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств ИВК;
* оказание консультационных услуг по работе с системным программным обеспечением по телефону и по электронной почте.
* проверка формирования отчетов ПО АСКУЭ в формате XML на соответствие требованиям ОРЭ.

Оперативное техническое обслуживание (ОТО) - комплекс работ по оперативному восстановлению работоспособности оборудования и программно-технических средств ТПК АИИС КУЭ, выполняется по заявке ответственного за эксплуатацию ТПК АИИС КУЭ сотрудника.

Периодичность:

Выезд сотрудников на объект для устранения неисправности осуществляется в течение 48 часов,   
с момента подачи заявки ответственным сотрудником Заказчика, в рабочие дни согласно производственному календарю РФ.

Состав работ по ОТО ТПК АИИС КУЭ.

* Оперативное восстановление работоспособности ТПК АИИС КУЭ АО «НЭСК» (замена модулей и компонент, восстановление настроек).
* Установка/переустановка ПО MS SQL Server ИВК (при необходимости) с восстановлением необходимых настроек и параметров.
* Оперативное резервирование и восстановление (при необходимости) данных.
* Ответы на вопросы по электронной почте, телефону, связанные с настройками ПТК АИИС КУЭ или с некорректной работой.
* Изменение параметров настройки ТПК АИИС КУЭ АО «НЭСК», подготовка и ввод в систему нормативной информации по новым или заменяемым точкам учета.
* Повторную установку ПО АРМ АСКУЭ на компьютерах АО «НЭСК».

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Перечень точек учета,**

**входящих в АИИС КУЭ АО «НЭСК»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование точек учета** |
| 1 | Ф-109, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 2 | Ф-105, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 3 | Ф-103, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 4 | Ф-107, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 5 | Ф-116, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 6 | Ф-106, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 7 | Ф-108, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 8 | Ф-104, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 9 | Ф-114, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 10 | Ф-117, п/ст «Ново-Невинномысская» |
| 11 | Ф-66, п/ст «КПФ» |
| 12 | Ф-65, п/ст «КПФ» |
| 13 | РП «ЦРП», Ф-12 |
| 14 | Ф-173, п/ст «Кубань» отп. на КТП-9/173 |
| 15 | РП «Котельная», Ф-7 |
| 16 | ТП-126, Ф-109 п/ст «Кочубеевская» |
| 17 | ТП-126, Ф-280 п/ст «Почтовая» |
| 18 | Ф-60 п/ст «Казьминский Водозабор» |
| 19 | Ф-195, п/ст «Новая Деревня», отп. ПВР 107-195 |
| 20 | яч. 9 РП ЖД |
| 21 | ТП-47 |
| 22 | Ф-117 п/ст «Родники» |
| 23 | РП-7, яч.7 |
| 24 | РП-13, яч. 15 |
| 25 | Ф-61, п/ст «Тяговая-301» |
| 26 | Ф-62, п/ст «Тяговая-301» |
| 27 | Ф-63, п/ст «Тяговая-301» |
| 28 | Ф-65, п/ст «Тяговая-301» |
| 29 | Ф-66, п/ст «Тяговая-301» |
| 30 | Ф-68, п/ст «Тяговая-301» |
| 31 | Ф-7, п/ст «25» |
| 32 | Ф-8, п/ст «25» |
| 33 | Ф-2, п/ст «Б» |
| 34 | Ф-58, п/ст «Б» |
| 35 | Ф-16, п/ст «49» |
| 36 | Ф-47Ш, ГРУ НГРЭС» |
| 37 | РП-4 Арнест, яч. 16 |
| 38 | РП-4 Арнест, яч. 2 |
| 39 | Л-112, 110 кВ, ЗРУ-110 кВ, ГРЭС – ПС «Рит-парк» |
| 40 | Л-203, 110 кВ, ЗРУ-110 кВ, ГРЭС – ПС «Рит-парк |

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование точек учета** |
| 41 | ЗРУ-110 НГРЭС М-2 |
| 42 | «Ф-11Ш» 6 кВ ГРУ-6кВ ГРЭС – РП-54  АО «НЭСК» |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Протокол**

**согласования договорной цены**

г. Невинномысск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, генеральный директор АО «НЭСК» Евгений Васильевич Шинкарев, от лица Заказчика, с одной стороны, и генеральный директор ООО «ДЭСК» Ярослав Александрович Моргунов, от лица Исполнителя, с другой стороны, удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены по договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. в размере составляет 565 501 (Пятьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот один) рубль 92 копейки в год, в том числе НДС 18% - 86 263 (Восемьдесят шесть тысяч двести шестьдесят три) рубля 00 копеек.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК**  Генеральный директор  АО «НЭСК» | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев | |
| М.П. | М.П. | |
| |  |  | | --- | --- | | Исполнитель: | **Заказчик:** | | Адрес: | Адрес: | | ИНН/КПП  ОГРН  Тел./факс: | ИНН/КПП  ОГРН  Тел./факс: | | Р/с  К/с  БИК | Р/с  К/с  БИК |   **АКТ № \_\_\_\_\_\_\_\_**  **сдачи-приемки выполненных работ** к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. г. Невинномысск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.  Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны, и Исполнитель – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что выполненные работы удовлетворяют условиям и требованиям договора № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и в надлежащем порядке оформлены.  Краткое описание выполненных работ:  - Плановое техническое обслуживание технических и программных средств АИИС КУЭ АО «НЭСК».  Работы выполнены в соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. в полном объеме и в сроки, претензий у Заказчика к выполненным Исполнителем работам нет.  Стоимость выполненных работ составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма прописью)* рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма прописью)* рублей \_\_\_ копеек.  Следует к перечислению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма прописью)* рублей \_\_\_ копеек, в том числе НДС 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(сумма прописью)* рублей \_\_\_ копеек.   |  |  | | --- | --- | | **Работы сдал:** | **Работы принял:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | М.П. | М.П. | | |

Приложение № 5

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА:**

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК**  Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |
| М.П. | М.П. |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ АКТ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_к договору \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. Невинномысск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.  Мы ниже подписавшиеся составили настоящий акт о нижеследующем:   1. В соответствии с Приложением № 1 к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в период с «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. по «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_\_г., сотрудниками ООО «ДЭСК» проведены работы по плановому техническому обслуживанию технических и программных средств АИИС КУЭ АО «НЭСК». 2. Работы выполнены в соответствии с договором № \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в полном объеме и в сроки, претензий у Заказчика к выполненным Исполнителем работам нет.   **ПОДПИСИ СТОРОН:**   |  |  | | --- | --- | | **ИСПОЛНИТЕЛЬ:** | **ЗАКАЗЧИК:** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | М.П. | М.П. | | | |

Приложение № 6

к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Перечень оборудования аварийного запаса Заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование оборудования** | **Количество** |
| 1. Счетчик СЭТ-4ТМ.03.09 | 1(один) |
| 1. Счетчик СЭТ-4ТМ.03.01 | 1(один) |
| 1. Преобразователь интерфейсов RS232/RS485 в комплекте   с блоком питания Transio A53 | 1(один) |
| 1. GSM-модем в комплекте с антенной, блоком питания Siemens МC-35 | 1(один) |
| 1. Модем «Multimodem GPRS» MTCBA-G-EN-F1-EU | 1(один) |
| 1. ИБП IPPON BACK POWER PRO 5.0 | 1(один) |

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  Генеральный директор  ООО «ДЭСК» | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор  АО «НЭСК» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Я. А. Моргунов | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е. В. Шинкарев |
| М.П. | М.П. |