Перечень изменений

2. Внесена корректировка в закупку № 79 а именно: «Срок исполнения договора», «Наименование предмета договора», «Минимально необходимые требования»

Было:

| 79 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя -нежилого здания по ул.Маяковского14 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство КЛ-0,4кВ № 209.5 от РУ-0,4кВ ТП-209 Ф-5 до точки присоединения, расположенной на границе участка заявителя | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 254 925.41 Российский рубль | 06.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Стало:

| 79 | 35.12 | 35.12 | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя -нежилого здания по ул.Маяковского14 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство КЛ-0,4кВ № 209.5 от РУ-0,4кВ ТП-209 Ф-5 до точки присоединения, расположенной на границе участка заявителя | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 254 925.41 Российский рубль | 06.2018 | 11.2018 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Добавлена новая закупка в строку № 81

| 81 | 27.11 | 27.11 | Поставка трансформаторной подстанции КТПНп-ввв-400/10/0,4 | 1. ГОСТ 14695-80 2. Согласно опросному листу | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 830 000.00 Российский рубль | 06.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Генеральный директор                                                                                                  __________________Е.В.Шинкарев 14.06.2018