**Извещение о закупке у Единственного поставщика (подрядчика)**

**№ 65 15 декабря 2016 г.**

1. **Способ закупки** – закупка у Единственного поставщика,Договор с **ООО ТД «МИРТЕК»**.
2. **Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика:** Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а; e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40.
3. **Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг**:

Выполнение поставки электронных счетчиков электроэнергии и оборудование согласно Спецификации № 1 (приложение №1 к договору)

 **Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг**:

Ставропольский край, г. Невинномысск.

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

 111 890,68 руб. без учета НДС; 132 031,00руб. с учетом НДС.

1. **Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа:** Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.
2. **Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

**8. Обоснование способа закупки**: в соответствии с подпунктом «1» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в ОАО «НЭСК», утв. Советом директоров 28.01.2015 г.

**Документация о закупке у Единственного поставщика**

1. **Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации**, **иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.**
	1. «Поставщик» должен выполнить поставку электронных счетчиков электроэнергии и оборудование согласно Спецификации № 1в соответствии с следующими требованиями Заказчика**:**

Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный

МИРТЕК-3-РУ-W31-А1-230-5-60А-S-RF433/1-OQ2V3 – 1 шт.

Параметры:

- класс точности 1

- учет энергии активная

- номинальное напряжение 230В

- номинальный ток 10-60А

- интерфейсы связи оптический порт, радиоканал частотой 433Мгц

Счетчик электроэнергии однофазный многофункциональный

МИРТЕК-1-РУ-W1-A1-230-5-60A-SS-RF433/1 – 28 шт.

 Параметры:

- класс точности 1

- учет энергии активная

- номинальное напряжение 230В

- номинальный ток 5-60А

- радиоканал частотой 433Мгц

1.2. Электронные счетчики электроэнергии и оборудование должны соответствовать требованиям нормативных документов:

(1 фазный и 3х фазный) /\* ГОСТ Р 52320-2005 (МЭК 62052-11:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии"

 Электрические требования:

Диапазоны напряжения должны соответствовать установленным в таблице

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон напряжения | Значение диапазона |
| Установленный рабочий диапазон | От 0,90 до 1,10 tUном |
| Расширенный рабочий диапазон | От 0,80 до 1,15 tUном |
| Предельный рабочий диапазон | От 0 до 1,15 tUном |

1.3. Счетчики должны обеспечивать измерение следующих параметров:

- фазные напряжения;

- фазные токи;

- частота сети;

- пофазные коэффициенты мощности;

Счетчики должны обеспечивать возможность задания по интерфейсу следующих параметров:

- адрес счетчика;

- текущее время и дату;

- величину суточной коррекции часов;

- разрешение перехода на летнее/зимнее время;

- пароля для доступа к интерфейсу;

Наличие журнала событий с фиксацией:

- перезагрузки

- самодиагностика

- попытки несанкционированного доступа

- переход на зимнее летнее время

- изменения конфигурации

- изменения данных

- изменения времени и даты

- включение и отключение питания

- выход параметров электрической сети за заданные пределы

1.4. Счетчики должны учитывать:

- текущее время и дату;

- количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно независимо от тарифного расписания;

- количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам;

- количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало месяца;

- количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало суток;

- профиль мощности , усредненный на интервале 30 минут

- количество электрической энергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по действующим тарифам на начало интервала 30 или 60 минут (только при установленном интервале усреднения мощности 30 или 60 минут)

- количества электрической энергии, потребленной за интервал 30 или 60 минут (только при установленном интервале усреднения мощности 30 или 60 минут)

1.5. Счетчики должны обеспечивать измерение следующих параметров:

- фазные напряжения;

- фазные токи;

- частота сети;

- пофазные коэффициенты мощности;

Счетчики должны обеспечивать возможность задания по интерфейсу следующих параметров:

- адрес счетчика;

- текущее время и дату;

- величину суточной коррекции часов;

- разрешение перехода на летнее/зимнее время;

- пароля для доступа к интерфейсу;

Наличие журнала событий с фиксацией:

- перезагрузки

- самодиагностика

- попытки несанкционированного доступа

- переход на зимнее летнее время

- изменения конфигурации

- изменения данных

- изменения времени и даты

- включение и отключение питания

- выход параметров электрической сети за заданные пределы

1.6. Счетчики должны иметь микроконтроллер, энергонезависимую память данных, встроенные часы, позволяющие вести учет электрической энергии по тарифным зонам суток, выполненные по ГОСТ Р МЭК 61038-2001 «Учет электроэнергии. Тарификация и управление нагрузкой. Особые требования к переключателям по времени.

Для 3 фазных счетчиков - оптическое испытательное выходное устройство выполненное по ГОСТ Р 52320-2005, интерфейс для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии, ЖК-дисплей для просмотра измеряемой информации, программная возможность выбирать какие параметры измеряемые счетчиком будут выводиться на экран.

Оптопорт выполненный по ГОСТ Р МЭК 61107-2001 «Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управлении нагрузкой, прямой локальный обмен данными»

1.7. Требования по качеству, надежности, гарантиям изготовителя, сертификации продукции

 - срок службы не менее 30 лет

 - средняя наработка на отказ не менее 160000 ч

 - степень защиты от пыли и влаги IP51, IP54

 - интервал между поверками 16 лет

 - срок службы батареи 16 лет

 - диапазон рабочих температур от -40 до +70

 Сопроводительные документы :

 - декларация о соответствии

 - Свидетельство об утверждении типа средств измерений

 - Сертификат соответствия

 - Паспорт , руководство по эксплуатации.

1.8. «Поставщик» обязан поставить «Покупателю» новое Оборудование не находящееся в споре и под арестом, не являющееся предметом залога и не обремененное другими правами третьих лиц.

1.7. «Поставщик» обязан в период гарантийного срока за свой счет производить замену бракованного Товара в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

1.9. Срок предоставления гарантии качества поставляемого Товара – в соответствии с гарантийными обязательствами завода-производителя (60(шестьдесят) месяцев).

1. **Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:** не установлены.
2. **Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик:** не установлены;

**4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:**

4.1.1. Место поставки Товара: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 33А. 4.1.

 Срок и порядок поставки Оборудования:

4.1.2. Поставка Товара производится путем его передачи (отгрузки) Покупателю на складе Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя.

4.1.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

1. **Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):**

 111 890,68 руб. без учета НДС; 132 031,00руб. с учетом НДС.

1. **Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:**

6.1. Расчеты за Товар производятся в рублях Российской Федерации, путем предварительной оплаты 100 % стоимости поставляемого Товара, согласно цены, указанной в выставляемом Поставщиком счете и согласованной в Спецификации. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предоставления счета Поставщиком.

1. **Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):** Цена по Договору устанавливается в валюте РФ и включает в себя НДС.
2. **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке**: не установлены.
3. **Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:** не установлены.
4. **Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке**: запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
5. **Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки:** предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
6. **Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлены.
7. **Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке:** не установлен.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

« » декабря 2016 года г. Ставрополь

**ООО ТД «МИРТЕК»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик»**, в лице директора **Жидкова Игоря Николаевича**, действующего на основании Устава с одной стороны, и

**Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»**, именуемое в дальнейшем **«Покупатель**», в лице генерального директора **Шинкарева Евгения Васильевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Поставщик, на основании заявки Покупателя, обязуется поставить счетчики учета электрической энергии (далее – Товар) в обусловленный Договором срок, а Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Согласованная Сторонами Спецификация (Приложение № 1 к настоящему Договору) содержит сведения об ассортименте (типономинале), цене и количестве Товара. Спецификация является неотъемлемой частью договора.

1.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар по настоящему Договору является новым, в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

**2. Стоимость Договора и порядок расчетов**

2.1. Стоимость поставляемого Товара указана в Спецификации и составляет **132 031,00 (Сто тридцать две тысячи тридцать один) рубль 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 20 140,32 (Двадцать тысяч сто сорок) рублей 32 копейка.** В стоимость поставляемого Товара

2.2. Расчеты за Товар производятся в рублях Российской Федерации, путем предварительной оплаты 100 % стоимости поставляемого Товара, согласно цены, указанной в выставляемом Поставщиком счете и согласованной в Спецификации. Оплата производится в течение 5 (пяти) календарных дней с даты предоставления счета Поставщиком. При этом ссылка в платежном поручении на номер настоящего договора обязательна.

Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Поставщик вправе запросить у Покупателя копию платежного поручения, подтверждающего оплату.

2.3. Цена на Товар в течение срока действия договора является фиксированной и изменению не подлежит.

**3. Сроки и условия поставки**

3.1. Поставка Товара производится путем его передачи (отгрузки) Покупателю на складе Поставщика в течение 7 (семи) календарных дней с момента перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3.2 Место поставки Товара: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 33А.

3.3. Товар должен быть упакован надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении.

3.4. По соглашению Сторон возможны досрочная отгрузка и иной способ передачи (отгрузки) Товара, при этом все расходы, связанные с пересылкой и транспортировкой, страхованием Товара несет Покупатель.

3.5. Обязательства Поставщика считаются выполненными полностью или в соответствующей части с момента получения Товара Покупателем на складе Поставщика или его передачи первому перевозчику. С этого момента право собственности переходит к Покупателю. Момент передачи Товара соответствует дате подписания Сторонами товарной накладной.

**4. Качество товара**

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать по качеству надлежащим для данной продукции ТУ, ГОСТам и подтверждаться соответствующими документами (паспортами и сертификатами).

Срок предоставления гарантии качества поставляемого Товара – в соответствии с гарантийными обязательствами завода-производителя (60(шестьдесят) месяцев).

4.2. Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится при его вручении Покупателю в соответствии с условиями Договора и товарной накладной. Если при приемке будет обнаружено несоответствие Товара указанным условиям, Покупатель в течение *14* (*четырнадцати*) рабочих дней с момента принятия Оборудования информирует об этом Поставщика *(заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсу и т.д.)*.

В течение *14 (четырнадцати)* рабочих дней после получения претензии Поставщик обязуется за свой счет заменить либо допоставить Товар.

4.3. В период гарантийного срока Поставщик за свой счет производит замену бракованного Товара в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента получения претензии.

**5. Ответственность сторон**

5.1. Претензионный порядок для урегулирования возникших между Сторонами разногласий обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана ответить на нее в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента ее получения.

5.2. Все споры, возникающие из неисполнения договора и не улаженные соглашением Сторон, рассматриваются в Арбитражном суде Ставропольского края.

5.3. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам свои права и обязанности по настоящему договору без письменного согласия другой стороны

5.5. Настоящий договор действует с момента его подписания и до 31 декабря 2017 года.

Истечение срока действия договора не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств по данному договору.

**6. Изменение и расторжение договора**

 6.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

 6.2. Договор может быть, досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

**7. Форс-мажор**

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (военные действия, стихийные бедствия и пр.) действие договора приостанавливается на весь период существования данных обстоятельств.

7.2. Стороны должны уведомить друг друга о приостановлении действия договора в силу сложившихся обстоятельств в течение 10 дней со дня их наступления и подтвердить документами соответствующих органов.

7.3. Если действие договора не возобновляется по истечении трех месяцев со дня его приостановления, любая из Сторон вправе расторгнуть договор. При этом никаких правовых последствий для Сторон не наступает.

**8. Прочие условия**

 8.1. С момента подписания Сторонами настоящего договора все предыдущие переговоры и переписка по нему теряют силу.

 8.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в срок до полного выполнения всех обязательств по настоящему Договору.

 8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно известить об этом другую Сторону.

 8.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

 **ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***ПОСТАВЩИК:*****ООО ТД «МИРТЕК»,**  | ***ПОКУПАТЕЛЬ:*****АО «НЭСК»** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор****ООО ТД «МИРТЕК»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Н. Жидков** |  **Генеральный директор****АО «НЭСК»****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Шинкарев** |

 Приложение №1

 к Договору поставки № ТДМ 128/156

 от « » декабря 2016 года.

**Спецификация № 1**

 г. Ставрополь « » декабря 2016 г.

**ООО ТД «МИРТЕК»**, именуемое в дальнейшем «**Поставщик»**, в лице директора **Жидкова Игоря Николаевича**, действующего на основании Устава с одной стороны, и

**Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания»,** именуемое в дальнейшем **«Покупатель»**, в лице генерального директора **Шинкарева Евгения Васильевича** действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", согласовали спецификацию № 1 о нижеследующем:

1. Стоимость, ассортимент и количество поставляемого Товара согласно таблицы № 1:

 Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование оборудования | Кол-вошт. | Цена (с НДС),руб. | Стоимость(с НДС),руб. |
| **Оборудование «МИРТЕК»** |
| 1. | Счетчик электрической энергии однофазный многофункциональныйМИРТЕК-1-РУ-W1-A1-230-5-60A-SS-RF433/1 | 28 | 4 442.00 | 124 376.00 |
| 2. | Счетчик электрической энергии трехфазный многофункциональный МИРТЕК-3-РУ-W31-A1-230-5-60A-S-RF433/1-OQ2V3 | 1 | 7 655.00 | 7 655.00 |
|  | **Итого:** |  |  | **132 031.00** |

**Итого:** Сумма по настоящей Спецификации составляет:

 **132 031,00 (Сто тридцать две тысячи тридцать один) рубль 00 коп., в т.ч. НДС 18% - 20 140,32 (Двадцать тысяч сто сорок) рублей 32 копейка.**

1. С комплектом Товара поставляется: счет-фактура, товарная накладная, сертификат, паспорт.
2. Дата изготовления Товара - 2016 год.
3. Товар передается Покупателю на складе Поставщика.
4. Спецификация № 1 вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора купли-продажи № ТДМ 128/16 от « » декабря 2016 г.
5. Во всем остальном, не указанном в настоящей Спецификации стороны руководствуются положениями Договора № ТДМ 128/1 от « » декабря 2016г.

**Поставщик Покупатель**

Директор ООО ТД «МИРТЕК» Генеральный директор АО «НЭСК»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Жидков И.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Шинкарев Е.В.