## В - годовая 2017г
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | годовая | месяц | 2017 | года
Акционерное общество "Невинномысская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
6 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч. 10 | 10 | 2017-01-14 11:22 | 2017-01-14 11:44 | В | 0.36667 | ТП-193,250 | ДС №2,ПАО "Ростелеком",ПАО"Сбербанк России",ООО"Магнит Энерго" |  | 73 | 0 | 4 | 69 | 0 | 0 | 8 | 65 | 0 | 390 |  | Акт № 1 2017.01.20 | 3.4.14 |  | 1
15 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | РП-7 яч.20 | 10 | 2017-01-24 21:25 | 2017-01-24 22:35 | В | 1.1667 | ТП-125,160, 22,121, 158,124,53 | Школа №3, котельная № 8 |  | 1066 | 0 | 2 | 1064 | 0 | 0 | 31 | 1035 | 0 | 1050 |  | Акт № 2 2017.02.03 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
17 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ТП-103 яч.2 | 10 | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:20 | В | 3.55 | ТП-235,225, 148,288,273, 149, 248,107, 76, 137,169, 294,30 | Котель.№5 автошкола,столовая №10,ИП Карпнеко А.А,ООО "Нев.городская типография",ГПЧ-21,Магнитэнерго |  | 540 | 0 | 7 | 533 | 0 | 0 | 33 | 507 | 0 | 750 |  | Акт № 3 2017.02.03 | 3.4.14 | 4.12 | 1
18 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | РП-7 яч. 19 | 10 | 2017-01-26 03:25 | 2017-01-26 04:50 | В | 1.4167 | ТП-12,269,39, 37,41 |  |  | 616 | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 6 | 610 | 0 | 600 |  | Акт № 4 2017.02.06 | 3.4.13.2, 3.4.13.4 | 4.12, 4.13 | 1
22 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС Тяговая | 6 | 2017-01-29 11:40 | 2017-01-29 13:10 | В | 1.5 | ПС Тяговая ф.61,62,63,65,66,68 | АТС, Д\С №40,41,45,48,42,46,49 АГНКС, ШКОЛА №18, Сбербанк,узел связи, | Военкомат, ГУВД | 1396 | 1 | 28 | 1367 | 0 | 0 | 264 | 1132 | 0 | 6550 |  | Акт № 5 2017.02.09 | 3.4.9.1 |  | 0
27 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | П/СТ 25"АЗОТ" ЯЧ-8 | 6 | 2017-02-02 19:38 | 2017-02-02 20:09 | В | 0.51667 | РП-8/2с Т-2, ТП-16,75, 82, 256, 257,212,159, 260, 286, 202, 203,254, 284, 6,7, 8, 4/1с Т-1, 133,135, 3,1,232 | ИП Силютин, д/сад №9 и №27, сбербанк №18, ц.рынок, ОПТ-торг, бюро мед.-соц. Экспертизы, столовая №5, ИП Горькавенко | ИП Андрианова, ДК Горького, гор.больница | 400 | 0 | 19 | 381 | 0 | 0 | 73 | 327 | 0 | 1953 |  | Акт № 6 2017.02.16 | 3.4.9.1 | 4.12, 4.16 | 1
57 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ПС "Тяговая" ф-68 | 6 | 2017-02-24 14:33 | 2017-02-24 15:40 | В | 1.1167 | РП-2, ТП-298, 78,45, 60, 73, 77,296,156, 157, 56, 140 | ГАИ, сбербанк, МагнитЭнерго | АТС №47 | 194 | 0 | 5 | 189 | 0 | 0 | 66 | 128 | 0 | 1050 |  | Акт № 7 2017.03.02 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
58 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | РП-2 яч.13 | 6 | 2017-02-26 23:50 | 2017-02-27 02:25 | В | 2.5833 | РП-2, ТП-298, 78,45, 60, 73, 77,296,156, 157, 56, 140 | ГАИ, сбербанк, МагнитЭнерго | АТС №47 | 194 | 0 | 5 | 189 | 0 | 0 | 66 | 128 | 0 | 820 |  | Акт № 8 2017.03.02 | 3.4.13.2, 3.4.13.4 | 4.12, 4.13 | 1
63 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | РП-8 ЯЧ.13 | 6 | 2017-03-04 11:00 | 2017-03-04 13:13 | В | 2.2167 | ТП-27,20,99,5,9 | РКЦ, НАЛОГОВАЯ, Д/К ХИМИКОВ | Кинотеатр МИР, АТС | 141 | 0 | 8 | 133 | 0 | 0 | 30 | 111 | 0 | 725 |  | Акт №9 2017.03.14 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
65 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ТП-126 ЯЧ.3 | 10 | 2017-03-06 13:10 | 2017-03-06 15:44 | В | 2.5667 | ТП-262,306, 185,167,274 |  |  | 195 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 2 | 193 | 0 | 165 |  | Акт №10 2017.03.16 | 3.4.13.1, 3.4.13.2 | 4.12, 4.16 | 1
85 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | РП-7 ЯЧ.14 | 10 | 2017-03-22 07:30 | 2017-03-22 08:30 | В | 1 | ТП-300, 187/1с Т-1 |  |  | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 240 |  | Акт №11 2017.03.31 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
121 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ТП-103 яч-2 | 10 | 2017-04-15 06:10 | 2017-04-15 08:13 | В | 2.05 | ТП-235,149,273,225,148,288, 248,107,201,169,137,76,294,177 | автошкола, котельная№5, ВПЧ№21,магнитэнерго,типография | УВД, котельная | 650 | 0 | 7 | 643 | 0 | 0 | 40 | 610 | 0 | 435 |  | Акт № 12 2017.05.10 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
134 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | ВЛ-10 кВ № 6 | 10 | 2017-04-29 18:13 | 2017-04-29 22:00 | В | 3.7833 | ТП-85,117,139,196 |  |  | 197 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 5 | 192 | 0 | 180 |  | оперативный журнал 2017.04.29 | 3.4.8.2 | 4.12 | 0
150 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | РП-ПОШОР яч-12 | 6 | 2017-05-25 07:10 | 2017-05-25 08:20 | В | 1.1667 | ТП-209,259,178, 207,208, | сбербанк,магнит | поликлинника№2 | 98 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 7 | 91 | 0 | 604 |  | Акт №13 2017.06.15 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
152 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | п/ст№25 АЗОТ яч-8 | 6 | 2017-05-25 16:10 | 2017-05-25 16:40 | В | 0.5 | РП-8/2с Т-2, ТП-133, 135, 3, 232,6, 7,8,4/2с Т-2, 254, 257, 212,159,260, 286,202,16,75,82, 256,284,203 | Адрианова,Силютин,Д/с №27,9,ДК им.Горького,ООО ОПТ-ТОРГ,ФКУ"ГБМСЭ" | рынок,ООО Столовая№5,Филинов,Сбербанк | 413 | 0 | 10 | 403 | 0 | 0 | 76 | 337 | 0 | 1953 |  | Акт №14 2017.06.15 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
154 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | п/ст КПФ ф-65,66 | 6 | 2017-05-29 04:40 | 2017-05-29 05:15 | В | 0.58333 | ПС КПФ ф-66, ф-65 | КНС,ЗАО Ставмет,ЗАО Содружество,ПАО Ростелеком |  | 2754 | 0 | 4 | 2750 | 0 | 0 | 45 | 2709 | 0 | 960 |  | Акт №15 2017.06.13 | 3.4.9.1 |  | 0
161 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-21 ф-9 | 0.4 | 2017-06-02 14:30 | 2017-06-02 15:30 | В | 1 | ТП-21 ф-9 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 |  | оперативный журнал 2017.06.02 |  |  | 1
162 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-123 ф-3 | 0.4 | 2017-06-02 18:00 | 2017-06-02 18:30 | В | 0.5 | ТП-123 ф-3 |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 |  | оперативный журнал 2017.06.02 |  |  | 1
163 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС Почтовая Ф-280 | 10 | 2017-06-03 00:20 | 2017-06-03 01:40 | В | 1.3333 | ТП-126,262,306, 185, 167,274 |  |  | 256 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 3 | 253 | 0 | 93 |  | Акт №16 2017.06.23 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
164 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | ВЛ-0.4 №52 ф-8 | 0.4 | 2017-06-03 10:50 | 2017-06-03 11:20 | В | 0.5 | ВЛ-0, №52/8 | ПАО Ростелеком |  | 33 | 0 | 1 | 32 | 0 | 0 | 1 | 32 | 0 | 8 |  | оперативный журнал 2017.06.03 |  |  | 1
165 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | ВЛ-0,4 №37 ф-4 | 0.4 | 2017-06-03 11:50 | 2017-06-03 12:30 | В | 0.66667 | ВЛ-0,4 №37/4 |  |  | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 9 |  | оперативный журнал 2017.06.03 |  |  | 1
166 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | ВЛ-0,4 №122 ф-1 | 0.4 | 2017-06-03 14:10 | 2017-06-03 15:20 | В | 1.1667 | ВЛ-0,4 №122/1 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 11 |  | оперативный журнал 2017.06.03 |  |  | 1
167 | ОДС АО "НЭСК" | ВЛ | ВЛ-0,4 №61 ф-3 | 0.4 | 2017-06-03 14:40 | 2017-06-03 16:00 | В | 1.3333 | ВЛ-0,4 №61/3 |  |  | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 10 |  | оперативный журнал 2017.06.03 |  |  | 1
171 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС ТЯГОВАЯ Ф-64 | 6 | 2017-06-06 12:55 | 2017-06-06 14:00 | В | 1.0833 | ТП-74,31,261,47 |  |  | 731 | 0 | 0 | 731 | 0 | 0 | 6 | 725 | 0 | 470 |  | Акт №17 2017.06.26 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
177 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-14 яч.8 | 6 | 2017-06-10 05:45 | 2017-06-10 08:05 | В | 2.3333 | ТП-155,119,154,153, 243,281,168 |  | Сбербанк | 207 | 0 | 1 | 206 | 0 | 0 | 23 | 184 | 0 | 600 |  | Акт №18 2017.06.30 | 3.4.13.4 | 4.21 | 1
178 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | РП-7 яч-9 | 10 | 2017-06-11 04:20 | 2017-06-11 07:20 | В | 3 | ТП-174,187 2с,283 |  | Воинская часть | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 180 |  | Акт №19 2017.06.30 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
179 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | РП-5 яч-2 | 10 | 2017-06-11 04:20 | 2017-06-11 07:30 | В | 3.1667 | ТП-14,122,30,26,123, 19,91,17,18,83,218, 210,188,216,276 | Тубдиспансер, КНС | Военкомат | 739 | 0 | 3 | 736 | 0 | 0 | 28 | 711 | 0 | 525 |  | Акт №19 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
180 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС Н/Невинномысская.ф-103 | 10 | 2017-06-11 04:20 | 2017-06-11 06:40 | В | 2.3333 | ТП-103,201,169,137, 76,294,107,248,149, 273,225,288,148,235 | Магнитэннерго,хладобаза, | УВД,ООО Типография | 1169 | 0 | 4 | 1165 | 0 | 0 | 59 | 1110 | 0 | 375 |  | Акт №19 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
185 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-103 яч.2 | 10 | 2017-06-14 16:30 | 2017-06-14 17:45 | В | 1.25 | ТП-201,169,137, 76,294,107,248,149, 273, 225,288,148,235 | Магнитэннерго,хладобаза, | УВД | 1132 | 0 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 54 | 1078 | 0 | 750 |  | Акт №20 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12, 4.21 | 1
186 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | РП-7 яч-9 | 10 | 2017-06-14 16:40 | 2017-06-14 17:05 | В | 0.41667 | ТП-174 1с,283 |  |  | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 105 |  | Акт №20 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12, 4.21 | 1
187 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | РП-5 яч-2 | 10 | 2017-06-14 16:40 | 2017-06-14 18:25 | В | 1.75 | ТП-14,122,30,26,123, 19,91,17,18,83,218, 210,188,216,276 | Тубдиспансер, кнс | Военкомат | 739 | 0 | 3 | 736 | 0 | 0 | 28 | 711 | 0 | 180 |  | Акт №20 2017.06.30 | 3.4.13 | 4.12, 4.21 | 1
188 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-103 яч-2 | 10 | 2017-06-14 20:20 | 2017-06-14 21:05 | В | 0.75 | ТП-201,169,137, 76,294,107,248,149, 273,225, 288,148,235 | Магнитэнерго, хладобаза, | УВД | 1132 | 0 | 4 | 1128 | 0 | 0 | 54 | 1078 | 0 | 975 |  | Акт №21 2017.07.04 | 3.4.13, 3.4.9.1. | 4.21 | 0
189 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-112 ф-14 | 0.4 | 2017-06-16 08:05 | 2017-06-16 08:40 | В | 0.58333 | ТП-112 ф-14 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |  | оперативный журнал 2017.06.16 |  |  | 1
194 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-58 | 0.4 | 2017-06-20 16:50 | 2017-06-20 18:02 | В | 1.2 | ТП-58 |  |  | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 11 | 71 | 0 | 120 |  | Журнал дефектов 2017.06.20 |  |  | 1
195 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 2 секц | 10 | 2017-06-21 04:47 | 2017-06-21 06:47 | В | 2 | ТП-193, 250, 174, 300, 187, 125, 160, 22, 121, 158, 124, 53, 299, 265, РП-7/2с Т-2 | Магнитэнерго |  | 1079 | 0 | 1 | 1078 | 0 | 0 | 33 | 1046 | 0 | 1090 |  | Акт №22 2017.07.10 | 3.4.9.3 | 4.12, 4.16 | 0
198 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС 25А яч.7 | 6 | 2017-06-23 08:13 | 2017-06-23 09:03 | В | 0.83333 | РП-8/1с Т-1, ТП-266, 11, 2, 100, 25, 10, 4/1с Т-1, 27, 20, 99, 5, 9, 199, 224, 264 | Конорезова,ООО хлебокомбинат,Адрианова,Симонян,Дмитриченко,ФГАОУВО"СевКавФедУнивер."Ребелитационный центр | Магнитэнерго,Горгаз,Городская больнца№2,ИНФС№8,ПАО Ростелеком,ФГКУ"УВОВНТ",ОООдк Химиков,ООО Центральный парк" | 328 | 0 | 15 | 313 | 0 | 0 | 70 | 258 | 0 | 1177 |  | Акт №23 2017.07.07 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
204 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч-20 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 20:15 | В | 2.4167 | ТП-125,160,22,121, 158,124,53,177/1с Т-1 | Магнитэнерго | УВД | 1079 | 0 | 2 | 1077 | 0 | 0 | 33 | 1046 | 0 | 1630 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
205 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч-14 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 19:00 | В | 1.1667 | ТП-187/1с Т-1, 300 |  | В\ч | 14 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 690 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
206 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч-10 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 19:00 | В | 1.1667 | ТП-250,193 | Сбербанк,магнитэнерго |  | 78 | 0 | 2 | 76 | 0 | 0 | 4 | 74 | 0 | 573 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
207 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-5 яч-13 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 19:58 | В | 2.1333 | ТП-237,233 |  |  | 94 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 54 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
208 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-5 яч-11 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 21:40 | В | 3.8333 | ТП-92,179,93,236, 21,50 |  | КНС | 851 | 0 | 1 | 850 | 0 | 0 | 7 | 844 | 0 | 495 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
209 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС Н-Невинномысская ф-107 | 10 | 2017-06-28 17:50 | 2017-06-28 20:55 | В | 3.0833 | ТП-289,215,227,234, 84,85,117,139, 196 |  |  | 646 | 0 | 0 | 646 | 0 | 0 | 8 | 638 | 0 | 401 |  | Акт №24 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
210 | ОДС АО "НЭСК" | ПС | ПС Н-Невинномысская ф-114 | 10 | 2017-06-28 18:45 | 2017-06-29 11:40 | В | 16.9167 | ТП-108,220,131,247, 223,163,239,82, 138,251 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 16 | 304 | 0 | 810 |  | Акт №25 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12 | 1
211 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ПС 25 "Азот"яч.8 | 6 | 2017-06-29 23:13 | 2017-06-30 00:24 | В | 1.1833 | РП-8/2с Т-2,133,135, 3,232, 6,7,8,254,257, 121,159, 260,286,202, 16, 75,82, 256,284, 203,42 | Д\С№19,34,18,27 ,школа№6,баня, М-видео, Эльдарадо,Поиск,ФСБ, Хим.колледж, Центральный рынок |  | 413 | 0 | 12 | 401 | 0 | 0 | 76 | 337 | 0 | 1687 |  | Акт №26 2017.07.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
212 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-8яч.9 | 6 | 2017-06-29 23:13 | 2017-06-30 02:05 | В | 2.8667 | ТП-266,112,100,25, 10,27,20,99,5,9,199, 224,264 | НГГТИ,Налоговая, Теплосеть, Эльдарадо, ДК Химиков | гор.Больница,Кинот-тр МИР, ДС"Олимп" | 328 | 0 | 9 | 319 | 0 | 0 | 73 | 255 | 0 | 1234 |  | Акт №26 2017.07.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
215 | ОДС АО "НЭСК" | ТП | ТП-234 Ф-6 | 0.4 | 2017-06-30 13:00 | 2017-06-30 14:00 | В | 1 | ТП-234 Ф-6 |  |  | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 48 |  | оперативный журнал 2017.06.30 |  |  | 1
217 | ОДС АО "НЭСК" | КЛ | ТП-103 яч-2 | 10 | 2017-06-30 23:20 | 2017-06-30 23:35 | В | 0.25 | ТП-201,169,76,294, 107,248,149,273,225, 288,148,235 | Магнитэнерго,хладобаза | УВД | 1169 | 0 | 4 | 1165 | 0 | 0 | 59 | 1110 | 0 | 750 |  | Акт №27 2017.07.10 | 3.4.13 | 4.12, 4.21 | 1
218 | ОДС АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч-9 | 10 | 2017-07-01 23:20 | 2017-07-02 | В | 0.66667 | ТП-174,283, 187/2с Т-2 |  | в/ч | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 300 |  | Акт №27 2017.07.10 | 3.4.13 | 4.12, 4.21 | 1
219 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-44 | 0.4 | 2017-07-02 16:43 | 2017-07-02 20:20 | В | 3.6167 | ТП-44 | ООО Чайка | к-тр.МИР | 73 | 0 | 2 | 71 | 0 | 0 | 10 | 63 | 0 | 330 |  | Журнал дефектов 2017.07.02 | 3.4.14 |  | 1
222 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-0.4 кв №14.10 | 0.4 | 2017-07-03 11:55 | 2017-07-03 12:10 | В | 0.25 | ВЛ-0,4 кВ №14.10 |  |  | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 12 |  | Опреативный журнал 2017.07.03 | 3.4.14 |  | 1
223 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ПС Н/НЕВ ф-114 | 10 | 2017-07-03 17:39 | 2017-07-03 18:52 | В | 1.2167 | ТП-251,138,220,108,131,247, 223,163,239,282 |  |  | 320 | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 16 | 304 | 0 | 950 |  | Акт №28 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
224 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-13 яч-13 | 10 | 2017-07-03 17:39 | 2017-07-03 18:18 | В | 0.65 | РП-7/2с Т-2,ТП-125,160,22, 121, 158,124,53,177/1с Т-1, 174, 187,300,273,250,193,299 | ледовый дворец, атс, в/ч, д/с№ 2, внс, школа №3 | УВД | 1081 | 0 | 8 | 1073 | 0 | 0 | 33 | 1048 | 0 | 2775 |  | Акт №28 2017.07.07 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
225 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС Н/НЕВ ф-115 | 10 | 2017-07-05 01:18 | 2017-07-05 01:58 | В | 0.66667 | РП-7/1с Т-1,37,39,269,150, 265,173,213,271,278,192, 170,161,162,72,89,33,221,38 | Поликлиника,В/ч, |  | 293 | 0 | 2 | 291 | 0 | 0 | 20 | 273 | 0 | 1050 |  | Акт №29 2017.07.10 | 3.4.12.3, 3.4.13 | 4.12 | 0
226 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-103 яч-2 | 10 | 2017-07-05 01:18 | 2017-07-05 01:57 | В | 0.65 | ТП-235,148,225,273,288, 149,248,107,76,137,169,201, 294,177/2с Т-2,14,39,26,123 | Автошкола,котельная,Д/С №43,ВПЧ №21,Типография, Тубдиспансер | УВД,Магнитэнерго | 1169 | 0 | 7 | 1162 | 0 | 0 | 54 | 1115 | 0 | 660 |  | Акт №29 2017.07.10 | 3.4.12.3, 3.4.13 | 4.12 | 0
229 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч-17 | 10 | 2017-07-06 10:06 | 2017-07-06 11:14 | В | 1.1333 | ТП-72,89,33,221,38,76, 177/2с Т-2, 201,169,137 | пожарная часть,типография | УВД | 693 | 0 | 3 | 690 | 0 | 0 | 15 | 678 | 0 | 795 |  | Акт №30 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
230 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-7 яч-10 | 10 | 2017-07-06 10:06 | 2017-07-06 10:33 | В | 0.45 | ТП-250,193 | Сбербанк,Магнитэнерго | АТС | 78 | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 6 | 72 | 0 | 390 |  | Акт №30 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
231 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-7 яч-14 | 10 | 2017-07-06 10:06 | 2017-07-06 10:33 | В | 0.45 | ТП- 174,187,283,300,250 | В/Ч 83313 | Зайчекнко | 41 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 40 | 0 | 390 |  | Акт №30 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
232 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-103 яч-2 | 10 | 2017-07-06 10:06 | 2017-07-06 11:53 | В | 1.7833 | ТП-235,149,225,273,148,288, 248,107 | автошкола,котельная |  | 1169 | 0 | 7 | 1162 | 0 | 0 | 54 | 1115 | 0 | 375 |  | Акт №30 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
233 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-5 яч-11 | 10 | 2017-07-06 10:06 | 2017-07-06 12:48 | В | 2.7 | ТП-92,179,93,236,21,50 |  | ОАО Электромех | 1140 | 0 | 1 | 1139 | 0 | 0 | 42 | 1098 | 0 | 375 |  | Акт №30 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
242 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-13 яч-13 | 10 | 2017-07-11 21:05 | 2017-07-11 21:29 | В | 0.4 | РП-7/2с Т-2, ТП-125,160,22, 121, 158,124,53, 177 1с Т-1, 174,187,300,273,250,193,299 | ледовый дворец, атс, в/ч, д/с№ 2, внс, школа №3 | УВД | 1081 | 0 | 8 | 1073 | 0 | 0 | 33 | 1048 | 0 | 1965 |  | Акт №31 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
243 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ПС Н/Невинномысская Ф-116 | 10 | 2017-07-11 21:05 | 2017-07-11 22:22 | В | 1.2833 | РП-5/1с Т-1, ТП-233,237 |  | ЭМЗ | 287 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 36 | 251 | 0 | 150 |  | Акт №31 2017.07.20 | 3.4.13 | 4.12, 4.16, 4.21 | 1
249 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-4 яч-20 | 6 | 2017-07-14 11:07 | 2017-07-14 11:37 | В | 0.5 | ТП-105,96,109 |  |  | 103 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 18 | 85 | 0 | 100 |  | Акт №32 2017.08.03 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
254 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | П/СТ 49 АЗОТ яч16 | 6 | 2017-07-18 11:30 | 2017-07-18 21:30 | В | 10 | ТП-136,113,127,71 | теплица |  | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 |  | Акт №33 2017.07.21 | 3.4.8.1 | 4.4 | 0
261 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ПС Н/Невинном. Ф-116 | 10 | 2017-07-20 19:30 | 2017-07-20 19:55 | В | 0.41667 | РП-5/1с Т-1, ТП-233,237,236, 93, 50,21 |  | ЭМЗ | 287 | 0 | 1 | 286 | 0 | 0 | 36 | 251 | 0 | 600 |  | Акт №34 2017.07.27 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
262 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 яч-13 | 6 | 2017-07-20 21:15 | 2017-07-20 22:45 | В | 1.5 | РП-2,ТП-77,157,156,56,164, 73,60,45 | ГИБДД, НЭТ | Олимп, Телетекст | 226 | 0 | 4 | 222 | 0 | 0 | 77 | 149 | 0 | 978 |  | Акт №35 2017.07.31 | 3.4.12.5 | 4.11, 4.12 | 0
265 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч 9 | 10 | 2017-07-23 05:50 | 2017-07-23 06:20 | В | 0.5 | ТП-174, 283, 187/2с Т-2 |  | В/Ч | 34 | 0 | 1 | 33 | 0 | 0 | 5 | 29 | 0 | 180 |  | Акт №36 2017.08.01 | 3.4.9.3 |  | 0
267 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-51 | 0.4 | 2017-07-24 14:25 | 2017-07-24 14:40 | В | 0.25 | ТП-51 |  |  | 134 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 1 | 133 | 0 | 60 |  | Журнал дефектов 2017.07.24 | 3.4.14 |  | 1
278 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч-10 | 10 | 2017-08-03 01:35 | 2017-08-03 02:25 | В | 0.83333 | ТП-250,193 | магнитэнерго,сбербанк |  | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 5 | 23 | 0 | 270 |  | Акт №37 2017.08.10 | 3.4.13 | 4.16, 4.21 | 1
279 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч 14 | 10 | 2017-08-03 01:35 | 2017-08-03 02:50 | В | 1.25 | ТП-174,187,283,300,250 | В/Ч83313,Ледовый дворец |  | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 3 | 39 | 0 | 285 |  | Акт №37 2017.08.10 | 3.4.13 | 4.16, 4.21 | 1
280 | ОДС АО НЭСК | КЛ | П/С Н/Нев. Ф-107 | 10 | 2017-08-03 04:35 | 2017-08-03 07:25 | В | 2.8333 | ТП-215,227,234,84,85,117, 139,196 | Котельная, Психдиспансер |  | 646 | 0 | 2 | 644 | 0 | 0 | 9 | 637 | 0 | 240 |  | Акт №38 2017.08.10 | 3.4.10 | 4.12, 4.13 | 0
281 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 ЯЧ 20 | 10 | 2017-08-03 04:50 | 2017-08-03 07:25 | В | 2.5833 | ТП-125,160,22,121,158,124, 53,177/1с | магнитэнерго | УВД | 1083 | 0 | 2 | 1081 | 0 | 0 | 33 | 1050 | 0 | 450 |  | Акт №39 2017.08.17 | 3.4.13 | 4.12, 4.16 | 1
287 | ОДС АО НЭСК | КЛ | П/СТ Тяговая Ф-65 | 6 | 2017-08-08 20:43 | 2017-08-09 09:25 | В | 12.7 | ТП-42,43,63,44,46, 49,54,15 | Д/С №23,30 стоматологическая поликлиника, пенсионный фонд | Лечебно-реабилит. Центр,Центральный парк,ООО Чайка, | 321 | 0 | 7 | 314 | 0 | 0 | 51 | 270 | 0 | 2700 |  | Акт №40 2017.08.24 | 3.4.11 | 4.12, 4.13 | 1
288 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-13 ЯЧ 13 | 10 | 2017-08-10 08:05 | 2017-08-10 08:30 | В | 0.41667 | РП-7/2с, Тп-125,160,22, 121, 158,124,53,174, 177/1с, 187,250,193,299 | магнитэнерго,в/ч | УВД | 1083 | 0 | 3 | 1080 | 0 | 0 | 33 | 1050 | 0 | 1965 |  | Акт №41 2017.08.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
291 | ОДС АО НЭСК | ТП | КТП-161 | 10 | 2017-08-10 20:00 | 2017-08-11 11:35 | В | 15.5833 | ТП-161 |  |  | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 30 |  | Акт №42 2017.08.28 | 3.4.11 | 4.12, 4.13 | 1
305 | ОДС АО НЭСК | ТП | КТП-287 | 0.4 | 2017-08-22 17:13 | 2017-08-23 16:45 | В | 23.5333 | КТП-287 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50 |  | Журнал дефектов 2017.08.22 | 3.4.14 |  | 1
310 | АО "НЭСК" | РП | РП-7 яч-17 | 10 | 2017-08-28 03:42 | 2017-08-28 04:36 | В | 0.9 | ТП-72,89,33,221,38 | поликлиника,В/Ч |  | 694 | 0 | 2 | 692 | 0 | 0 | 15 | 679 | 0 | 420 |  | Акт №43 2017.09.05 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0
325 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 ЯЧ-9 | 6 | 2017-09-08 17:21 | 2017-09-08 19:15 | В | 1.9 | ТП-77,296/2с,157,156,285,147, 56,140,184 |  | МВД,ООО Газпром | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 220 |  | Акт №44 2017.09.28 | 3.4.14 | 4.12 | 1
326 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 ЯЧ-9 | 6 | 2017-09-10 16:10 | 2017-09-10 18:10 | В | 2 | ТП-77,296/2,157,156,285,147, 56,140,184 |  | МВД,ООО Газпром | 39 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 220 |  | Акт №45 2017.09.20 | 3.4.14 | 4.16, 4.21 | 1
327 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-3 яч-13 | 10 | 2017-09-10 17:05 | 2017-09-10 17:30 | В | 0.41667 | ТП-129/2с |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 150 |  | Акт №46 2017.09.30 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
337 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-10 кВ №12 "Ретранслятор" | 10 | 2017-09-17 10:05 | 2017-09-17 10:05 | В | 0 | ТП-29/2с |  | Ретранслятор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Акт №47 2017.09.22 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.13 | 0
341 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-37 Ф-4 | 0.4 | 2017-09-19 18:30 | 2017-09-19 19:30 | В | 1 | ТП-37 Ф-4 |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 0 | 30 |  | Журнал оперативный 2017.09.19 | 3.4.14 |  | 1
347 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС Тяговая | 6 | 2017-09-24 12:48 | 2017-09-24 12:56 | В | 0.13333 | РП-2, РП-3, ТП-94, 197, 267, 219, 258, 111, 98, 270, 95, 88, 81, 230, 147-1, 130, 129, 13, 40, 35, 141, 142, 118, 101, 132, 144, 87, 228, 59, 97, 168, 261, 31, 74, 47, 42, 43, 44, 46, 49, 54, 15, 77, 157, 156, 285, 140, 184, 56, 298, 164-1, 78, 73, 280, 45, 60 | ПАО Ростелеком,Магнитэнерго,Д/кОлимп,МВД,Телетекст,ОО Газпром,ГБУЗСК Городская больница,ООО Чайка | магнитэнерго,Администрация,Сбербанк,МОУ СОШ№18,Почта,ИП Агапов,ОАО ЦУМ,Реабилитационный центр,ООО Центральный парк,К-Р МИР | 1884 | 1 | 18 | 1865 | 0 | 0 | 211 | 1673 | 0 | 5115 |  | Акт №48 2017.09.28 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
349 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-8 1-секция | 6 | 2017-09-25 11:10 | 2017-09-25 11:50 | В | 0.66667 | ТП-11,2,100,25,10,4/1с, 27,20,99, 5,9,266,199,224,264 | ООО Центр.парк,ДК Химиков,ПАО Ростелеком,ФККУУВОВНГ,ПТУ,ИФНС№8,ГБУЗСК №2,ОЛИМП,АО Невгоргаз,Магнитэнерго | Реабилитационный,Дмитриченко,Симонян.Адрианова,Управление суд.департамента,ООО НЕВ.хлеб,Конорезова. | 330 | 0 | 17 | 313 | 0 | 0 | 70 | 260 | 0 | 1302 |  | Акт №49 2017.09.28 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.13 | 0
356 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №122 ф-1 | 0.4 | 2017-10-01 21:30 | 2017-10-01 23:00 | В | 1.5 | ВЛ-0.4 кВ №122 ф-1 |  |  | 69 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 6 |  | журанл дефектов 2017.10.01 | 3.4.14 |  | 1
394 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-21 | 0.4 | 2017-11-02 20:50 | 2017-11-02 21:50 | В | 1 | ТП-21 |  |  | 265 | 0 | 0 | 265 | 0 | 0 | 2 | 263 | 0 | 165 |  | журанл заявок от населения 2017.11.02 | 3.4.14 |  | 1
396 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-236 Ф-5 | 0.4 | 2017-11-05 09:00 | 2017-11-05 09:30 | В | 0.5 | ТП-236 Ф-5 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 |  | журанл заявок от населения 2017.11.05 | 3.4.14 |  | 1
401 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС Н/Нев ф-117 | 10 | 2017-11-12 12:50 | 2017-11-12 13:30 | В | 0.66667 | ТП-125,160,22,121,158, 124,177,174,187,193, 299,265. | сбербанк,Ростелеком | магнитэнерго | 990 | 0 | 3 | 987 | 0 | 0 | 38 | 952 | 0 | 1500 |  | Акт №50 от 2017.11.20 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0
404 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-0,4кВ №28 Ф-13 | 0.4 | 2017-11-13 14:05 | 2017-11-13 15:05 | В | 1 | ВЛ-0,4 кВ №28 Ф-13 |  |  | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 70 |  | Оперативный журнал 2017.11.13 | 3.4.14 |  | 1
407 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС КПФ Ф-77 | 6 | 2017-11-14 14:51 | 2017-11-14 15:18 | В | 0.45 | РП-14 2сек, ТП-154,119, 153,243, 281,155 |  |  | 131 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 23 | 108 | 0 | 804 |  | Акт №51 2017.12.04 | 3.4.9.1 |  | 0
413 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-3 яч-13 | 6 | 2017-11-18 04:50 | 2017-11-18 05:25 | В | 0.58333 | ТП-129, 130 |  |  | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 190 |  | Акт №52 от 2017.11.25 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
424 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-8 яч. 11 | 6 | 2017-11-26 09:21 | 2017-11-26 10:13 | В | 0.86667 | ТП-199, 264,224, 164 | Симонян В.А |  | 28 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 196 |  | Акт №53 2017.12.05 | 3.4.14 |  | 1
426 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-164 | 6 | 2017-11-28 05:10 | 2017-11-28 17:35 | В | 12.4167 | ТП-164 |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 20 |  | Акт №54 2017.12.07 | 3.4.9.3 |  | 0
432 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-2 яч-9 | 6 | 2017-11-29 20:55 | 2017-11-29 21:30 | В | 0.58333 | ТП-77,157,156,285,56, 140,184,147 1вв |  |  | 38 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 9 | 29 | 0 | 450 |  | Акт №55 2017.12.04 | 3.4.12.1 | 4.11, 4.16 | 0
437 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-126 яч.3 | 10 | 2017-12-03 15:25 | 2017-12-03 16:15 | В | 0.83333 | ТП 274, 167,185, 306,262,126 |  |  | 263 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 4 | 259 | 0 | 150 |  | Акт №56 от 07.12.2017г. | 3.4.14 | 4.21, 4.16 | 1
441 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-180 яч.2 | 10 | 2017-12-05 19:05 | 2017-12-05 19:25 | В | 0.33333 | ТП-64,65,66,69,80 | школа. Котельная |  | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 8 | 632 | 0 | 600 |  | Акт №57 от 2017.12.15 | 3.4.12.1 | 4.11, 4.14, 4.16 | 0
442 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-180 яч.2 до ТП-80яч.2 | 10 | 2017-12-05 19:50 | 2017-12-06 02:25 | В | 6.5833 | ТП-64,65 |  |  | 135 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 2 | 133 | 0 | 150 |  | Акт №57 от 2017.12.15 | 3.4.12.1 | 4.11, 4.14, 4.16 | 0
443 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | Ф-64 Тяговая | 6 | 2017-12-06 04:40 | 2017-12-06 07:00 | В | 2.3333 | ТП-31,47,74,261 |  |  | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 6 | 555 | 0 | 461 |  | Акт №58 от 2017.12.11 | 3.4.9.1 |  | 0
446 | ОДС АО НЭСК | ТП | ТП-6 Ф-17 | 0.4 | 2017-12-07 01:20 | 2017-12-07 17:30 | В | 16.1667 | ТП-6 Ф-17 |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 |  | Журнал дефектов 2017.12.07 | 3.4.14 |  | 1
466 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-3 яч-8 | 6 | 2017-12-26 14:00 | 2017-12-26 14:55 | В | 0.91667 | ТП-141 Т-2 | прокуратура |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 111 |  | Акт №59 от 2018.01.10 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1
471 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-0.4 кВ №227/2 | 0.4 | 2017-12-31 20:00 | 2017-12-31 20:20 | В | 0.33333 | ТП-217 ф-2 |  |  | 53 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 18 |  | Журнал заявок от населения 2017.12.31 | 3.4.14 |  | 1
[8 empty] | 232.2 |  |  |  | 39831 | [8 empty] | 64487
Note on V90: Заводовская Т.П.: перключено на другую секцию

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь