## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017г.
Выполнение мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя (садового участка), расположенного в СНТ «Зеленый Мыс», к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 117/07-17
(локальная смета)
|  | на | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 279 РУ-0,4кВ ф.3 до ШСН-279-3.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1232005,36 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________107829,69 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________241,38 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-010-42 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1000 м3 грунта | 0,07646 76,46/1000 | 95875.75 | 2348.55 | 93527.2 | 16971.16 | 7330.66 | 179.57 | 7151.09 | 1297.61 | 19.9686 | 1.53 | 88.113 | 6.74
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 50%*0,8 |  |  |  |  | 1192,82 590,87 9114,35
2 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м3 грунта | 0,1912 19,12/100 | 48447.59 | 48447.59 |  |  | 9263.18 | 9263.18 |  |  | 383.64 | 73.35
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 6298,96 3334,74 18896,88
3 | ТЕР01-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1000 м3 грунта | 0,07211 72,11/1000 | 5541.38 |  | 5541.38 | 1570.84 | 399.59 |  | 399.59 | 113.27 |  |  | 8.1558 | 0.59
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 50%*0,8 |  |  |  |  | 91,47 45,31 536,37
4 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м3 грунта | 0,0223 2,23/100 | 13798.35 | 13798.35 |  |  | 307.7 | 307.7 |  |  | 122.13 | 2.72
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 209,24 110,77 627,71
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 17301.13 | 9750.45 | 7550.68 | 1410.88 |  | 77.6 |  | 7.33
Накладные расходы | [8 empty] | 7792.49
Сметная прибыль | [8 empty] | 4081.7
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Итого | [8 empty] | 29175.32 |  |  |  |  | 77.6 |  | 7.33
В том числе:
Машины и механизмы | [8 empty] | 7550.68
ФОТ | [8 empty] | 11161.33
Накладные расходы | [8 empty] | 7792.49
Сметная прибыль | [8 empty] | 4081.7
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 29175.32 |  |  |  |  | 77.6 |  | 7.33
Раздел 2. Прокол
5 | ФЕР04-01-086-01 И1-Пр.Минстр. СК от 29 августа 2012г.№ 276 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН) для труб Ду=110 мм длиной до 700 м (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1 м | 62 | 10337.61 | 170.44 | 9592.17 | 1037.84 | 640931.82 | 10567.28 | 594714.54 | 64346.08 | 0.93 | 57.66 | 1.96 | 121.52
З |  | Затраты труда рабочих (ср 3,9) | чел.час | 0,93 57,66 | 9.51 | 9.51 |  |  | 548.35 | 548.35
З | 1. 021140 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 6,3 т | маш.час | 0,0014 0,09 | 86.63 |  | 86.63 | 8.58 | 7.8 |  | 7.8 | 0.77
З | 3. 112010 | Комплекс бентонито-смесительный на базе автомобиля КамАЗ | маш.час | 0,43 26,66 | 180.16 |  | 180.16 | 9.99 | 4803.07 |  | 4803.07 | 266.33
З | 5. 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.час | 0,18 11,16 | 146.94 |  | 146.94 | 10.66 | 1639.85 |  | 1639.85 | 118.97
З | 7. 255002 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа «Навигатор» с тяговым усилием 500 Кн | маш.час | 0,43 26,66 | 2230.51 |  | 2230.51 | 25.1 | 59465.4 |  | 59465.4 | 669.17
З | 9. 310601 | Илососная машина КО 560, объемом 6000 л | маш.час | 0,01 0,62 | 121.37 |  | 121.37 | 9.99 | 75.25 |  | 75.25 | 6.19
Д | 11. 391603 | Мотопомпа бензиновая производительностью 54 м3/час, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м | маш.час | 0,01 0,62 | 11.87 |  | 11.87 |  | 7.36 |  | 7.36
Д | 12. 400080 | Автоцистерна | маш.час | 0,01 0,62 | 116.19 |  | 116.19 | 8.58 | 72.04 |  | 72.04 | 5.32
З | 13. 101-2325 | Смазка графитомедистая | кг | 0,0356 2,207 | 14.7 |  |  |  | 32.44
З | 15. 101-2744 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая | кг | 0,10668 6,614 | 2.96 |  |  |  | 19.58
З | 17. 110-9275 | Полимер для стабилизации грунта | т | 0,00044 0,0273 | 64460.43 |  |  |  | 1759.77
Д | 19. 109-0085 | Бентонит Red Star IT Gel | кг | 7,9 489,8 | 8.87 |  |  |  | 4344.53
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 100%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 63676,36 38954,95 743563,13
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 640931.82 | 10567.28 | 594714.54 | 64346.08 |  | 57.66 |  | 121.52
Накладные расходы | [8 empty] | 63676.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 38954.95
Итоги по разделу 2 Прокол :
Итого | [8 empty] | 743563.13 |  |  |  |  | 57.66 |  | 121.52
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 35650
Машины и механизмы | [8 empty] | 594714.54
ФОТ | [8 empty] | 74913.36
Накладные расходы | [8 empty] | 63676.36
Сметная прибыль | [8 empty] | 38954.95
Итого по разделу 2 Прокол | [8 empty] | 743563.13 |  |  |  |  | 57.66 |  | 121.52
Раздел 3. Прокладка кабеля
6 | ТЕРм08-02-148-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг (62м новая + 17 м сущ.) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 0.79 | 5288.32 | 4609.82 | 492.25 | 53.21 | 4177.77 | 3641.76 | 388.88 | 42.04 | 31.7952 | 25.12 | 0.276 | 0.22
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 2974,67 1915,58 9068,02
7 | ТСЭМ-030552 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | маш.-ч | 5.67 | 995.74 |  | 995.74 | 143.44 | 5645.85 |  | 5645.85 | 813.3
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 656,74 422,92 6725,51
8 | ТСЭМ-170602 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | маш.-ч | 5.67 | 500.64 |  | 500.64 |  | 2838.63 |  | 2838.63
|  | НР 95%*0,85 от ФОТ СП 65%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 2838,63
9 | ТЕРм08-02-141-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 1,224 1,2*1,02 | 7109.39 | 3489.43 | 3249.37 | 350.94 | 8701.89 | 4271.06 | 3977.23 | 429.55 | 24.0672 | 29.46 | 1.8216 | 2.23
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 3795,74 2444,32 14941,95
10 | ТСЭМ-030552 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | маш.-ч | 6.71 | 995.74 |  | 995.74 | 143.44 | 6681.42 |  | 6681.42 | 962.48
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 777,2 500,49 7959,11
11 | ТСЭМ-170602 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | маш.-ч | 6.71 | 500.64 |  | 500.64 |  | 3359.29 |  | 3359.29
|  | НР 95%*0,85 от ФОТ СП 65%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 3359,29
12 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 1.2 | 4884.48 | 1060.53 | 3819.35 |  | 5861.38 | 1272.64 | 4583.22 |  | 7.314 | 8.78
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1027,66 661,77 7550,81
13 | ТСЭМ-031834 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | маш.-ч | 6.46 | 959.8 |  | 959.8 | 192.61 | 6200.31 |  | 6200.31 | 1244.26
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1004,74 647,02 7852,07
14 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Песок природный для строительных работ средний (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | м3 | 8.8 | 542.97 |  |  |  | 4778.14
15 | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 1.2 | 5305.6 | 1042.44 | 4258.68 | 459.76 | 6366.72 | 1250.93 | 5110.42 | 551.71 | 7.1898 | 8.63 | 2.3874 | 2.86
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1455,63 937,37 8759,72
16 | ТЕРм08-02-147-13 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в ТП ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 0,035 3,5/100 | 7156.96 | 5809.19 | 1147.04 | 52.06 | 250.49 | 203.32 | 40.15 | 1.82 | 40.068 | 1.4 | 0.27 | 0.01
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 165,65 106,67 522,81
17 | ТЕРм08-02-145-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг (в ТП ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 м кабеля | 0.02 | 2918.19 | 2004.16 | 696.62 | 52.06 | 58.36 | 40.08 | 13.93 | 1.04 | 13.824 | 0.28 | 0.27 | 0.01
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 33,2 21,38 112,94
18 | ТЕРм08-02-165-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1 шт. | 2 | 6793.92 | 904.35 | 5870.53 | 911.8 | 13587.84 | 1808.7 | 11741.06 | 1823.6 | 6.2376 | 12.48 | 4.7334 | 9.47
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 2933,08 1888,8 18409,72
19 | ТЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (в ТП ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35; Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 100 жил | 0.06 | 10771.01 | 9400.01 | 322.48 | 7.81 | 646.26 | 564 | 19.35 | 0.47 | 62.91 | 3.77 | 0.0405
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 455,81 293,52 1395,59
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 69154.35 | 13052.49 | 50599.74 | 5870.27 |  | 89.92 |  | 14.8
Накладные расходы | [8 empty] | 15280.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 9839.84
Итоги по разделу 3 Прокладка кабеля :
Электромонтажные работы на других объектах | [8 empty] | 94274.32 |  |  |  |  | 89.92 |  | 14.8
Итого | [8 empty] | 94274.32 |  |  |  |  | 89.92 |  | 14.8
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 5502.12
Машины и механизмы | [8 empty] | 50599.74
ФОТ | [8 empty] | 18922.76
Накладные расходы | [8 empty] | 15280.13
Сметная прибыль | [8 empty] | 9839.84
Итого по разделу 3 Прокладка кабеля | [8 empty] | 94274.32 |  |  |  |  | 89.92 |  | 14.8
Раздел 4. Материалы в текущих ценах
20 | Прайс | Труба ПЭ 110 SDR 17 (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | м | 63,24 62*1,02 | 407.04 |  |  |  | 25741.21
21 | цена | Кабель АСБ 10 3х70 (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | м | 211,038 206,9*1,02 | 637.79 |  |  |  | 134597.93
22 | цена | Муфта 3КВТп10 (70-120) (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | шт | 2 | 1706.77 |  |  |  | 3413.54
23 | цена | Кирпич (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | шт | 1008 | 7.94 |  |  |  | 8003.52
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 171756.2
Итоги по разделу 4 Материалы в текущих ценах :
Итого | [8 empty] | 171756.2
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 171756.2
Итого по разделу 4 Материалы в текущих ценах | [8 empty] | 171756.2
Раздел 5. Пусконаладочные работы
24 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1 испытание | 3 | 839.84 | 839.84 |  |  | 2519.52 | 2519.52 |  |  | 4.86 | 14.58
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 65%*0,85 40%*0,8 |  |  |  |  | 1392,03 806,25 4717,8
25 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (Индексы 1 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,28; ЭМ=8,94; ЗПМ=19,28; МАТ=5,75) | 1 фазировка | 1 | 312.72 | 312.72 |  |  | 312.72 | 312.72 |  |  | 1.62 | 1.62
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 65%*0,85 40%*0,8 |  |  |  |  | 172,78 100,07 585,57
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 2832.24 | 2832.24 |  |  |  | 16.2
Накладные расходы | [8 empty] | 1564.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 906.32
Итоги по разделу 5 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 5303.37 |  |  |  |  | 16.2
Итого | [8 empty] | 5303.37 |  |  |  |  | 16.2
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 2832.24
Накладные расходы | [8 empty] | 1564.81
Сметная прибыль | [8 empty] | 906.32
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 5303.37 |  |  |  |  | 16.2
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 901975.74 | 36202.46 | 652864.96 | 71627.23 |  | 241.38 |  | 143.65
Накладные расходы | [8 empty] | 88313.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 53782.81
Итоги по смете:
Итого Прочие затраты | [8 empty] | 5303.37 |  |  |  |  | 16.2
Итого | [8 empty] | 1044072.34 |  |  |  |  | 241.38 |  | 143.65
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 212908.32
Машины и механизмы | [8 empty] | 652864.96
ФОТ | [8 empty] | 107829.69
Накладные расходы | [8 empty] | 88313.79
Сметная прибыль | [8 empty] | 53782.81
НДС 18% | [8 empty] | 187933.02
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1232005.36 |  |  |  |  | 241.38 |  | 143.65
Составил: Начальник СДО: ___________________________Е.В. Кудинова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.С. Лунина
(должность, подпись, расшифровка)