## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Председатель ПК "Электрик" | [11 empty] | Генеральный директор
АО "НЭСК"
_________________А.П. Евин | [11 empty] | _________________Е.В. Шинкарев
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
Выполнение мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению устройств ЛЭП-6кВ,ТП-6/0,4 №308 заявителя расположенных по ул. Монтажная 10, к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 97/06-17
(локальная смета)
|  | на | Строительство КВ-6кВ №27 (от опоры ЛР-812-8 ВЛ-6кВ №27 «Промзона» до опоры с ЛР-806-3 ВЛ-6кВ №35/812)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________1757998,69 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________83849,87 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6359,75 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Земляные работы
1 | ТЕР01-01-014-09 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1000 м3 грунта | 0,03924 39,24/1000 | 104148.41 | 3802.05 | 100346.36 | 17596.15 | 4086.78 | 149.19 | 3937.59 | 690.47 | 623.2646 | 24.46 | 88.3338 | 3.47
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 50%*0,8 |  |  |  |  | 678,03 335,86 5100,67
2 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 грунта | 0,0126 1,26/100 | 60127.28 | 60127.28 |  |  | 757.6 | 757.6 |  |  | 9179.7379 | 115.66
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 515,17 272,74 1545,51
3 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 грунта | 0,0162 1,62/100 | 50106.07 | 50106.07 |  |  | 811.72 | 811.72 |  |  | 7649.7816 | 123.93
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 551,97 292,22 1655,91
4 | ТСЭМ-400051 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т (ЗИЛ) - вывоз грунта (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 1 | 910.46 |  | 910.46 | 171.09 | 910.46 |  | 910.46 | 171.09
|  | НР 0%*0,85 от ФОТ СП 0%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП | [6 empty] | 910,46
5 | ТЕР01-01-010-42 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1000 м3 грунта | 0,10686 106,86/1000 | 96688.46 | 2428.94 | 94259.52 | 17552.12 | 10332.13 | 259.56 | 10072.57 | 1875.62 | 398.1739 | 42.55 | 88.113 | 9.42
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 50%*0,8 |  |  |  |  | 1724,16 854,07 12910,36
6 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (Прил.1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 грунта | 0,0331 3,31/100 | 60127.28 | 60127.28 |  |  | 1990.21 | 1990.21 |  |  | 9179.7379 | 303.85
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 1353,34 716,48 4060,03
7 | ТЕР01-02-055-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 3 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 грунта | 0,0243 2,43/100 | 50106.07 | 50106.07 |  |  | 1217.58 | 1217.58 |  |  | 7649.7816 | 185.89
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 827,95 438,33 2483,86
8 | ТЕР27-04-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0,2778 27,78/100 | 87324.72 | 2712.1 | 24667.17 | 3826.82 | 24258.81 | 753.42 | 6852.54 | 1063.09 | 432.5704 | 120.17 | 20.4378 | 5.68
Н, З | 1. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 100 27,78 | 102.24 |  |  |  | 2840.23
Н, Уд | 2. 408-0200 | Смесь песчано-гравийная природная | м3 | 0 | 102.24
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 142%*0,85 95%*0,8 |  |  |  |  | 2192,53 1380,55 27831,89
9 | ТЕР01-01-034-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт (130 л.с.), группа грунтов 1 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1000 м3 грунта | 0,08493 84,93/1000 | 5584.77 |  | 5584.77 | 1624.62 | 474.31 |  | 474.31 | 137.98 |  |  | 8.1558 | 0.69
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 50%*0,8 |  |  |  |  | 111,42 55,19 640,92
10 | ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м3 грунта | 0,0264 2,64/100 | 14270.7 | 14270.7 |  |  | 376.75 | 376.75 |  |  | 2435.2722 | 64.29
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 80%*0,85 45%*0,8 |  |  |  |  | 256,19 135,63 768,57
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 45216.35 | 6316.03 | 22247.47 | 3938.25 |  | 980.8 |  | 19.26
Накладные расходы | [8 empty] | 8210.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 4481.07
Итоги по разделу 1 Земляные работы :
Итого | [8 empty] | 57908.17 |  |  |  |  | 980.8 |  | 19.26
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 16652.85
Машины и механизмы | [8 empty] | 22247.47
ФОТ | [8 empty] | 10254.28
Накладные расходы | [8 empty] | 8210.75
Сметная прибыль | [8 empty] | 4481.07
Итого по разделу 1 Земляные работы | [8 empty] | 57908.17 |  |  |  |  | 980.8 |  | 19.26
Раздел 2. Прокол
11 | ФЕР04-01-086-02 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 50 тс (500 кН): для труб Dy = 225 мм длиной до 700 м (Коэф. пересчета ФЕР в ТЕР Ставропольского края ОЗП=0,782; ЭМ=0,885; ЗПМ=0,782; МАТ=0,922; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | м | 56 | 13570.76 | 208.64 | 11165.78 | 411.19 | 759962.56 | 11683.84 | 625283.68 | 23026.64 | 24.7256 | 1384.63 | 2.02 | 113.12
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 112%*0,85 51%*0,8 |  |  |  |  | 33044,38 14161,88 807168,82
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 759962.56 | 11683.84 | 625283.68 | 23026.64 |  | 1384.63 |  | 113.12
Накладные расходы | [8 empty] | 33044.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 14161.88
Итоги по разделу 2 Прокол :
Скважины | [8 empty] | 807168.82 |  |  |  |  | 1384.63 |  | 113.12
Итого | [8 empty] | 807168.82 |  |  |  |  | 1384.63 |  | 113.12
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 122995.04
Машины и механизмы | [8 empty] | 625283.68
ФОТ | [8 empty] | 34710.48
Накладные расходы | [8 empty] | 33044.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 14161.88
Итого по разделу 2 Прокол | [8 empty] | 807168.82 |  |  |  |  | 1384.63 |  | 113.12
Раздел 3. Прокладка труб
12 | ТЕР23-01-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство основания под трубопроводы: песчаного (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 10 м3 основания | 0,444 4,44/10 | 8245.82 | 1790.82 | 368.04 | 71.54 | 3661.14 | 795.12 | 163.41 | 31.76 | 280.6754 | 124.62 | 0.483 | 0.21
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 130%*0,85 89%*0,8 |  |  |  |  | 913,7 588,74 5163,58
13 | ТЕР22-01-021-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 100 мм (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1 п.8. Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1 км трубопровода | 0,111 111/1000 | 45896.82 | 44957.33 | 939.49 | 100.16 | 5094.55 | 4990.27 | 104.28 | 11.12 | 6192.4707 | 687.36 | 41.7864 | 4.64
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 130%*0,85 89%*0,8 |  |  |  |  | 5526,54 3560,99 14182,08
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 8755.69 | 5785.39 | 267.69 | 42.88 |  | 811.98 |  | 4.85
Накладные расходы | [8 empty] | 6440.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 4149.73
Итоги по разделу 3 Прокладка труб :
Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода | [8 empty] | 19345.66 |  |  |  |  | 811.98 |  | 4.85
Итого | [8 empty] | 19345.66 |  |  |  |  | 811.98 |  | 4.85
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 2702.61
Машины и механизмы | [8 empty] | 267.69
ФОТ | [8 empty] | 5828.27
Накладные расходы | [8 empty] | 6440.24
Сметная прибыль | [8 empty] | 4149.73
Итого по разделу 3 Прокладка труб | [8 empty] | 19345.66 |  |  |  |  | 811.98 |  | 4.85
Раздел 4. Прокладка кабеля
14 | ТЕРм08-02-148-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м кабеля | 1,24 0,56+0,68 | 6783.57 | 6092.03 | 496.11 | 55.03 | 8411.63 | 7554.12 | 615.18 | 68.24 | 810.1064 | 1004.53 | 0.276 | 0.34
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 6155,06 3963,63 18530,32
15 | ТСЭМ-030552 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 11.33 | 1003.53 |  | 1003.53 | 148.35 | 11369.99 |  | 11369.99 | 1680.81
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1357,25 874,02 13601,26
16 | ТСЭМ-170602 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 11.33 | 504.56 |  | 504.56 |  | 5716.66 |  | 5716.66
|  | НР 95%*0,85 от ФОТ СП 65%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 5716,66
17 | ТЕРм08-02-141-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м кабеля | 1,2648 124/100*1,02 | 8832.75 | 3641.9 | 4813 | 533.28 | 11171.66 | 4606.28 | 6087.48 | 674.49 | 484.3027 | 612.55 | 2.6772 | 3.39
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 4264,22 2746 18181,88
18 | ТСЭМ-030552 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Лебедка-прицеп гидравлическая для протяжки кабеля, тяговое усилие 5 т (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 6.93 | 1003.53 |  | 1003.53 | 148.35 | 6954.46 |  | 6954.46 | 1028.07
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 830,17 534,6 8319,23
19 | ТСЭМ-170602 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Транспортеры прицепные кабельные до 7 т, ККТ-7 (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 6.93 | 504.56 |  | 504.56 |  | 3496.6 |  | 3496.6
|  | НР 95%*0,85 от ФОТ СП 65%*0,8 от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 3496,6
20 | ТЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м кабеля | 1.24 | 4950.78 | 1096.84 | 3849.26 |  | 6138.97 | 1360.08 | 4773.08 |  | 145.8412 | 180.84
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1098,26 707,24 7944,47
21 | ТСЭМ-031834 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Мини-погрузчик универсальный, грузоподъемность до 1 т (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | маш.-ч | 6.67 | 967.31 |  | 967.31 | 199.2 | 6451.96 |  | 6451.96 | 1328.66
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1072,89 690,9 8215,75
22 | ТЕРм08-02-143-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м кабеля | 1.24 | 5374.72 | 1078.12 | 4292.02 | 475.5 | 6664.65 | 1336.87 | 5322.1 | 589.62 | 143.3646 | 177.77 | 2.3874 | 2.96
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1555,64 1001,77 9222,06
23 | ТЕРм08-02-146-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг (по опоре) (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 100 м кабеля | 0.22 | 23835.59 | 6323.73 | 17195.08 | 2606.15 | 5243.83 | 1391.22 | 3782.92 | 573.35 | 840.9256 | 185 | 13.0824 | 2.88
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 1586,39 1021,58 7851,8
24 | ТЕРм08-02-165-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1 шт. | 2 | 8503.17 | 1117.47 | 7365.53 | 1173.88 | 17006.34 | 2234.94 | 14731.06 | 2347.76 | 148.5929 | 297.19 | 5.8926 | 11.79
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 3700,53 2383 23089,87
25 | ВУЕР_КЛ-070701 | Маркировка кабеля (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1 бирка | 2 | 347.2 | 90.93 | 252.82 |  | 694.4 | 181.86 | 505.64 |  | 9.5712 | 19.14
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 174%*0,85 60%*0,8 |  |  |  |  | 268,97 87,29 1050,66
26 | ТЕРм08-03-545-17 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования (МДС 81-35.2004 пр.1 т.1, 2 п.5. Производство строительных и монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС 81-35.2004 пр.1 т.2 п.4. Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1 кг | 26.48 | 65.37 | 33.57 | 1.62 |  | 1731 | 888.93 | 42.9 |  | 4.6779 | 123.87
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 95%*0,85 65%*0,8 |  |  |  |  | 717,81 462,24 2911,05
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 91052.15 | 19554.3 | 69850.03 | 8291 |  | 2600.89 |  | 21.36
Накладные расходы | [8 empty] | 22607.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 14472.28
Итоги по разделу 4 Прокладка кабеля :
Итого | [8 empty] | 128131.63 |  |  |  |  | 2600.89 |  | 21.36
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 1647.82
Машины и механизмы | [8 empty] | 69850.03
ФОТ | [8 empty] | 27845.3
Накладные расходы | [8 empty] | 22607.2
Сметная прибыль | [8 empty] | 14472.28
Итого по разделу 4 Прокладка кабеля | [8 empty] | 128131.63 |  |  |  |  | 2600.89 |  | 21.36
Раздел 5. Материалы в текущих ценах
27 | Прайс | Труба ПЭ 110 SDR 17 (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | м | 114,24 56*2*1,02 | 407.04 |  |  |  | 46500.25
28 | цена | Труба ПЭ 110х3,4 (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | м | 113,22 111*1,02 | 187.58 |  |  |  | 21237.81
29 | цена | Кабель ЦАСБл-10 3х185 (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | м | 277,9296 272,48*1,02 | 1342.99 |  |  |  | 373256.67
30 | цена | Муфта 3КНТп10 (150-240) (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | шт | 2 | 2694.9 |  |  |  | 5389.8
31 | ТСЦ-408-0122 Пр. Минстр.Ставр.кр. от 22.11.10 №351, №352 | Песок природный для строительных: работ средний (кабель в траншее под кирпич) (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | м3 | 10.56 | 553.36 |  |  |  | 5843.48
32 | цена | Кирпич (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | шт | 1041 | 7.5 |  |  |  | 7807.5
33 | цена | Кожух защитный (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | шт | 2 | 3740.5 |  |  |  | 7481
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 467516.51
Итоги по разделу 5 Материалы в текущих ценах :
Итого Строительные работы | [8 empty] | 75219.06
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 392297.45
Итого | [8 empty] | 467516.51
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 467516.51
Итого по разделу 5 Материалы в текущих ценах | [8 empty] | 467516.51
Раздел 6. Пусконаладочные работы
34 | ТЕРп01-12-027-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ (Индексы 2 кв. 2017 г. по СК ОЗП=19,94; ЭМ=9,01; ЗПМ=19,94; МАТ=5,86; ТЗ=19,94) | 1 испытание | 6 | 868.59 | 868.59 |  |  | 5211.54 | 5211.54 |  |  | 96.9084 | 581.45
|  | Накладные расходы от ФОТ Сметная прибыль от ФОТ Всего с НР и СП |  | 65%*0,85 40%*0,8 |  |  |  |  | 2879,38 1667,69 9758,61
Итого прямые затраты по разделу | [8 empty] | 5211.54 | 5211.54 |  |  |  | 581.45
Накладные расходы | [8 empty] | 2879.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 1667.69
Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы :
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | [8 empty] | 9758.61 |  |  |  |  | 581.45
Итого | [8 empty] | 9758.61 |  |  |  |  | 581.45
В том числе:
ФОТ | [8 empty] | 5211.54
Накладные расходы | [8 empty] | 2879.38
Сметная прибыль | [8 empty] | 1667.69
Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы | [8 empty] | 9758.61 |  |  |  |  | 581.45
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете | [8 empty] | 1377714.8 | 48551.1 | 717648.87 | 35298.77 |  | 6359.75 |  | 158.59
Накладные расходы | [8 empty] | 73181.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 38932.65
Итоги по смете:
Итого | [8 empty] | 1489829.4 |  |  |  |  | 6359.75 |  | 158.59
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 611514.83
Машины и механизмы | [8 empty] | 717648.87
ФОТ | [8 empty] | 83849.87
Накладные расходы | [8 empty] | 73181.95
Сметная прибыль | [8 empty] | 38932.65
НДС 18% | [8 empty] | 268169.29
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 1757998.69 |  |  |  |  | 6359.75 |  | 158.59
Составил: Начальник СДО: ___________________________Е.В. Кудинова
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________В.С. Лунина
(должность, подпись, расшифровка)