**Паспорт услуг процесса АО "НЭСК"**

**Технологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с максимальной мощностью свыше 670 кВт;**

# **КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:**юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (далее — заявитель) в целях технологического присоединения по одному источнику энергоснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 670 кВт;

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Установленные уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов ставки платы за мощность, стандартизированные ставки.

# **УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию, ранее присоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединения энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** В случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики:

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; в иных случаях:

1. год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, а также для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью;
2. года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, в том числе при технологическом присоединении к объектам электросетевого хозяйства организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, если для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики заявителя требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы смежных сетевых организаций, и (или) объектов по производству электрической энергии.

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет не менее 670 кВт, по инициативе (обращению) заявителя договором могут быть установлены иные сроки (но не более 4 лет).

**Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Этап** | Содержание/условие этапа | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно-правовой акт** |
| **1** | **Подача заявки на**  **технологическое присоединение** | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение | Заявка направляется любым способом ее подачи (очно,  почтой или с использованием официального сайта сетевой организации). | не ограничен | Правила технологического присоединения  (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление заявителю уведомления о недостающих документах и/или сведениях, при отсутствии документов и сведений, установленных законодательством. | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в ОПР | 3 рабочих дня после получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление сетевой организацией копии заявки на рассмотрение системному оператору |  | 5 рабочих дней после получения заявки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **2** | **Заключение договора об осуществлении технологического присоединения** | Направление (выдача при очном посещении ОПР) сетевой организацией проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в ОПР | 20 рабочих дней со дня получения заявки; в случае отсутствия сведений (документов) 20 рабочих дней с даты получения недостающих сведений. Не позднее 3 рабочих дней после согласования с системным оператором технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора. Направление в ОПР одного экземпляра сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. | Очное обращение заявителя в ОПР; письменное обращение с заявкой заказным письмом с уведомлением | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора. В случае ненаправления подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания через 30 рабочих дней -заявка аннулируется. | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Направление (выдача при очном посещении ОПР) сетевой организацией откорректированного проекта договора об осуществлении технологического присоединения с техническими условиями вследствие получения от заявителя мотивированного отказа. | Письменная форма проекта договора, подписанного со стороны сетевой организации, направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдача заявителю в ОПР | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированного отказа от подписания договора. | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Сетевая организация направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения копию заявки на технологическое присоединение, копию подписанного заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренные пунктом 10 Правил технологического присоединения. | В письменной или электронной форме | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **3** | **Выполнение сторонами мероприятий по технологическому присоеднинению, предусмотренных договором** | Оплата услуг по договору об осуществлении технологического присоединения |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Выполнение сетевой организации мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Выполнение заявителем мероприятий, предусмотренных договором |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление уведомления заявителем сетевой организации о выполнении технических условий с необходимым пакетом документов | Письменное уведомление о выполнении технических условий с приложением документов, предусмотренных Правилами | После выполнения технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | При необходимости согласования сетевой организацией технических условий с системным оператором сетевая организация направляет уведомления о готовности заявителя к проверке выполнения технических условий субъекту оперативно-диспетчерского управления копии уведомления и приложенных к нему документов | Копии уведомления заявителя с необходимым пакетом документов, способом позволяющим подтвердить факт получения | В течение 2 дней со дня получения от заявителя | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
| **4** | **Проверка выполнения технических условий** | После получения сетевой организацией от заявителя уведомления о выполнении технических условий производится проверка соответствия технических решений, параметров оборудования (устройств) и проведенных мероприятий требованиям технических условий. | При невыполнении требований технических условий сетевая организация в письменной форме уведомляет заявителя. | В течение 10 дней со дня получения от заявителя документов | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также соответствующего субъекта оперативно- диспетчерского управления в случае, если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления | Акт осмотра (обследования) установки в письменной форме. При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра (обследования) электроустановки |  | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | В случае выполнения заявителем требований технических условий. Выдача акта о выполнении технических условий в 2 экземплярах. После подписания со своей стороны заявитель возвращает в сетевую организацию один экземпляр акта о выполнении технических условий. | Акт о выполнении технических условий | В день проведения проверки | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В случае если в заявке были указаны сведения о наименовании субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, вид такого договора, либо номер и дата действующего договора, то сетевая организация вместе с актом о выполнении технических условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от гарантирующего поставщика:  или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения;  или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности); или один экземпляр подписанного со стороны гарантирующего поставщика договора или протокола разногласий соответственно. | Проекты договоров (договор / протокол разногласий) с гарантирующим поставщиком направляются способом, позволяющим подтвердить факт получения или выдаются заявителю в ОПР. | В день выдачи акта о выполнении технических условий | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Прием в эксплуатацию прибора учета. Подписание сторонами и передача акта допуска в эксплуатацию прибора учета. | Акт допуска в эксплуатацию прибора учета в письменной форме | В день проведения проверки | Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 04.09.2015)  "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии"  (вместе с "Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии", "Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии") |
| **5** | **Присоединение объектов заявителя к электрическим сетям** | Фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата |  | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Оформление сетевой организацией и направление (выдача) заявителю: Акта об осуществлении технологического присоединения;Акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон; Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. | Подписанный со стороны сетевой организацией акт об осуществлении технологического присоединения направляется способом, позволяющим подтвердить факт получения, или выдаются заявителю в ОПР | В соответствии с условиями договора | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |
|  |  | Направление сетевой организацией подписанных с заявителем актов, договора, обеспечивающего продажу электрической энергии в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор | В письменной или электронной форме | В течение 2 рабочих дней после предоставления подписанных заявителем актов в сетевую организацию | Правила технологического присоединения (утверждены ПП  РФ от 27.12.2004 г. № 861)\* |

\*Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"