**ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ**   
на 2017 год (на период с 01.01.2017 по 31.12.2017)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| Адрес местонахождения заказчика | 357100, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Гагарина, дом 50, корпус КОРПУС А |
| Телефон заказчика | 7-86554-30140 |
| Электронная почта заказчика | info@nevesk.ru |
| ИНН | 2631802151 |
| КПП | 263101001 |
| ОКАТО | 07424000000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | | Условия договора | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| Предмет договора | | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | | Ед. измерения | | | | Сведения о количестве (объеме) | | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | | | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | | График осуществления процедур закупки | | | |
| код по ОКЕИ | | наименование | | код по ОКАТО | | наименование | | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | | срок исполнения договора(месяц, год) | | да (нет) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 62 | 62 | | Обслуживание АИИСКУЭ | | Соблюдение полного утвержденного перечня обслуживания | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 565 501.92 Российский рубль | | 01.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 2 | 19.2 | 19.20.21 | | Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, дизельное топливо | | 1. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2.Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск | | 112 | | Литр; Кубический дециметр | | 17 295.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 643 377.50 Российский рубль | | 01.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 3 | 19.2 | 19.20.21 | | Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, СУГ, ДТ | | Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2.Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск | | 112 | | Литр; Кубический дециметр | | 70 891.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 692 128.50 Российский рубль | | 01.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 4 | 62.01 | 62.01 | | Поверка (калибровке) средств измерений (СИ), указанных в графике поверки (калибровки). | | Выполнение поверки согласно методике поверки утвержденной для поверяемого устройства | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 700 000.00 Российский рубль | | 01.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 5 | 63.9 | 63.9 | | Информационное обслуживание экземпляров Системы КонсультантПлюс | | 1.Адаптация и сопровождение программы, 2. осуществление технической профилактики работоспособности системы, 3. получение необходимой консультации по работе системы по телефону | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 132 650.88 Российский рубль | | 01.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 6 | 64.91 | 64.91 | | Оказание лизинговых услуг: предоставление транспортного средства Lada(Ваз), Granta, Granta1 (седан; 1,596 куб.см - 87 л.с.; МКПП), Classic, седан, 2017 | | Опыт работы на рынке лизинговых услуг не менее 10 лет. Наличие филиала в Ставропольском крае. Уставной капитал - не менее 15 млн. руб. Вид лизинговых платежей - равные (аннуитет): не менее 10 равных платежей и не более 2 технических платежей | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 431 142.25 Российский рубль | | 08.2017 | | 10.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 7 | 26.51.6 | 26.51.6 | | Поставка средств измерений | | Дата изготовления - 2017г. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года | | 796 | | Штука | | 115.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 528 342.00 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 8 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля Кабеля АСБ 10 кВ 3х185 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный | | 008 | | Километр; Тысяча метров | | 0.102 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 112 900.80 Российский рубль | | 04.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 9 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ТП-26/3 КЛ-10 кВ выход на ЛР-103-14 | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 194 700.00 Российский рубль | | 04.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 10 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-10 кВ ТП-30/1 выход на ЛР-103-14 | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4.Топографическая съемкавыполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 286 739.99 Российский рубль | | 04.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 11 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля АПвПу 1х120/35-50 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Местонахождение Поставщика - г. Невинномысск. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 006 | | Метр | | 300.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 406 785.00 Российский рубль | | 04.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 12 | 45.1 | 45.1 | | Поставка ГАЗ-3302 «Фермер» | | Год выпуска 2017г. Наличие ПТС Гарантия 2 года или 80000 км. Гидроусилитель рулевого управления. Длина борта 3м. | | 796 | | Штука | | 6.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 930 000.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 10.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 13 | 43 | 43 | | Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технического присоединения: строительно-монтажных работ по объекту: реконструкции КЛ-6 кВ 47 Ш (А,Б) (НГРЭС ЗРУ-6 кВ -РП-4 яч.5) | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 3 641 342.26 Российский рубль | | 06.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 14 | 43 | 43 | | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ по объекту: монтаж КЛ-6 кВ № 128 - 259 | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 778 448.20 Российский рубль | | 05.2017 | | 07.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 15 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля АСБ 10 кВ 3х120 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Местонахождение Поставщика - г. Невинномысск. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 006 | | Метр | | 100.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 120 000.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 06.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 16 | 45.2 | 45.2 | | Выполнение ремонта и обслуживание ГПМ | | Справка о возможности производства работ в промышленной безопасности на подъемных сооружениях. Нахождение ремонтной базы в пределах Ставропольского края. | | 796 | | Штука | | 6.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 600 000.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 05.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 17 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-41 ул. Южная-Строительная | | 1. . СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 123 191.23 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 18 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ №180-7 180-9 ул. Циглера 23-49, 18-38, ул. Луначарского,41; Циолковского,24 | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 289 871.50 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 19 | 43 | 43 | | Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технического присоединения: строительно-монтажные работы по объекту: монтаж КЛ-6 кВ 47Ш (НГРЭС ЗРУ-6 кВ - РП-4 яч.5) 3-я нитка ШВ | | 1. Членство подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 3 687 510.81 Российский рубль | | 11.2017 | | 03.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 20 | 43 | 43 | | Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технического присоединения: строительно-монтажные работы по объекту: монтаж КЛ-6 кВ №11Ш (НГРЭС ЗРУ-6 кВ -РП-4 яч.8) 3-я нитка ШВ | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 3 596 643.15 Российский рубль | | 11.2017 | | 03.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 21 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля АСБ 10 кВ 3х95 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Местонахождение Поставщика - г. Невинномысск. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 006 | | Метр | | 300.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 150 000.00 Российский рубль | | 07.2017 | | 07.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 22 | 64.92 | 64.92 | | Открытие возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств с лимитом 30 млн. руб. | | 1. Период действия лимита ВКЛ – с мая 2017 по май 2018; 2. Процентная ставка - 14,5 (Четырнадцать целых пять десятых) процентов годовых; 3. Наличие лицензии. | | 383 | | Рубль | | 30 000 000.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 30 000 000.00 Российский рубль | | 11.2017 | | 11.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 23 | 69.2 | 69.2 | | Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | | 1. Провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности; 2. Членство в саморегулируемой организации аудиторов; 3. Соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую тайну. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 150 000.00 Российский рубль | | 07.2017 | | 03.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 24 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-146 ул. Подгорного | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 179 238.46 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 25 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4 к.В ТП-39 ул. Грибоедова | | 1.Членство Подрядчика в СРО проектировщиков и СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 788 943.32 Российский рубль | | 09.2017 | | 03.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 26 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-30 ул. Гагарина | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 377 615.41 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 27 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-19 ул. Гагарина | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 2.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 239 757.16 Российский рубль | | 09.2017 | | 01.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 28 | 43 | 43 | | Монтаж ячейки 6кВ ТП-180 "Ввод №2" типа КСО-386 с ВВ (р-н перекр. Ул. Комарова-Невинномысская | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 725 617.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 09.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 29 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж КЛ-6 кВ Ф-68 Т- РП-2 (нитка Б) | | 1. Членство Подрядчика в СРО проектировщиков и СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 4 990 974.77 Российский рубль | | 11.2017 | | 02.2018 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 30 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж КЛ-6 кВ № РП-16 - ТП-208 | | 1. Членство Подрядчика в СРО проектировщиков и СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 2 039 392.41 Российский рубль | | 11.2017 | | 02.2018 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 31 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ №41/2 ул. Островского | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 810 776.60 Российский рубль | | 09.2017 | | 02.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 32 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: кабельный выход КЛ-6кВ с ТП-112 до опоры ВЛ-6кВ №2 "Трасса" | | 1. Членство подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 530 254.98 Российский рубль | | 10.2017 | | 01.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 33 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-6 кВ № РП-2.9 – КТП-77 | | 1.Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 4 299 845.35 Российский рубль | | 10.2017 | | 03.2018 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 34 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-10 кВ ТП-50.2 – ТП-104.3 | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 830 535.69 Российский рубль | | 10.2017 | | 03.2018 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 35 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля АВБбШв 1 кВ 4х185 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный | | 006 | | Метр | | 300.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 195 000.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 10.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 36 | 27.3 | 27.3 | | Поставка кабеля АВБбШв 1 кВ 4х120 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный | | 006 | | Метр | | 300.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 135 000.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 10.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 37 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-6 кВ № 44.4 – ТП-45.3 | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 874 808.51 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 38 | 43 | 43 | | Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографической съемки, строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-6 кВ № 7.3 – ТП-99.4 | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 2 069 158.44 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Запрос котировок | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 39 | 43 | 43 | | Выполнение разработки проектно-сметной документации, топографической съемки, строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-10кВ №131.4 (ТП-131.4 - оп.1 ВЛ-10кВ №22 "Текстильщик") | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 494 573.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 40 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ № 28 ул. Шоссейная 5а-91 | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 440 097.52 Российский рубль | | 10.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 41 | 43 | 43 | | Выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-10кВ №10 "Химпоселок" | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 075 789.26 Российский рубль | | 07.2017 | | 12.2017 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 42 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ КТП-234 ул. Междуреченская | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 613 690.32 Российский рубль | | 10.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 43 | 64.9 | 64.9 | | Оказание услуг по оценке восстановительной стоимости основных средств (переоценка ОС) | | Независимый оценщик должен быть членом СРО | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 110 000.00 Российский рубль | | 12.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 44 | 43 | 43 | | Выполнение строительно-монтажных работ по кабельному переходу по ул. Пятигорское шоссе, 25 в г. Невинномысске. | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 348 551.24 Российский рубль | | 01.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 45 | 65.12 | 65.12 | | Оказание услуг по страхованию транспортного средства Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4 Matic | | «КАСКО» - страхование ТС одновременно по рискам «Хищение» и «Ущерб» | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 252 729.68 Российский рубль | | 04.2017 | | 04.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 46 | 65.12 | 65.12 | | Оказание услуг по страхованию залогового имущества - транспортных средств «Авто-залог» | | «КАСКО» - страхование ТС одновременно по рискам «Хищение» и «Ущерб» | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 359 000.00 Российский рубль | | 09.2017 | | 09.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 47 | 43 | 43 | | Выполнение реконструкции и топографической съемки КЛ-10 кВ от ПС Ново-Невинномысская до РП-13 (нитки А и В Ф-117) | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 898 454.03 Российский рубль | | 01.2017 | | 05.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 48 | 86.10 | 86.10.19.000 | | Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «НЭСК» | | 1. Соответствие с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 2. Наличие лицензии на право медицинской деятельности 3. Нахождение медицинского учреждения в г.Невинномысске | | 792 | | Человек | | 105.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 340 000.00 Российский рубль | | 12.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 49 | 27.12 | 27.12 | | Поставка Реле тока «Сириус- 2-Л-К-5А-220В-И1» Устройство «Сириус-2-В-БПТ-Р2-И1» | | Возможность питания терминала от токовых цепей при глубоких просадках питающего напряжения | | 796 | | Штука | | 7.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 445 804.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 09.2017 | | Запрос котировок | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 50 | 27.12 | 27.12 | | Поставка Реле тока «Сириус- 2-Л-К-5А-220В-И1» Устройство «Сириус- 2-С-БПТ-Р2-И1» | | Возможность питания терминала от токовых цепей при глубоких просадках питающего напряжения | | 796 | | Штука | | 5.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 252 550.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 10.2017 | | Запрос котировок | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"  Аннулированна |
| 51 | 26 | 26 | Поставка контроллера ЕК555Е | | Качество поставляемого товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 796 | | Штука | | 12.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 580 560.00 Российский рубль | | 07.2017 | | 09.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 52 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению жилого дома по ул Советская 7 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"., • Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 122.3 (инв 0301282) • Реконструкция ВЛ-0,4 кВ № 14.5 (инв0301210) • Строительство ВЛ-0,4 кВ № 14.7 в совместном подвесе с ВЛ-0,4 кВ № 14.5 и ВЛ-0,4 кВ № 122.3 по сущ. опорам | | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 2. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 179 911.85 Российский рубль | | 04.2017 | | 07.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 53 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нежилого здания, расположенного по ул. Комбинатская, 4В, нежилого здания, расположенного по ул. Комбинатская, 4А, нежилого здания, расположенного по ул. Комбинатская, 4Б к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Реконструкция ВЛ-6 кВ № 27 "Промзона" (монтаж участка ВЛ-6 кВ путем отпайки от опоры № 25 ВЛ-6 кВ № 27 "Промзона" до вновь монтируемой ТП-116) • Монтаж ТП-116 | | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Наличие свидетельства СРО на выполнение вида работ | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 419 525.89 Российский рубль | | 04.2017 | | 07.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 54 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств гаражей по ул. Менделеева,18 в районе гостиницы "Кубань" к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-5 Ф. - 5 до ШСН-5.5 • Монтаж ШСН 5.5 | | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Наличие свидетельства СРО на выполнение вида работ | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 482 347.00 Российский рубль | | 04.2017 | | 07.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 55 | 28.9 | 28.9 | Поставка гидромолота Impulse 120 | |  | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 217 000.00 Российский рубль | | 05.2017 | | 05.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 56 | 43 | 43 | Предварительный квалификационный отбор подрядных организаций, осуществляющих строительно-монтажные работы на объектах электросетевого хозяйства АО «НЭСК» | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске (собственность или иное законное право); 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Наличие спецтехники (собственность или иное законное право) для производства работ. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 0.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 02.2018 | | Предварительный квалификационный отбор | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 57 | 27.1 | 27.11 | Поставка трансформатора ТМГ-1000/10/0,4 | | ГОСТ Р 52719-2007. Группа соединения: Y/Yн-0. Номинальная мощность: 1000кВ\*А. U Номинальное ВН: 10кВ. U Номинальное НН: 0,4кВ. I номинальное ВН: 57,7 А. I номинальное НН: 1443 А. Номинальная частота: 50Гц. Способ регулирования ПБВ: 5 положений. Завод изготовитель: «Электрощит Самара». Год выпуска: 2017. | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 455 000.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 08.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 58 | 28 | 28.9 | Поставка панелей ЩО-70 (РУ-0,4кВ в сборе). | | ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-2-02УЗ (4шт. 750мм\*600мм) ЩО-70-2-31УЗ (2шт.500мм\*600мм). Панели ЩО-70 собираются согласно опросного листа и схемы расположения панелей в однолинейной схеме распределительного устройства (прилагается дополнительно). | | 796 | | Штука | | 6.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 275 900.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 08.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 59 | 28 | 28 | Поставка камеры КСО-393 | | Камеры КСО должны быть изготовлены по прилагаемым размерам. Установленное оборудование соответствовать опросным листам. Соответствовать требованиям ПУЭ. | | 796 | | Штука | | 2.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 921 000.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 08.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 60 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АСБ-10 3х185 | | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Местонахождение Поставщика - г. Невинномысск. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 006 | | Метр | | 120.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 134 400.00 Российский рубль | | 06.2017 | | 06.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 61 | 26.51.6 | 26.51.6 | Постава средств измерений | | Дата изготовления - 2017г. Гарантийный срок эксплуатации - 3 года | | 796 | | Штука | | 174.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 785 760.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 62 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка средств измерений | | Дата изготовления - 2017, Гарантийный срок эксплуатации - 3года. | | 796 | | Штука | | 18.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 449 096.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 63 | 28.9 | 28.9 | Поставка панелей ЩО-70 (РУ-0,4кВ в сборе). | | Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц. Дата изготовления Товара –2017 год. | | 796 | | Штука | | 4.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 183 200.00 Российский рубль | | 07.2017 | | 09.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 64 | 42 | 42 | Выполнение проектно-сметной документации и строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-10кВ №10 "Химпоселок | | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2.Производственная база в гНевинномысске (собственность или иное законное право); 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 075 789.26 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Запрос котировок | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 65 | 27.12 | 27.12 | Поставка Реле тока «Сириус- 2-Л-К-5А-220В-И1» - 9 шт., Устройство «Сириус-2-В-БПТ-Р2-И1» - 2 шт., Устройство «Сириус-2-С-БПТ-Р2-И1» - 1 шт. | | • 1) Возможность питания терминала от токовых цепей при глубоких просадках питающего напряжения; • 2) Наличие сертификатов и деклараций о соответствии | | 796 | | Штука | | 12.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 742 300.00 Российский рубль | | 08.2017 | | 10.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 66 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению садового участка, расположенного СНТ «Зеленый Мыс» к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 279 РУ-0,4кВ ф.3 до ШСН-279-3. • Монтаж ШСН-279-3 | | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 341 635.06 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 67 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению устройств ЛЭП-6кВ,ТП-6/0,4№308 заявителя расположенного по ул. Монтажная 10 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК • Реконструкция ВЛ-6 кВ № 27 "Промзона" • Строительство участка ВЛ-6кВ №35/812 ( от опоры с ЛР-806-3 ВЛ-6кВ№ 35/812 до опоры с ЛР-806-4 ВЛ-6кВ №35/812) • Строительство КВ-6 кВ №27(от опоры с ЛР-812-8 ВЛ-6кВ №27 «Промзона» до опоры с ЛР-806-3 ВЛ -6кВ №35/812) | | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 2 823 968.80 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 68 | 19.20 | 19.20 | Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, СУГ, ДТ | | 1. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2.Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск | | 112 | | Литр; Кубический дециметр | | 24 511.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 602 440.88 Российский рубль | | 08.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 69 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4 кВ ТП-31 ул. Рабочая | | 1. Членство Родрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 888 205.40 Российский рубль | | 09.2017 | | 03.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 70 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: текущий ремонт КЛ ТП-4/3-ТП-15/2 | | 1. Членство Под-рядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 160 787.73 Российский рубль | | 09.2017 | | 12.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 71 | 43 | 43 | Капитальный ремонт кровли закрытой автостоянки (лит. Б) АО "НЭСК" по адресу г. Невинномысск, ул. Апанасенко. 15, в осях В-И | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. гарантийный срок на выполненные работы - 2 года с момента сдачи объекта | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 320 269.00 Российский рубль | | 09.2017 | | 10.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 72 | 64.91 | 64.91 | Оказание лизинговых услуг: предоставление в лизинг транспортного средства JCB, CX, 4CXK14H2WM (Экскаватор-погрузчик; 4.400 куб. см – 101 л.с.) 2017г. | | Опыт работы на рынке лизинговых услуг не менее 10 лет. Наличие филиала в Ставропольском крае. Уставный капитал не менее 15 млн. руб. Вид лизинговых платежей – равные (аннуитет): не менее 12 равных платежей и не более 17 технических платежей | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 7 465 973.00 Российский рубль | | 09.2017 | | 03.2020 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 73 | 64.91 | 64.91 | Оказание лизинговых услуг: предоставление в лизинг транспортного средства New Holland (CNH, Case New Holland Group), L, L215, 2014г. | | Опыт работы на рынке лизинговых услуг не менее 10 лет. Наличие филиала в Ставропольском крае. Уставный капитал не менее 15 млн. руб. Вид лизинговых платежей – равные (аннуитет): не менее 12 равных платежей и не более 17 технических платежей | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 1 729 412.51 Российский рубль | | 10.2017 | | 04.2020 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 74 | 43 | 43 | Выполнение аварийно-восстановительных работ по ремонту КЛ-6 кВ от п/ст 25 АЗОТ яч.7 до РП-8 яч.9 | | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 984 039.03 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 75 | 28.99 | 28.99 | Поставка панелей ЩО-70 (РУ-0,4кВ в сборе). | | ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-линейная (2 шт.) ЩО-70-03 (2шт.). Панели ЩО-70 собираются согласно опросного листа и схемы расположения панелей в однолинейной схеме распределительного устройства (прилагается дополнительно). | | 796 | | Штука | | 4.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 348 500.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 76 | 27.1 | 27.11 | Поставка силового трансформатора. | | Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощьность: 1000кВ\*А U Номинальное ВН: 6кВ U Номинальное НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 96,2 А I номинальное НН: 1443 А Номинальная частота: 50Гц Способ регулирования ПБВ: 5 положений Завод изготовитель: Тольятти Год выпуска: 2017. ГОСТ Р 52719-2007. | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 449 740.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 77 | 27.11 | 27.11 | Поставка силового трансформатора. | | Группа соединения: Y/Yн-0 Номинальная мощьность: 1000кВ\*А U Номинальное ВН: 10кВ U Номинальное НН: 0,4кВ I номинальное ВН: 57,7 А I номинальное НН: 1443 А Номинальная частота: 50Гц Способ регулирования ПБВ: 5 положений Завод изготовитель: Тольятти Год выпуска: 2017. ГОСТ Р 52719-2007. | | 796 | | Штука | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 454 740.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 78 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АСБл-10 3х185ож | | 1. Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный. 2. Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | | 006 | | Метр | | 2 798.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 2 974 274.00 Российский рубль | | 10.2017 | | 11.2017 | | Запрос котировок | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 79 | 43 | 43 | Выполнение разработки проектной документации и строительно-монтажные работы по объекту: строительство КЛ-6 кВ РП-8.5 – ТП-290.4 в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя- АО НК «Роснефть-Ставрополье», распположенных по адресу: 371 км ФАД «Кавказ», к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК». | | 1. Членство Подрядчика в СРО проектировщиков и строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | | 876 | | Условная единица | | 1.00 | | 07000000000 | | Ставропольский край | | 5 084 635.89 Российский рубль | | 10.2017 | | 01.2018 | | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) | | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |

|  |
| --- |
| Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках |
| Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 105 414 515.44 рублей.  Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей.  Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов). |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | | | | | | | | | | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки | |
| код по ОКЕИ | наименование | код по ОКАТО | наименование | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) | да (нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Дата утверждения: 05.10.2017