ПЛАН ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
на 2018 год (на период с 01.01.2018 по 31.12.2018)

| Наименование заказчика | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения заказчика | 357100, Ставропольский край, г Невинномысск, ул Гагарина, дом 50, корпус КОРПУС А |
| Телефон заказчика | 7-86554-30140 |
| Электронная почта заказчика | info@nevesk.ru |
| ИНН | 2631802151 |
| КПП | 263101001 |
| ОКАТО | 07424000000 |

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) |  | да (нет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 62.01 | 62.01 | Поверка (калибровка) средств измерений (СИ) | Выполнение поверки согласно методике поверки утвержденной для поверяемого устройства. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 440 805.04 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 2 | 63.9 | 63.9 | Услуги по сопровождению экземпляров систем КонсультантПлюс | 1.Адаптация и сопровождение программы, 2. осуществление технической профилактики работоспособности Систем и восстановление работоспособности Систем в случае сбоев компьютерного оборудования после их устранения Заказчиком (тестирование, переустановка); 3. получение необходимой консультации по работе системы по телефону и в офисе Исполнителя | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 149 034.00 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 3 | 62 | 62 | Обслуживание АИИСКУЭ | Соблюдение полного утвержденного перечня обслуживания | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 565 501.92 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 4 | 27.12 | 27.12 | Поставка Реле тока «Сириус- 2-Л-К-5А-220В-И1» | Возможность питания терминала от токовых цепей при глубоких просадках питающего напряжения | 796 | Штука | 6.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 309 504.00 Российский рубль | 02.2018 | 05.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 5 | 27.1 | 27.3 | Поставка кабеля АСБ 10 кВ 3х185 | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 204.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 222 815.25 Российский рубль | 02.2018 | 02.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 6 | 19.2 | 19.2 | Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, дизельное топливо | 1. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2.Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск | 112 | Литр;^кубический дециметр | 22 285.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 889 474.00 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 7 | 19.2 | 19.2 | Поставка нефтепродуктов: бензин АИ-92, СУГ, ДТ | 1. Товар должен соответствовать требованиям ТР ТС 013/2011 2.Местонахождение Поставщика или его АЗС - г. Невинномысск | 112 | Литр;^кубический дециметр | 69 744.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 837 376.00 Российский рубль | 01.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 8 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ №12 ул. Строительная 2-30 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 408 146.92 Российский рубль | 02.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 9 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция ВЛ-0,4кВ №53 ул. Д.Бедного | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г.Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 349 283.30 Российский рубль | 02.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 10 | 27.11 | 27.1 | Поставка трансформатора ТМГ-630/10/0,4 |  | 796 | Штука | 2.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 650 000.00 Российский рубль | 02.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 11 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля в соответствии с спецификацией | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 840.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 496 460.85 Российский рубль | 04.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 12 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ № 182.14 ул. Луначарского | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 396 146.48 Российский рубль | 04.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 13 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ от ТП-208 до РП-16 (2-й этап) | . Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 184 663.80 Российский рубль | 07.2018 | 11.2018 | запрос предложений | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 14 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АСБ 10 кВ 3х120 | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 300.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 379 859.70 Российский рубль | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 15 | 26 | 26 | Поставка контроллера ЕК555Е | Качество поставляемого товара должно удостоверяться сертификатом качеста | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 628 940.00 Российский рубль | 04.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 16 | 65.12 | 65.12 | Оказание услуг по страхованию залогового транспортного средства Mercedes-Benz GL 350 Bluetec 4 Matic | «КАСКО» - страхование ТС одновременно по рискам «Хищение» и «Ущерб» | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 173 385.00 Российский рубль | 04.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 17 | 26.51 | 26.51 | Поставка счетчиков электрической энергии | Дата изготовления – 2018 года. Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет с даты изготовления. | 796 | Штука | 12.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 308 064.00 Российский рубль | 04.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 18 | 29.1 | 29.1 | Поставка ГАЗ-3302 «Фермер» | Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 2 года или 80000 км. Гидроусилитель рулевого управления. Длина борта 3м. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 985 000.00 Российский рубль | 04.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 19 | 29.1 | 29.10 | Поставка Лада Largus фургон | Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 3 года или 100000 км. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 499 900.00 Российский рубль | 04.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 20 | 27.1 | 27.1 | Поставка трансформатора ТМГ-2500/10/6 | Группа соединения: Y/Дн-11 Номинальная мощность: 2500кВА U Номинальное ВН: 10кВ U Номинальное НН: 6кВ I номинальное ВН: 144 А I номинальное НН: 229 А Номинальная частота: 50Гц Способ регулирования ПБВ: ±2*2,5% Число фаз: 3 Завод изготовитель: Тольятти Год выпуска: 2018 Гарантия: 5 лет. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 740 000.00 Российский рубль | 04.2018 | 08.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 21 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АПвПу-10 1х120/50 | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 540.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 290 809.16 Российский рубль | 04.2018 | 05.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 22 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АСБ 10 кВ 3х95 ож однопроволочного | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 150.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 136 947.00 Российский рубль | 05.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 23 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция РП-5 РУ-10 кВ 2-я секция | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 387 471.02 Российский рубль | 08.2018 | 11.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 24 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по выполнению технических условий № 103 от 18.05.2018 г.: Строительство КЛ-0.4 кВ от ЩСН-42.9.2 до ШСН-44.11 | 4. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 5. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 6. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 107 064.20 Российский рубль | 07.2018 | 11.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 25 | 64.9 | 64.92 | Открытие возобновляемой кредитной линии для пополнения оборотных средств с лимитом 30 млн. руб. | 1. Период действия лимита ВКЛ – с августа 2018 по июль 2019; 2. Процентная ставка -13% (Тринадцать ) процентов годовых; 3. Наличие лицензии. | 383 | Рубль | 30 000 000.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 30 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 15 000 000.00 2019 г. - 15 000 000.00 | 08.2018 | 07.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 26 | 69.2 | 69.2 | Оказание услуг по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности | 1. Провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», федеральных стандартов аудиторской деятельности; 2. Членство в саморегулируемой организации аудиторов; 3. Соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации, составляющей аудиторскую тайну. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 165 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 100 000.00 2019 г. - 65 000.00 | 06.2018 | 03.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 27 | 27.12 | 27.12 | Поставка Реле тока «Сириус- 2-Л-К-5А-220В-И1» |  | 796 | Штука | 5.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 257 920.00 Российский рубль | 06.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 28 | 35.1 | 35.12 | мероприятия сетевой организации по выполнению технических условий №55 от 27.06.2018г.: Строительство КЛ-10 кВ ПС НовоНевинномысская – РП-13 (2-й ввод) | 1.Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 6. Наличие у «Подрядчика» членства в СРО на право исполнения СМР | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 17 502 550.60 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 17 502 550.60 | 10.2018 | 02.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 29 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-290 (монтаж Т-2 и ошиновка) | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 708 000.00 Российский рубль | 06.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 30 | 27.3 | 27.3 | Поставка кабеля АВБбШв 1 кВ 4х120 ож однопроволочного | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 300.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 182 417.24 Российский рубль | 06.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 31 | 45.2 | 45.2 | Ремонт и обслуживание ГПМ | Справка о возможности производства работ в промышленной безопасности на подъемных сооружениях. Нахождение ремонтной базы в пределах Ставропольского края. | 796 | Штука | 5.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 600 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 300 000.00 2019 г. - 300 000.00 | 06.2018 | 05.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 32 | 29.1 | 29.1 | Поставка Лада Largus универсал | Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 3 года или 100000 км. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 668 000.00 Российский рубль | 09.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 33 | 29.1 | 29.1 | Поставка ГАЗ-2752 | Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 2 года или 80000 км. Гидроусилитель рулевого управления | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 815 000.00 Российский рубль | 06.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет аннулирована | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 34 | 29.1 | 29.1 | Поставка кабеля АВБбШв 1 кВ 4х185 | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 300.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 300 000.00 Российский рубль | 07.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 35 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №121 Калинина | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 594 523.68 Российский рубль | 07.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 36 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №227 Социалистическая 2-42 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 443 829.91 Российский рубль | 07.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 37 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0.4 кВ №51 Постышева-Пограничная | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 438 338.31 Российский рубль | 07.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 38 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ РП-3 ТП-130 | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 360 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 2 360 000.00 | 10.2018 | 03.2019 | запрос предложений | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 39 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Установка ВВ вместо выключателя нагрузки на яч.1 выход с ТП180 в сторону КТП-238 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 263 623.80 Российский рубль | 08.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 40 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Строительство распределительного пункта РП-15 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 5 768 654.20 Российский рубль | 08.2018 | 10.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 41 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-123 РУ-10 кВ | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 428 980.00 Российский рубль | 09.2018 | 11.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 42 | 65.12 | 65.12 | Оказание услуг по страхованию залогового имущества - транспортных средств «Авто-залог» | «КАСКО» - страхование ТС одновременно по рискам «Хищение» и «Ущерб» | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 277 948.00 Российский рубль | 09.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 43 | 86.10 | 86.10.19.000 | Проведение периодического медицинского осмотра работников АО «НЭСК» | 1. Соответствие с приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 года № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» 2. Наличие лицензии на право медицинской деятельности 3. Нахождение медицинского учреждения в г.Невинномысске | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 290 000.00 Российский рубль | 10.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 44 | 64.9 | 64.9 | Оказание услуг по оценке восстановительной стоимости основных средств (переоценка ОС) | Независимый оценщик должен быть членом СРО | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 120 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2018 г. - 0.00 2019 г. - 120 000.00 | 12.2018 | 01.2019 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 45 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: монтаж КЛ-6 кВ Ф-68 Т- РП-2 (нитка Б) | 1. Членство Подрядчика в СРО проектировщиков и СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 4 490 974.77 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 4 490 974.77 | 11.2017 | 02.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 46 | 43 | 43 | Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технического присоединения: строительно-монтажные работы по объекту: монтаж КЛ-6 кВ №11Ш (НГРЭС ЗРУ-6 кВ -РП-4 яч.8) 3-я нитка ШВ | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 164 245.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 2 164 245.00 | 11.2017 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 47 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-10 кВ ТП-50.2 – ТП-104.3 | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 268 171.86 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 2 268 171.86 | 11.2017 | 03.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 48 | 43 | 43 | Выполнение мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технического присоединения: строительно-монтажные работы по объекту: реконструкция КЛ-6 кВ., Монтаж КЛ-6 кВ 47Ш (НГРЭС ЗРУ-6 кВ - РП-4 яч.5) 3-я нитка ШВ | 1. Членство подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. 4. Топографическая съемка выполняется с привлечением субподрядчика | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 141 523.44 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 2 141 523.44 | 11.2017 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 49 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению торгового павильона с автобусной остановкой. по ул. Гагарина 54А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"., • Строительство КЛ-0,4кВ от ТП 155 РУ-0,4кВ ф.8 до ВРУ -0,4кВ ж/д ул. Гагарина 54 | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 546 331.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 546 331.00 | 11.2017 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 50 | 35 | 35 | Поставка тепловой энергии | Поставка тепловой энергии в соответствии с требованиями технических регламентов | 876 | Условная единица | 502.61 | 07000000000 | Ставропольский край | 760 303.18 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 760 303.18 | 11.2017 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |

| 51 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: реконструкция КЛ-6 кВ ТП-44.4 - ТП-45.3 | 1. Членство Подрядчика в СРО строителей; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 974 968.41 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 1 974 968.41 | 11.2017 | 03.2018 | Запрос котировок (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 35.12.2 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению устройств заявителя заявителя участка под ИЖС, расположенного в ул. Раздольная 42 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4кВ №189.2 до участка заявителя | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 218 029.48 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 218 029.48 | 11.2017 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 53 | 35.12.2 | 35.12.1 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению устройств заявителя (ЩУ магазина с автобусной остановкой),расположенного в ул. Революционная 24А к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП 280 РУ-0,4кВ ф.2 до ШСН-280.2 • Монтаж ШСН-280.2. | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 186 097.69 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 186 097.69 | 11.2017 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 54 | 64.92.3 | 64.19.21.000 | Денежный займ | 1. Срок займа – по 30.06.2018 г. включительно; 2. Проценты за пользование суммой займа – 9 % годовых; 3. Возможность досрочного возврата суммы займа и процентов без дополнительного получения «Заемщиком» письменного одобрения «Займодавца». | 383 | Рубль | 12 000 000.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 12 000 000.00 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 12 000 000.00 | 12.2017 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 55 | 42.22.2 | 43.21.10.110 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению устройств заявителей - ЛЭП-6кВ, ТП-6/0,4, расположенных по ул. Монтажная 12а, Монтажная 7а к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК: • Строительство участка ВЛ-6кВ №35/812 (от опоры с ЛР-806-4 ВЛ-6кВ №35/812 до участков заявителей). | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и СРО строителей | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 710 164.76 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 710 164.76 | 12.2017 | 05.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 56 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя БКТП 2х1000 кВА для энергоснабжения МБУ «СКК Олимп» расположенных по ул. Б.Мира 27 к объектам электросетевого хозяйства АО ""НЭСК». Строительство КЛ-6 кВ №РП-2.8 от РП-2 до БКТП 164 Олимп |  | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 3 520 902.03 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 3 520 902.03 | 12.2017 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 57 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя ЩУ нежилого здания( гаража), расположенного в ул.Степная 16б к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-142-9 до ШСН 142-9 • Монтаж ШСН-142-9 |  | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 452 115.30 Российский рубль В том числе объем исполнения долгосрочного договора: 2017 г. - 0.00 2018 г. - 452 115.30 | 12.2017 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 58 | 42 | 42 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-0,4кВ №28 Шоссейная | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 135 316.42 Российский рубль | 02.2018 | 05.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 59 | 42 | 42 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ВЛ-10 кВ № 5 Циглера | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 759 408.71 Российский рубль | 07.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 60 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технологического присоединения по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-44 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 309 190.92 Российский рубль | 02.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 61 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ работ в части мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договорам технологического присоединения по объекту: Реконструкция РУ-0.4 кВ ТП-79 | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 184 473.21 Российский рубль | 02.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 62 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка счетчиков учета электрической энергии | Дата изготовления - 2018г. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты изготовления | 796 | Штука | 194.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 949 308.00 Российский рубль | 02.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 63 | 26.51.6 | 26.51.6 | Поставка счетчиков учета электрической энергии | Дата изготовления - 2018г. Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет с даты изготовления. | 796 | Штука | 32.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 789 504.00 Российский рубль | 03.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 64 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя (торгового павильона расположенного по ул. Менделеева, 10) к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Строительство КЛ-0,4 кВ№42.3 от РУ-0,4кв ТП-42 ф-3 до ШСН 42.3 • Монтаж ШСН-42-3 | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 383 310.84 Российский рубль | 03.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 65 | 28.30.8 | 28.30.8 | Поставка измельчителя мелколесья (мульчировщика) МН25 | Год выпуска – 2015. Ширина фрезерования не менее 2400мм, максимальная глубина фрезерования 250мм, Масса не более 2300кг. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 730 000.00 Российский рубль | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 66 | 28.29 | 28.29 | Поставка дробилки щековой СМД-166 б/у (с двигателем) | Производительность – 7-35 м3,ч; Размер загрузочного отверстия – 250х900мм; Ширина разгрузочной щели – 20х80мм; Установленная мощность – 30квт. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 470 053.00 Российский рубль | 03.2018 | 03.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 67 | 35.1 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя - котельная № 19 АО «Теплосеть» по ул.Свердлова,16 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Реконструкция ВЛ 0,4кВ №92.3 Ватутина | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 151 641.59 Российский рубль | 03.2018 | 07.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 68 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция КЛ-6 кВ ТП-46 – ТП-49 | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. 3. Выполнение работ в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 4. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 5. Выезд «Подрядчика» на устранение выявленных дефектов по гарантийным обязательствам в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 2 315 713.09 Российский рубль | 07.2018 | 11.2018 | запрос предложений | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 69 | 43 | 43 | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: Реконструкция ТП-7 РУ-6 кВ | 1. СРО на право проведения данного вида работ; 2. Производственная база в г. Невинномысске; 3. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 836 301.78 Российский рубль | 09.2018 | 12.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 70 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителей -участков под ИЖС, расположенных по ул. Раздольная, 47 и Русская, 84 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Монтаж КТП-171 • Реконструкция ВЛ-10 кВ № 15 Зорге с подключением КТП-171 • Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-171 Ф-2 до участка по ул. Русская, 96 по существующим опорам ВЛ-10 кВ № 15 "Зорге" • Монтаж ВЛ-0,4 кВ от КТП-171 Ф-1 до участка по ул. Раздольная, 47 с установкой опор. | 1. «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 2. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 4. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 5. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 692 371.91 Российский рубль | 03.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 71 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя - участка под ИЖС, расположенного по ул. Русская, 39 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК". • Монтаж участка ВЛ-0,4 кВ (путем отпайки от существующей ВЛ-194.6) от анкерной опоры, расположенной в районе участка Русская 28 до участка Русская 46) | 1. «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 2. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 4. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 5. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 183 840.49 Российский рубль | 03.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 72 | 29.10.2 | 29.10.2 | Поставка автомобиля Лада Largus фургон | Год выпуска 2018г. Наличие ПТС Гарантия 3 года или 100000 км. | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 572 000.00 Российский рубль | 04.2018 | 04.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 73 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объектов заявителей по ул. Пятигорское шоссе 5,6 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК"., • Строительство КЛ-6кВ №291.8 (от БКТП-291 РУ-6кВ ячейка 8 до БКТП-296 РУ-6кВ ячейка 7) • Строительство БКТП №291 • Реконструкция КЛ-6 кВ №296.6 (от БКТП-296 РУ 6кВ яч. №6 до ТП-157 РУ 6 кВ яч.№1). | 1. «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 2. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 3. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 4. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 5. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков и строителей | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 4 142 810.07 Российский рубль | 04.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 74 | 35.12 | 35.12 | Выполнение строительно-монтажных работ в рамках мероприятий сетевой организации, установленных техническими условиями по договору технологического присоединения стройплощадки торгово-офисного здания ООО «Регата» ул. Гагарина, 3 по объекту: Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-27 | 1. Производственная база в г. Невинномысске; 2. Наличие собственного электротехнического персонала. | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 201 679.92 Российский рубль | 04.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 75 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя-участка под ИЖС по адресу ул. Рождественская 152 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК": • Строительство участка ВЛ-0,4кВ № 274.2 (от опоры ВЛ-10 кВ № 15 «Зорге» до участка заявителя) | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 132 797.66 Российский рубль | 05.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 76 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. Громовой 29, 31А, 41 к объектам электросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Реконструкция участка ВЛ-0,4 кВ № 32.3 от опоры, расположенной на пересечении улиц Громовой и Писарева до опоры, расположенной в районе ул. Громовой, 51 | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Членство в СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 262 439.03 Российский рубль | 06.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 77 | 35.1 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств объекта придорожного сервиса по ул. Монтажная 15В к сетям АО «НЭСК». • Строительство КЛ-0,4кВ № 290А.1 от РУ-0,4кВ ТП-290А Ф-1 до ШСН-290А.1 • Монтаж ШСН -290 А 1 | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 523 779.75 Российский рубль | 06.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 78 | 35.12 | 35.12 | Выполнение разработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств нестационарных объектов по ул. Гагарина, 21А к объектам элеткросетевого хозяйства АО "НЭСК" • Строительство КЛ-0,4 кВ № 45.1 от РУ-0,4 кВ ТП-45 Ф-1 до ШСН 45.1 • Монтаж ШСН-45.1 | «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 410 442.70 Российский рубль | 06.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 79 | 35.12 | 35.12 | Выполнение проектных и строительно-монтажных работ в части мероприятий сетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя -нежилого здания по ул.Маяковского14 к объектам электросетевого хозяйства АО «НЭСК» • Строительство КЛ-0,4кВ № 209.5 от РУ-0,4кВ ТП-209 Ф-5 до точки присоединения, расположенной на границе участка заявителя | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 254 925.41 Российский рубль | 06.2018 | 11.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 80 | 27.3 | 27.3 | Поставка Кабеля АСБл 10-3х185 ож | Кабель должен быть без механических повреждений, ранее не использованный Качество товара должно удостоверяться сертификатом качества | 006 | Метр | 250.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 292 500.00 Российский рубль | 06.2018 | 06.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 81 | 27.11 | 27.11 | Поставка трансформаторной подстанции КТПНп-ввв-400/10/0,4 | 1. ГОСТ 14695-80 2. Согласно опросному листу | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 830 000.00 Российский рубль | 06.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 82 | 27 | 27 | Поставка панелей ЩО-70 (РУ-0,4кВ в сборе). | ГОСТ 22789-94, ГОСТ Р 51321.1-2000 ЩО-70-1-03 линейная (4 шт.). ЩО-70-1-71 секционная(1шт.). Торцевая панель ЩО70 (2шт.). Панели ЩО-70 собираются согласно опросного листа и схемы расположения панелей в однолинейной схеме распределительного устройства (прилагается дополнительно). | 796 | Штука | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 199 760.00 Российский рубль | 07.2018 | 08.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 83 | 62.0 | 62.01 | Проведение работ по поверке измерительного комплекса АИИСКУЭ | Работа выполняется в соответствии с "МИ 3000-2018. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Методика почерки" (Утв. ФГУП "ВНИИМС" от 28.02.2018г.) | 796 | Штука | 42.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 485 749.45 Российский рубль | 07.2018 | 09.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 84 | 35.12 | 35.12 | Выполнениеразработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации потехнологическому присоединению энергопринимающих устройств участка под ИЖС поул. Рождественская 98 к объектам электросетевогохозяйства АО «НЭСК Монтаж участка ВЛ-0,4кВ отопоры ВЛ-171.2, расположенной в районе участка по ул. Русская 80 | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 328 603.54 Российский рубль | 07.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 85 | 35.12 | 35.12 | Выполнениеразработки проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы в части мероприятий сетевой организации потехнологическому присоединению энергопринимающих устройств нестационарноготоргового объекта по ул. Менделеева, 5 к объектам электросетевого хозяйства АО"НЭСК" · Строительство КЛ-0,4 кВ № 46.10 от РУ-0,4 кВ ТП-46Ф-10 до ШСН-46.10 · Строительство КЛ-0,4 кВ от ШСН-46.10-5 до Менделеева, 5А Монтаж ШСН-46.10 | 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 1 235 236.29 Российский рубль | 07.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |
| 86 | 35.12 | 35.12 | Выполнение проектных, строительно-монтажных работ в части мероприятийсетевой организации по технологическому присоединению энергопринимающихустройств заявителя - гаража по ул. Северная 9/1 к сетям АО «НЭСК». Строительство КЛ 0,4 кВ № 60.1 от РУ 0,4 кВ ТП-60 Ф-1 до ШСН-60.1Монтаж ШСН-60.1 | «Подрядчик» выполняет своими силами все работы 1. «Подрядчик» выполняет работы в строгом соответствии с ПУЭ и ПТЭ. 2. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы должен быть не менее 24 месяцев с момента сдачи объекта. 3. Выезд по гарантийным обязательствам на устранение выявленных дефектов должен осуществляться «Подрядчиком» в течение 3-х часов по заявке «Заказчика». 4. Подрядчик должен быть членом СРО проектировщиков | 876 | Условная единица | 1.00 | 07000000000 | Ставропольский край | 150 149.68 Российский рубль | 07.2018 | 10.2018 | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (до 01.07.18) | Нет | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕВИННОМЫССКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ" |

Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках

Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо указанными утвержденными планами (с учетом изменений, которые не представлялись для оценки соответствия или мониторинга соответствия), составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг), которые исключаются при расчете годового объема закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров (работ, услуг), участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, которые планируется осуществить в соответствии с проектом плана закупки товаров, работ, услуг или проектом плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (в части первого года его реализации) либо утвержденными указанными планами осуществить по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой стоимостный объем договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, участниками которой являлись только субъекты малого и среднего предпринимательства, за год, предшествующий отчетному, составляет 0.00 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с планом закупки товаров (работ, услуг) (планом закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции) составляет 90 159 876.46 рублей. Совокупный годовой объем планируемых закупок товаров, работ, услуг, которые исключаются при расчете годового объема закупок товаров, работ, услуг, которые планируется осуществить по результатам закупки товаров, работ, услуг, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей. Годовой объем закупок, которые планируется осуществить по результатам закупки, участниками которой являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, составляет 0.00 рублей (0.00 процентов).

| Порядковый номер | Код по ОКВЭД2 | Код по ОКПД2 | Условия договора | Способ закупки | Закупка в электронной форме | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Предмет договора | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам,работам,услугам | Ед. измерения | Сведения о количестве (объеме) | Регион поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) | График осуществления процедур закупки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | код по ОКЕИ | наименование |  | код по ОКАТО | наименование |  | планируемая дата или период размещения извещения о закупке(месяц, год) | срок исполнения договора(месяц, год) |  | да (нет) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Дата утверждения: 12.07.2018