Сведения о размерах потерь, возникающих в электрических сетях.

11 «б» 5. Сведения о потерях электроэнергии в сетях ОАО «НЭСК» г. Невинномысск в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования

|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН2, млн. кВтч | 8,781 | 10,214 | 10,58 | 10,386 | 10,4588 | 6,184 | 6,74 | 6,27 |
| НН, млн. кВтч | 10,731 | 12,73 | 13,46 | 13,024 | 13,3112 | 18,066 | 18,37 | 18,34 |
| Всего, млн. кВтч | 19,512 | 22,697 | 24,04 | 23,410 | 23,7700 | 24,250 | 25,11 | 24,61 |
| Всего, % | 11,83 | 14,04 | 14,16 | 14,07 | 13,57 | 13,47 | 13,61 | 13,52 |

11 «б» 8. Нормативные потери, установленные приказом Минпромэнерго №144 от 04.07.2006 и приказом Минэнерго №462 от 28.09.2012г

|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН2, млн. кВтч | 10,21 | 10,01 | 10,51 | 10,386 | 10,841 | 6,522 | 6,522 | 6,522 |
| НН, млн. кВтч | 13,00 | 12,73 | 13,38 | 13,024 | 13,797 | 19,003 | 19,003 | 19,003 |
| Всего, млн. кВтч | 23,21 | 22,74 | 23,89 | 23,410 | 24,638 | 25,525 | 25,525 | 25,525 |
| Всего, % | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,18 | 14,18 | 14,18 |

11 «б» 9. Сведения о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения

|  | 2008г | 2009г | 2010г | 2011 | 2012г | 2013г | 2014г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВН, млн. кВтч | - | - | - | - | - | - | 0,001 |
| СН2, млн. кВтч | 11,361 | 10,509 | 10,437 | 10,524 | 9,094 | 4,747 | 5,460 |
| НН, млн. кВтч | 13,884 | 12,845 | 13,284 | 13,394 | 11,574 | 13,871 | 15,956 |
| Всего, млн. кВтч | 24,245 | 23,354 | 23,721 | 23,918 | 20,668 | 18,618 | 21,418 |
| Всего, % | 14,70 | 14,45 | 13,97 | 13,81 | 11,846 | 10,65 | 11,63 |

11 «б» 10. Сведения о затратах ОАО «НЭСК» на покупку потерь

|  | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, руб | 27997403,81 | 33654703,73 | 40261850,23 | 45258830 | 35272524,5 | 54075200,0 | 54075200,0 |

Источник опубликования методических указаний по определению нормативов потерь в сетях – приказ Минпромэнерго №326 от 30.12.2008 г. «Об организации в министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям»