ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены

наименование услуги (процесса)

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: бесплатно

Условия оказания услуги (процесса): наличие технологического присоединения к сетям АО «Невинномысская электросетевая компания» и договора на энергоснабжение с АО «Горэлектросеть» г. Невинномысск.

Результат оказания услуги (процесса): проверка состояния узла учета и снятие показаний.

Общий срок оказания услуги (процесса): до 3 рабочих дней.

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| 1. | Подача заявки на осуществление проверки прибора учетазаявителя. | 1. Содержание заявки: реквизиты заявителя, место нахождения энергопринимающих устройств, номер договора энергоснабжения, контактные данные (включая номер телефона), описание причин, обусловивших проведение такой проверки.2. Предварительное согласование даты проведения проверки. 3. Запись заявки в журнал входящих документов. | Письменно в кабинет №215АО «НЭСК». |  | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442(с изменениями) пп.173-175  |
| 2. | Техническая проверка | Условие – осуществление заявителем допуска к электроустановке, подготовка рабочего места (проведение организационных и технических мероприятий по электробезопасности).Содержание:1. Допуск к работе.2. Проверка места установки и схемы подключения прибора учета, состояния прибора учета (наличие или отсутствие механических повреждений на корпусе прибора учета, пломб и знаков визуального контроля) и измерительных трансформаторов (при их наличии).3. Проведение технической проверки (инструментальной), в том числе снятие показаний.4. Снятие пломб и знаков визуального контроля. |  | Не более 3 рабочих дней со дня получения заявки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 №442(с изменениями) п.175 |
| 3. | Составление Акта проверки расчетных приборов учета | Условие – проведение технической проверки.Содержание:1. Составление Акта о проведении установки (замены) элементов узла учета электрической энергии и проверки схем их подключения в электроустановках до и выше 1000 В с заключением о выводе прибора учета из расчетов. | Письменно. | По окончании технической проверки | Постановление правительства РФ от 04.05.2012 № 442(с изменениями) пп.175, 176. |

Контактная информация для направления обращений: приемная АО «НЭСК».