**Уровень физического износа**

**объектов электросетевой организации по состоянию на 01.01.2016г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая организация | Электрические сети | | | Трансформаторные подстанции | | |
| Невинномысская электросетевая компания | Всего  км | Физический износ,  % | Ветхие сети,  км/% | Всего,  Ед. | Физический износ,  % | Ветхие,  Ед./% |
|  | 718,122 | 30-50 | 0/0 | 206 | 30-50 | 0/0 |

Примечание: Оценка физического износа произведена согласно критериев оценки степени состояния (фактического физического износа) согласно Табл.1 приказа Росстата от 03.07.2015 № 296 «Шкала экспертных оценок технического состояния зданий, сооружений, машин и оборудования, транспортных средств».