## 2020
Месяц | № п/п | Дата подачи заявки | Наименование заявителя | Адрес | Объект | P,кВт | P,кВт/U,В | Центр питания и точка тех. прис. | Уровень напряжения (НН, СН-1, СН-2, ВН) | № ТУ | кол-во дней от заявки до ТУ | Дата выдачи технических условий на технологическое присоединение | кол-во дней от ТУ до договора | Дата заключения договора технологического присоединения | Реквизиты договора на технологическое присоединение | Плата технологического присоединения согласно договора, руб | Дата поступления уведомления от заявителя о выполнении своей части ТУ | Дата и номер подписания акта выполнения (акта осмотра) ТУ | Дата подачи напряжения на ЭПУ заявителю | кол-во дней выполнения (закл. Договора- фактическое прис. | Дата и номер подписания акта об осуществлении технологического присоединения | Примечание | Уточнения
| 1 | 2020-01-09 | Корнилов О.И. | Менделеева 12 пом 1-10 | нежилое помещение | 4.5 | 4,5/220 сс | ТП-42 ф -5 |  | 1 |  | 2020-01-10 |  | 2020-01-10 | 20-1 от 10.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-1 10.01.20 от 10.01.2020 | выполнено
| 2 | 2020-01-10 | Харченко А.А. | р-н пер Крымского | гараж | 5 | 5/220 сс | 25 Азот" яч.8 ТП6 ф-8 |  | 2 |  | 2020-01-13 |  | 16.01.2020 | 20-2 от 16.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-2 10.01.20 от 16.01.2020 | выполнено
| 3 | 2020-01-14 | Енник А.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №33 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 3 |  | 2020-01-16 |  | 31.01.2020 | 3 от 31.01.2020 | 550
| 4 | 2020-01-14 | Склярук Б.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №29 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 4 |  | 2020-02-16 |  | 16.02.2020 | 4 от 16.02.2020 | 550
| 5 | 2020-01-15 | МБДУ СОШ 2 | Шевченко 2 | ВРУ | 80 | 80/380 | п/ст КПФ |  | 5 |  | 2020-01-15 |  | 15.01.2020 | 20-5 от 15.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-5 15.01.20 от 15.01.2020 | выполнено
| 6 | 2020-01-14 | Авраменко Н.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №91 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 6
| 7 | 2020-01-15 | Калиниченко С.И. | Степная 12Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Тяговая» Ф-62, ТП -13 Ф-3, ЩСН-13-3 группа № 1. |  | 7 |  | 2020-01-16
| 8 | 2020-01-16 | Телелюева Н.А. | Рождественская 70 | жилого дома | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ТП-220 яч.1, КТП-340 Ф-1. |  | 8 |  | 2020-01-30
| 9 | 2020-01-16 | МБУДО Центр детского научного и инженерного творческтва | Белова 4 | технопарк | 103.3 | 103,3/380 | п/ст «Тяговая» Ф-65.секция № 1 Ф-19 ТП-15 секция № 2 Ф-20 ТП-15 |  | 9 |  | 2020-01-22 |  | 9 от | 9 от | 75833.76
| 10 | 2020-01-16 | Борщева А.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №115 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 10
| 11 | 2020-01-16 | Зорова О.Б. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №106 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 11
| 12 | 2020-01-16 | Мощук Л.В | Б.Мира 30 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | Тяговая Ф-68 ТП-73 ф-7 |  | 12 |  | 2020-01-22 |  | 22.01.2020 | 20-12 от 22.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-12 22.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
| 13 | 2020-01-16 | Войтенко А.Г. | Круговая 69А | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-340 Ф-2 |  | 13 |  | 2020-01-30 |  | 12.02.2020 | 13 от 12.02.2020 | 550
| 14 | 2020-01-21 | Дышекова А.И. | Круговая 46 | жилого дома | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-340 Ф-1 |  | 14 |  | 2020-02-04 |  | 12.02.2020 | 14 от 12.02.2020 | 550
| 15 | 2020-01-21 | Кайгородова Е.Ю | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №9 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 15
| 16 | 2020-01-21 | Мельникова М.И | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №72 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 16
| 17 | 2020-01-21 | ИП Назаренко М.В. | г/к Квант по ул.Новая | автомастерская |  | 15/380 сс | п/ст "Н.Невинномысская" Ф-114, ТП-247 Ф-1 |  | 17 |  | 2020-01-22 |  | 22.01.2020 | 20-17 от 22.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-17 21.01.20 от 22.01.2020 | выполнено
|  | 2020-01-17 | ООО ДЕЕФФ | Б.Мира 30В | нежилое помещение | 60 | 60/380 пере | п/ст «Тяговая» Ф-68, Ф-61, РП-2 яч8 |  | 17п |  | 2020-01-31 |  | 27.02.2020 | 17п от 27.02.2020 | 22023.36 | [6 empty] | перераспределение
| 18 | 2020-01-21 | ИП Бевза Н.А | Матросова 193А | нестационарный торговый объект | 5 | 5/220 | п/ст "КПФ" Ф-65 ТП-48 Ф-2 "Изобильный" |  | 18 |  | 2020-01-31 |  | 12.02.2020 | 18 от 12.02.2020 | 550
| 19 | 2020-01-22 | МБОУ Лицей 6 | Б.Мира 6 | школа |  | 28/380 сс | п/ст «25 Азот» яч.8, РП-8 яч.8 ТП-7 |  | 19 |  | 2020-01-23 |  | 23.01.2020 | 20-19 от 23.01.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-19 23.01.20 от | выполнено
| 20 | 2020-01-22 | Титова Э.П | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №129 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 20
| 21 | 2020-01-23 | ГБУЗСК "Городская больница"г.Невинномысск | Гагарина 57 | детская поликлиника | 192 | 192/380 сс | П/Ст «Тяговая»Ф-62, Ф-63.ТП-142 РУ-0,4кВ Ф-14; Ф-20 |  | 21 |  | 2020-01-24 |  | 20-21 от | 20-21 от | 1000
| 22 | 2020-01-24 | Непочетова Е.Г. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №36 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 22
| 23 | 2020-01-27 | Водолазов М.Л. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № 98 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 23
| 24 | 2020-01-27 | Краф А.М | Степная 45Г | нежилое помещение |  | 25/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф-117, РП-7 яч.20, ТП-158 Ф-1 «ЩСН-158.1», |  | 24 |  | 2020-01-28 |  | 8.01.20201 | 20-24 от 28.01.20201 | 1000 |  |  |  |  | 20-24 28.01.20 от | выполнено
| 25 | 2020-01-28 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Ленина Революционная | ВРУ путепровода | 5 | 5/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, КТП-201 Ф-3 «Водопроводная». |  | 25 |  | 2020-01-31 |  | 31.01.2020 | 25 от 31.01.2020
| 26 | 2020-01-28 | ООО Омега Торг | Водопроводная 366 | нежилое помещение |  | 15/380 сс | п/ст "Невинномысская" Ф-115 ТП-173 Ф-18 Ф-22 |  | 26 |  | 2020-01-28 |  | 28.01.2020 | 20-26 от 28.01.2020 | 1000
| 27 | 2020-01-28 | Макеев И.О. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №68 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 27
| 28 | 2020-01-28 | Филатов В.М. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 28
| 29 | 2020-01-28 | Доценко Н.В | Гагарина 59Б | нежилое помещение |  | сс |  |  | 29 | [5 empty] | 1000
| 30 | 2020-01-29 | Стругунова Е.А. | Павлова 11кв 8 | нежилое помещение | 5 | 5/220 | п/ст "Азот" яч.8,РП-8 ТП-3, Ф-5 Павлова 11 |  | 30 |  | 2020-02-11 |  | 20.02.2020 | 30 от 20.02.2020 | 1835.28
| 31 | 2020-01-29 | Лукойл Югнефтепродукт | Апанасенко 72б | АЗС 138 | 37.5 | 37,5/10000 сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-105, ВЛ-10кВ №13 Тельмана |  | 31 |  | 2020-02-03 |  | 03.02.2020 | 20-31 от 03.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-31 29.01.20 от 03.02.2020 | выполнено
| 32 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | пер. Спортивный 6 | стадион | 350 | 350/380 с 70/380 | п/ст «КПФ» Ф-61 Ф-72, РП ПОШОР яч.12, п/ст «КПФ» Ф-65, РП-16, ТП-209. |  | 32 |  | 2020-02-03
| 33 | 2020-01-30 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/10000 | : п/ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-13. |  | 33 |  | 2020-02-03
| 34 | 2020-01-30 | Юрченко М.А | Гагарина 110 | нежилое помещение | 7 | 7/220сс | п/ст «Н.Невинномысская» ф-103 ТП-14 ф-6 |  | 34 |  | 2020-02-03 |  | 03.02.2020 | 20-34 от 03.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-34 03.02.20 от 03.02.2020 | выполнено
| 35 | 2020-01-31 | Кожушко С.И | Водопроводная 46 гараж 24 | гараж | 5 | 5/220 сс |  |  | 35 | [5 empty] | 1000
| 36 | 2020-01-31 | Крылова Л.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №80 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 36
| 37 | 2020-02-03 | Утягулова Ф.Р | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №133 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 37
| 38 | 2020-02-05 | Восильченко Т.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №114 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 38
| 39 | 2020-02-05 | ООО Альянс РЕМ | Энгельса 134 | нежилое помещение | 60 | 60/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-14 Ф-12. |  | 39 |  | 2020-02-18 |  | 18.02.2020 | 39 от 18.02.2020 | 75833.76
| 40 | 2020-02-06 | МБУО ДЮШ№1 | Менделеева 11г | игровая пло | 5 | 5/220 | Азот 25" яч.7 ВЛ-0,4кВ 9.15 |  | 40 |  | 2020-02-07 |  | 2020-02-07 | 20-40 от 07.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-40 06.02.20 от 07.02.2020 | выполнено
| 41 | 2020-02-07 | Декань Н.Н | Круговая 65В | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-114, ВЛ-10кВ № 25 «Круговая», КТП-340 Ф-2. |  | 41 |  | 2020-02-20 |  | 20.02.2020 | 41 от 20.02.2020 | 550
| 42 | 2020-02-07 | Управление образования | Свердлова 16 | нежилое помещение | 20 | 20/380 сс | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-105 РП-5 Ф-2, Ф-6. |  | 42 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-42 от 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-42 07.02.20 от 13.02.2020 | выполнено
| 43 | 2020-02-10 | Кожемякина Т.В. | Магистральная 21 | ИЖС | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-115, РП-7 яч.13, КТП-192 Ф-6 «Магистральная 17-27». |  | 43 |  | 2020-02-21 |  | 28.02.2020 | 42 от 28.02.2020 | 550
| 44 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №126 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 44
| 45 | 2020-02-11 | Белых И.Ф | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №100 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 45
| 46 | 2020-02-11 | Лобас Н.В. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №105 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 46
| 47 | 2020-02-11 | Головко В.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №85 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 47
| 48 | 2020-02-11 | Акопян Г.А | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №34 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 48
| 49 | 2020-02-11 | Штых А.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 49
| 50 | 2020-02-12 | КУМИ г.Невинномысска | Гагарина 74а | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-66, Ф-63, ТП-97. |  | 50 |  | 2020-02-19 |  | 19.02.2020 | 20-50 от 19.02.2020 | 1000
| 51 | 2020-02-12 | ИП Володина | Революционная 57 | торг.комплекс | 100 | 100/380 | п/ст «Тяговая» Ф-63, реконструируемая РУ-0,4кВ РП-14 Ф-22. |  | 51
| 52 | 2020-02-12 | Федосов Е.В | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №86 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 52
| 53 | 2020-02-11 | Алехин Ю.В. | Пятигорское ш.7а гараж 8 | гараж | 5 | 5/220 | п/ст «Тяговая» Ф-68, РП-2 яч.11, КТП-285 Ф-1. |  | 53 |  | 2020-02-21
| 54 | 2020-02-10 | МБДОУ Детский сад 51 Радость | Баумана 2А | детский сад | 30 | 30/380 | п/ст "Азот" яч.7,ТП-100 ф-1,ф-9 |  | 54 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-54 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-54 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
| 55 | 2020-02-12 | ИП Богомаз И.В | Чайковского 2 Пельменная | нежилое помещение | 38 | сс | п/ст «25Азот» яч.7 РП-8 яч.7, ТП-10 Ф-1. |  | 55 |  | 2020-02-13 |  | 13.02.2020 | 20-55 13.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-55 10.02.20 13.02.2020 | выполнено
| 56 | 2020-02-13 | Антипов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №5 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 56
| 57 | 2020-02-13 | Антипов В.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №23 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 57
| 58 | 2020-02-17 | ООО НКФ | Маяковского 28Д | КЛ-6кВ КТП 6/0,4 | 1600 | 1600/6000 сс | п/ст «КПФ» Ф-65 РП-16 яч.11. |  | 58 |  | 2020-02-19 |  | 19.02.2020 | 20-58 от 19.02.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-58 17.02.20 от 19.02.2020 | выполнено
| 59 | 2020-02-20 | Базарбаев Н.К. | Привокзальны 73 | жилой дом | 5 | 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская » Ф-105, РП-5 яч.2, ТП-124 Ф-4 «Привокзальный». |  | 59 |  | 2020-03-04
| 60 | 2020-02-20 | Перцева А.Д | Энгельса 1Б | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 60
| 61 | 2020-02-20 | Кузьменко С.Н | Энгельса 1 | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 61
| 62 | 2020-02-20 | КУМИ г.Невинномысска | пер.Спортивный 6 | стадион Шерстянник | 350 | 350/380 | п/ст «КПФ» Ф-61 Ф-72, РП ПОШОР яч.12. |  | 62 |  | 2020-02-21
| 63 | 2020-02-21 | КУМИ г.Невинномысска | Калинина 189 | физ-оздор комплекс | 555 | 555/380 | /ст "Н.Невинномысская" Ф-117, РП-13.КТП-10/0,4кВ секции № 2 Ф-2 |  | 63 |  | 2020-02-21
| 64 | 2020-02-20 | Кужба И.С. | Первомайская 8 | жилой дом | 15 | 15/380 | Н.Невинномысская ф-103 ТП-122 ф-2 |  | 64 |  | 2020-02-26 |  | 23.02.2020 | 64 от 23.02.2020 | 550
| 65 | 2020-02-21 | Карсаков П.В. | Коминтерна 46 | жилой дом | 15 | 15/380 с 5/220 | п/ст «Н.Невинномысская Ф-117, ТП -22 Ф-5 |  | 65 |  | 2020-03-03 |  | 03.03.2020 | 65 от 03.03.2020 | 550
| 66 | 2020-02-21 | ЗАО ИКС 5 Недвижимость | Апанасенко 78Б | нежилое помещение | 53 | 53/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-122 Ф-2 «Орджоникидзе 27-67, 58-83». |  | 66 |  | 2020-02-26 |  | 26.02.2020 | 20-66 26.02.2020 | 1000
| 67 | 2020-02-25 | Рейдер В.М | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №37 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 67
| 68 | 2020-02-26 | Санотова С.А. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №59 | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 68
| 69 | 2020-02-26 | ООО Югагролизинг | Невинномысск | полигон ТКО | 200 |  | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-117, РП-13 яч.19.КТП 332 |  | 69 |  | 2020-03-10
| 70 | 2020-02-27 | Кундиренко И.Ф | Водопроводная 358 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Н.Невинномысская» Ф115, ТП-72 Ф-20 |  | 70 |  | 2020-03-02 |  | 02.03.2020 | 20-70 от 02.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-70 02.03.э20 от 02.03.2020 | выполнено
| 71 | 2020-02-28 | МБУК КДЦ Родина | Маяковского 24 | здание | 36 | 36/380 сс | п/ст "Котельная " Ф-7, ТП-204 Ф-3 |  | 71 |  | 2020-03-05 |  |  |  | 1000
| 72 | 2020-02-28 | ООО Сарпак | Комбинатская 3а | здание | 600 | 600/6000 с 300/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5. |  | 72 |  | 2020-03-11
| 73 | 2020-02-21 | НУЗ ОКБ на ст Мин воды ОАО РЖД | Кооперативная 174 | поликлиника | 36 | 36/380 сс | п./ст РП 7 яч.7,ТП-89 ф-7;ф-17 |  | 73 |  | 2020-03-02 |  |  |  | 1000
| 74 | 2020-02-27 | Зайкин А.Е | пер.Театральный 27 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | ст "Н. Невинномысская" Ф-115, РП 7 яч.17 ТП-35 ф-4 |  | 74 |  | 2020-03-05 |  | 05.03.2020 | 20-74 от 05.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-74 27.02.20 от 05.03.2020 | выполнено
| 75 | 2020-02-27 | Кирилюс П.С | Апанасенко 13А | нежилое помещение | 30 | 30/380 |  |  | 75
| 76 | 2020-02-27 | Головков М.Ш | 30лет Победы 5А | жилой дом | 5 | 5/220 | "НГРЭС", 47ШАБ, РП-4 яч.6, ТП-32 Ф-5 "30 лет Победы-Ставропольская" |  | 76 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 76 от 06.03.2020 | [5 empty] | 20-
| 77 | 2020-02-27 | Баисов Р.Х | гк Экран | нежилое помещение | 15 | 15/380 |  |  | 77
| 78 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Приборостроительная 4 пом. 26-35 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п/ст «Н. Невинномысская» Ф-103, ТП-103 Ф-6 «Общежитие №1». |  | 78 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 78 от 06.03.2020
| 79 | 2020-02-27 | Колесников С.В. | Чайковского 6 | нежилое помещение | 15 | 15/380 | п.ст Тяговая Ф-65;ТП-10 Ф-15, |  | 79 |  | 2020-03-06 |  | 06.03.2020 | 79 от 06.03.2020
| 80 | 2020-03-02 | Фролов Н.Н. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 80
| 81 | 2020-03-02 | ПАО МТС | пер.Больничный 22 | базовая станция | 14 | 14/380 |  |  | 81
|  | 2020-03-02 | ООО Маркет Лайн | Монтажная 4 | нежилое помещение | 150 | 150/380 |  |  | 80п
| 82 | 2020-03-04 | ООО Грифон | Монтажная 7А | КТП | 250 | 250/6000 | п/ст «25 Азот», яч.8, РП-8 яч.5, БКТП-290 яч.8. |  | 82 |  | 2020-03-12 |  | 12.03.2020 | 82 от 12.03.2020
| 83 | 2020-03-04 | Кирилюс Л.А | Круговая 33 | ИЖС | 15 | 15/380 |  |  | 83
| 84 | 2020-03-05 | ПАО МТС | пер.Больничный 22 | базовая станция | 14 | 14/380 |  |  | 84
| 85 |  | МБУ по благоустройству г. Невинномысска | район жилого дома по ул. Гагарина 19. | ЩУОН 45/15 | 17 | 17/380 с 7/ | п/ст «Тяговая» Ф-62 ТП -45.ф19 |  | 85 |  | 2020-03-13
| 86 | 2020-03-05 | Батманова Н.Н | Степная 18Б | нежилое помещение |  |  |  |  | 86
| 87 | 2020-03-05 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА | Маяковского 24 | парк |  |  | п/ст «КПФ» Ф-61, РП ПОШОР яч.12, ТП-209 яч.7 КТП 178 |  | 87 |  | 2020-03-05 |  | 05.03.2020 | 20-87 от 05.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-87 05.03.20 от 05.03.2020 | выполнено
| 88 | 2020-03-06 | Ижукова Л.Б. | Зеленый мыс 244 | магазин | 15 | 15/380 |  |  | 88
| 89 | 2020-03-19 | Славнов В.В. | Б.Мира 16 кв 2 | нежилое помещение | 15 | 15/380 сс | п/ст «Тяговая» Ф-68, ТП-45 Ф-2 |  | 89 | [5 empty] | 1000
| 90 | 2020-03-11 | Деев А.П. | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж № | гараж | 5 | 5/220 | РП-8 яч.6, КТП-264 Ф-2, вновь строящегося ЩСН-264.2 группа |  | 90
| 91 | 2020-03-11 | Кучагаев Э.К | б.Мира 2 | нежилое помещение | 5 | 5/220 сс | п/ст «25Азот» РП-8, РП-8 яч.13,ТП-5 Ф-8 |  | 91 |  | 2020-03-13 |  | 2020-03-13 | 20-91 от 13.03.2020 | 1000 |  |  |  |  | 20-91 11.03.20 от 13.03.2020 | выполнено
| 92 | 2020-03-11 | ИП Шакун М.Ю | Б.Мира 4В | нежилое помещение | 149 | 149/380 |  |  | 92
| 93 | 2020-03-13 | Горошинская И.Н | Б. Мира 23 ГК "Крепость" гараж №122 | гараж | 5 | 5/220 |  |  | 93
| 94 | 2020-03-17 | Гарнага Е.С | Атамана Платова 27 | ИЖС | 15 | 15/380 с 5/220 |  |  | 94
| 95 | 2020-03-17 | Воронин М.И | Луначарского 1а | АЗС | 15 | 15/380 сс |  |  | 95 | [5 empty] | 1000
| 96 | 2020-03-18 | Кузьминова И.А | 3 Интернационала 1 | нежилое помещение |  | сс |  |  | 96
|  | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 134 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  |  | 97
|  | 2020-03-18 | Тищенко Т.И | Калинина 161 а пом 133 | нежилое помещение | 5 | 5/220 |  |  | 98
|  | 2020-03-20 | Малежикова В.В. | Трудовая 104 | жилой дом | 5 | 5/220 |  |  | 99
|  | 2020-03-24 | Хомяков О.В. | Гагарина 64 | нежилое помещение | 8 | сс |  |  | 100
|  | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова 1Б | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 101
|  | 2020-03-24 | УЖКХ администрации г. Невинномысска | Матросова | светофор | 5 | 5/220 |  |  | 102
103
104
105
106
107
108
109