| Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания» ( АО «НЭСК») Гагарина ул., д.50а, Невинномысск Ставропольского края, 357100 тел/факс: (86554) 3-01-40 e-mail info@nevesk.ru http://nevesk.ru ОГРН 1122651000152 ИНН/КПП 2631802151/263101001 |  |  |
| --- | --- | --- |

Техническое задание:

-поставить силовой кабель АСБл-10 (одножильный) 3х185 (далее по тексту продукция) в количестве 7320 м.

Требования к продукции:

- выполнить поставку: силового кабеля АСБл-10 (одножильный) 3х185 следующими строительными линиями: 12 х 610 м;

- поставку кабеля осуществить в 3 этапа равными длинами со следующими сроками поставки:

1) первая партия в количестве 2440 метров (4*610 м) - в течение 15 календарных дней с даты первого платежа Покупателя, предусмотренного пунктом 3.6 Договора;

2) вторая партия в количестве 2440 метров (4*610 м) - в течение 30 календарных дней с даты, когда должна быть произведена поставка первой партии;

3) третья партия в количестве 2440 метров (4*610 м) - в течение 30 календарных дней с даты, когда должна быть произведена поставка второй партии.

- продукция должна быть новой и ранее не использованной, срок изготовления не ранее 2019г;

-продукция должна быть изготовлена одним из производителей: АО «Иркутсккабель», ЗАО «Завод Москабель», ООО «Камский кабель».

- продукция должна соответствовать установленным ГОСТам (включая требования п.п. 2.2.1-2.2.2, 2.2.4, 2.2.9, 2.2.11-2.2.15, 2.3.1-2.3.5, 2.4.1, 2.5.1 ГОСТ 18410-73);

- продукция должна иметь все необходимые сертификаты, паспорта;

- продукция должна быть упакована в тару, обеспечивающую сохранность продукции при перевозке и хранении и соответствующую ТУ;

- гарантийный срок на поставляемую продукцию - не менее 36 (тридцать шесть) месяцев с даты поставки, срок службы - не менее 25 лет с момента начала эксплуатации;

- поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом;

- предлагаемые к поставке материалы должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ;

- одновременно с продукцией предоставить сопроводительные документы подтверждающие соответствие продукции требованиям Заказчика (сертификаты соответствия Госстандарта России, паспорта на каждую партию продукции).

Главный инженер								М.А. Карасев

Зеленкин В.Е.

Тел. (86554) 6-25-94