## СВОДНАЯ
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
ЗИМА | 2009-12-16 | 2010-12-15 | 2011-12-21 | 2012-12-19 | 2013-12-18 | 2014-12-17 | 2015-12-16 | 2016-12-21 | 2017-12-20
00:00-01:00 | 16262 | 16648 | 17800 | 19812 | 19585 | 18393 | 17940 | 18306 | 20556
01:00-02:00 | 14967 | 15222 | 16299 | 18106 | 18082 | 16867 | 16625 | 17123 | 19502
02:00-03:00 | 14422 | 14620 | 15601 | 17344 | 17194 | 16271 | 15920 | 17062 | 18891
03:00-04:00 | 14046 | 14300 | 15231 | 17144 | 16973 | 16101 | 15730 | 17122 | 18897
04:00-05:00 | 14377 | 14691 | 15346 | 17265 | 17336 | 16349 | 16005 | 18154 | 19065
05:00-06:00 | 15457 | 15891 | 16865 | 18708 | 18681 | 17781 | 17407 | 19628 | 20481
06:00-07:00 | 19366 | 19840 | 20423 | 21811 | 21958 | 21073 | 20723 | 23452 | 23189
07:00-08:00 | 21568 | 21799 | 23823 | 25528 | 25496 | 23289 | 22966 | 25161 | 25320
08:00-09:00 | 22475 | 22518 | 25455 | 27626 | 27255 | 24416 | 24612 | 26291 | 27856
09:00-10:00 | 23413 | 23685 | 26239 | 28863 | 28707 | 26235 | 26379 | 28551 | 29899
10:00-11:00 | 23703 | 24252 | 25655 | 29235 | 28648 | 26333 | 26742 | 27398 | 30253
11:00-12:00 | 23495 | 23580 | 24708 | 28844 | 28257 | 26131 | 26134 | 26791 | 30494
12:00-13:00 | 23176 | 22788 | 24311 | 28119 | 27342 | 25704 | 26557 | 28253 | 29950
13:00-14:00 | 23924 | 22854 | 24591 | 27839 | 26799 | 25819 | 26799 | 29077 | 29791
14:00-15:00 | 23672 | 22558 | 24248 | 27589 | 26234 | 25775 | 26742 | 28171 | 29694
15:00-16:00 | 24374 | 23109 | 22893 | 27323 | 25528 | 25761 | 26340 | 27844 | 29441
16:00-17:00 | 26756 | 25206 | 23323 | 27778 | 25260 | 27480 | 27556 | 29467 | 30538
17:00-18:00 | 29448 | 28791 | 24968 | 29434 | 26980 | 31044 | 29791 | 31830 | 32064
18:00-19:00 | 30436 | 29571 | 29691 | 32942 | 31720 | 31952 | 30448 | 32633 | 32020
19:00-20:00 | 29687 | 29042 | 30158 | 33135 | 32014 | 31615 | 30010 | 31950 | 31639
20:00-21:00 | 28648 | 28134 | 29352 | 32338 | 31025 | 30492 | 28899 | 29747 | 30715
21:00-22:00 | 26474 | 26118 | 27417 | 30267 | 29149 | 28375 | 27133 | 28902 | 28914
22:00-23:00 | 23024 | 22636 | 24180 | 26572 | 25480 | 24841 | 23505 | 25680 | 25804
23:00-24:00 | 19426 | 19183 | 20400 | 23146 | 22073 | 21543 | 20135 | 21969 | 23013
Рмакс,кВт | 30436 | 29571 | 30158 | 33135 | 32014 | 31952 | 30448 | 32633 | 32064
ЛЕТО | 2009-06-17 | 2010-06-16 | 2011-06-15 | 2012-06-20 | 2013-06-19 | 2014-06-18 | 2015-06-17 | 2016-06-15 | 2017-06-21
00:00-01:00 | 13655 | 17627 | 14422 | 15412 | 14869 | 15704 | 14301 | 15670 | 17348
01:00-02:00 | 12114 | 15554 | 12832 | 13487 | 13414 | 13946 | 13143 | 14436 | 16146
02:00-03:00 | 11429 | 14560 | 11021 | 12375 | 12558 | 13187 | 12401 | 13711 | 15506
03:00-04:00 | 11233 | 14096 | 10696 | 11940 | 12481 | 12688 | 12248 | 12956 | 14669
04:00-05:00 | 11369 | 13765 | 10773 | 12002 | 12420 | 12538 | 11564 | 12549 | 14225
05:00-06:00 | 10920 | 13115 | 11717 | 11817 | 12294 | 12052 | 12318 | 13747 | 14049
06:00-07:00 | 13255 | 15187 | 13761 | 13508 | 14164 | 13859 | 14460 | 15851 | 16572
07:00-08:00 | 14621 | 17002 | 15501 | 15520 | 15939 | 15897 | 16807 | 17692 | 19472
08:00-09:00 | 16106 | 18908 | 17477 | 18207 | 18415 | 18398 | 19373 | 20208 | 21734
09:00-10:00 | 17856 | 20888 | 19220 | 20297 | 20399 | 20860 | 21146 | 22480 | 23090
10:00-11:00 | 18582 | 21728 | 19803 | 21136 | 21577 | 22224 | 21910 | 23997 | 23797
11:00-12:00 | 18945 | 21330 | 19791 | 21542 | 22013 | 22624 | 21971 | 24583 | 23983
12:00-13:00 | 18672 | 21018 | 19597 | 21968 | 22269 | 22596 | 21741 | 24750 | 23712
13:00-14:00 | 19006 | 21525 | 19827 | 22205 | 22604 | 23136 | 21774 | 24708 | 23447
14:00-15:00 | 18628 | 21888 | 19420 | 21984 | 22412 | 22701 | 21627 | 24512 | 23396
15:00-16:00 | 18339 | 22514 | 19764 | 21541 | 21958 | 22225 | 21713 | 23794 | 23288
16:00-17:00 | 17856 | 22893 | 19930 | 21207 | 21592 | 22060 | 21188 | 23991 | 23186
17:00-18:00 | 17396 | 23030 | 19666 | 20797 | 20908 | 21616 | 20734 | 24462 | 23019
18:00-19:00 | 17361 | 23090 | 20740 | 20769 | 20873 | 21449 | 21072 | 24385 | 22893
19:00-20:00 | 17716 | 22212 | 20474 | 20553 | 20915 | 20965 | 21739 | 23980 | 23307
20:00-21:00 | 17895 | 22052 | 20103 | 20567 | 21384 | 21499 | 23653 | 24757 | 25610
21:00-22:00 | 21442 | 25001 | 21932 | 23293 | 23811 | 23604 | 23539 | 24191 | 25576
22:00-23:00 | 21092 | 24809 | 20787 | 22837 | 22457 | 22147 | 20192 | 21182 | 22681
23:00-24:00 | 17022 | 20756 | 17238 | 18860 | 18672 | 18622 | 16978 | 17867 | 19540
Рмакс,кВт | 21442 | 25001 | 21932 | 23293 | 23811 | 23604 | 23653 | 24757 | 25610

## зимний 2017
Данные режимного дня по АО "НЭСК"
Время, ч | 2016-12-21
00:00-01:00 | 20556
01:00-02:00 | 19502
02:00-03:00 | 18891
03:00-04:00 | 18897
04:00-05:00 | 19065
05:00-06:00 | 20481
06:00-07:00 | 23189
07:00-08:00 | 25320
08:00-09:00 | 27856
09:00-10:00 | 29899
10:00-11:00 | 30253
11:00-12:00 | 30494
12:00-13:00 | 29950
13:00-14:00 | 29791
14:00-15:00 | 29694
15:00-16:00 | 29441
16:00-17:00 | 30538
17:00-18:00 | 32064
18:00-19:00 | 32020
19:00-20:00 | 31639
20:00-21:00 | 30715
21:00-22:00 | 28914
22:00-23:00 | 25804
23:00-24:00 | 23013
Итого, кВт*ч | 637986

## летний 2017
Данные режимного дня по АО "НЭСК"
Летний режимный день 21.06.2017г.
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 17348
01:00-02:00 | 16146
02:00-03:00 | 15506
03:00-04:00 | 14669
04:00-05:00 | 14225
05:00-06:00 | 14049
06:00-07:00 | 16572
07:00-08:00 | 19472
08:00-09:00 | 21734
09:00-10:00 | 23090
10:00-11:00 | 23797
11:00-12:00 | 23983
12:00-13:00 | 23712
13:00-14:00 | 23447
14:00-15:00 | 23396
15:00-16:00 | 23288
16:00-17:00 | 23186
17:00-18:00 | 23019
18:00-19:00 | 22893
19:00-20:00 | 23307
20:00-21:00 | 25610
21:00-22:00 | 25576
22:00-23:00 | 22681
23:00-24:00 | 19540

## зимний 2016
Данные режимного дня по АО "НЭСК"
Время, ч | 2016-12-21
00:00-01:00 | 18306
01:00-02:00 | 17123
02:00-03:00 | 17062
03:00-04:00 | 17122
04:00-05:00 | 18154
05:00-06:00 | 19628
06:00-07:00 | 23452
07:00-08:00 | 25161
08:00-09:00 | 26291
09:00-10:00 | 28551
10:00-11:00 | 27398
11:00-12:00 | 26791
12:00-13:00 | 28253
13:00-14:00 | 29077
14:00-15:00 | 28171
15:00-16:00 | 27844
16:00-17:00 | 29467
17:00-18:00 | 31830
18:00-19:00 | 32633
19:00-20:00 | 31950
20:00-21:00 | 29747
21:00-22:00 | 28902
22:00-23:00 | 25680
23:00-24:00 | 21969
Итого, кВт*ч | 610562

## летний 2016
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Летний режимный день 15.06.2016г
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 15670
01:00-02:00 | 14436
02:00-03:00 | 13711
03:00-04:00 | 12956
04:00-05:00 | 12549
05:00-06:00 | 13747
06:00-07:00 | 15851
07:00-08:00 | 17692
08:00-09:00 | 20208
09:00-10:00 | 22480
10:00-11:00 | 23997
11:00-12:00 | 24583
12:00-13:00 | 24750
13:00-14:00 | 24708
14:00-15:00 | 24512
15:00-16:00 | 23794
16:00-17:00 | 23991
17:00-18:00 | 24462
18:00-19:00 | 24385
19:00-20:00 | 23980
20:00-21:00 | 24757
21:00-22:00 | 24191
22:00-23:00 | 21182
23:00-24:00 | 17867

## зимний 2015
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Зимний режимный день 16.12.2015г
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 17940
01:00-02:00 | 16625
02:00-03:00 | 15920
03:00-04:00 | 15730
04:00-05:00 | 16005
05:00-06:00 | 17407
06:00-07:00 | 20723
07:00-08:00 | 22966
08:00-09:00 | 24612
09:00-10:00 | 26379
10:00-11:00 | 26742
11:00-12:00 | 26134
12:00-13:00 | 26557
13:00-14:00 | 26799
14:00-15:00 | 26742
15:00-16:00 | 26340
16:00-17:00 | 27556
17:00-18:00 | 29791
18:00-19:00 | 30448
19:00-20:00 | 30010
20:00-21:00 | 28899
21:00-22:00 | 27133
22:00-23:00 | 23505
23:00-24:00 | 20135

## летний 2015
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Летний режимный день 17.06.2015г
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 14301
01:00-02:00 | 13143
02:00-03:00 | 12401
03:00-04:00 | 12248
04:00-05:00 | 11564
05:00-06:00 | 12318
06:00-07:00 | 14460
07:00-08:00 | 16807
08:00-09:00 | 19373
09:00-10:00 | 21146
10:00-11:00 | 21910
11:00-12:00 | 21971
12:00-13:00 | 21741
13:00-14:00 | 21774
14:00-15:00 | 21627
15:00-16:00 | 21713
16:00-17:00 | 21188
17:00-18:00 | 20734
18:00-19:00 | 21072
19:00-20:00 | 21739
20:00-21:00 | 23653
21:00-22:00 | 23539
22:00-23:00 | 20192
23:00-24:00 | 16978

## зимний 2014
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Зимний режимный день 17.12.2014
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 18393
01:00-02:00 | 16867
02:00-03:00 | 16271
03:00-04:00 | 16101
04:00-05:00 | 16349
05:00-06:00 | 17781
06:00-07:00 | 21073
07:00-08:00 | 23289
08:00-09:00 | 24416
09:00-10:00 | 26235
10:00-11:00 | 26333
11:00-12:00 | 26131
12:00-13:00 | 25704
13:00-14:00 | 25819
14:00-15:00 | 25775
15:00-16:00 | 25761
16:00-17:00 | 27480
17:00-18:00 | 31044
18:00-19:00 | 31952
19:00-20:00 | 31615
20:00-21:00 | 30492
21:00-22:00 | 28375
22:00-23:00 | 24841
23:00-24:00 | 21543

## летний 2014
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Летний режимный день 18.06.2014
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 15704
01:00-02:00 | 13946
02:00-03:00 | 13187
03:00-04:00 | 12688
04:00-05:00 | 12538
05:00-06:00 | 12052
06:00-07:00 | 13859
07:00-08:00 | 15897
08:00-09:00 | 18398
09:00-10:00 | 20860
10:00-11:00 | 22224
11:00-12:00 | 22624
12:00-13:00 | 22596
13:00-14:00 | 23136
14:00-15:00 | 22701
15:00-16:00 | 22225
16:00-17:00 | 22060
17:00-18:00 | 21616
18:00-19:00 | 21449
19:00-20:00 | 20965
20:00-21:00 | 21499
21:00-22:00 | 23604
22:00-23:00 | 22147
23:00-24:00 | 18622

## зимний 2013
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Зимний режимный день 18.12.2013
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 19585
01:00-02:00 | 18082
02:00-03:00 | 17194
03:00-04:00 | 16973
04:00-05:00 | 17336
05:00-06:00 | 18681
06:00-07:00 | 21958
07:00-08:00 | 25496
08:00-09:00 | 27255
09:00-10:00 | 28707
10:00-11:00 | 28648
11:00-12:00 | 28257
12:00-13:00 | 27342
13:00-14:00 | 26799
14:00-15:00 | 26234
15:00-16:00 | 25528
16:00-17:00 | 25260
17:00-18:00 | 26980
18:00-19:00 | 31720
19:00-20:00 | 32014
20:00-21:00 | 31025
21:00-22:00 | 29149
22:00-23:00 | 25480
23:00-24:00 | 22073

## летний 2013
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Летний режимный день 19.06.2013
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 14869
01:00-02:00 | 13414
02:00-03:00 | 12558
03:00-04:00 | 12481
04:00-05:00 | 12420
05:00-06:00 | 12294
06:00-07:00 | 14164
07:00-08:00 | 15939
08:00-09:00 | 18415
09:00-10:00 | 20399
10:00-11:00 | 21577
11:00-12:00 | 22013
12:00-13:00 | 22269
13:00-14:00 | 22604
14:00-15:00 | 22412
15:00-16:00 | 21958
16:00-17:00 | 21592
17:00-18:00 | 20908
18:00-19:00 | 20873
19:00-20:00 | 20915
20:00-21:00 | 21384
21:00-22:00 | 23811
22:00-23:00 | 22457
23:00-24:00 | 18672

## зимний 2012
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Зимний режимный день 19.12.2012
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 19812
01:00-02:00 | 18106
02:00-03:00 | 17344
03:00-04:00 | 17144
04:00-05:00 | 17265
05:00-06:00 | 18708
06:00-07:00 | 21811
07:00-08:00 | 25528
08:00-09:00 | 27626
09:00-10:00 | 28863
10:00-11:00 | 29235
11:00-12:00 | 28844
12:00-13:00 | 28119
13:00-14:00 | 27839
14:00-15:00 | 27589
15:00-16:00 | 27323
16:00-17:00 | 27778
17:00-18:00 | 29434
18:00-19:00 | 32942
19:00-20:00 | 33135
20:00-21:00 | 32338
21:00-22:00 | 30267
22:00-23:00 | 26572
23:00-24:00 | 23146

## летний 2012
Данные режимного дня по ОАО "НЭСК"
Летний режимный день 20.06.2012
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 15412
01:00-02:00 | 13487
02:00-03:00 | 12375
03:00-04:00 | 11940
04:00-05:00 | 12002
05:00-06:00 | 11817
06:00-07:00 | 13508
07:00-08:00 | 15520
08:00-09:00 | 18207
09:00-10:00 | 20297
10:00-11:00 | 21136
11:00-12:00 | 21542
12:00-13:00 | 21968
13:00-14:00 | 22205
14:00-15:00 | 21984
15:00-16:00 | 21541
16:00-17:00 | 21207
17:00-18:00 | 20797
18:00-19:00 | 20769
19:00-20:00 | 20553
20:00-21:00 | 20567
21:00-22:00 | 23293
22:00-23:00 | 22837
23:00-24:00 | 18860

## зимний 2011
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть"
Зимний режимный день 21.12.2011
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 17800
01:00-02:00 | 16299
02:00-03:00 | 15601
03:00-04:00 | 15231
04:00-05:00 | 15346
05:00-06:00 | 16865
06:00-07:00 | 20423
07:00-08:00 | 23823
08:00-09:00 | 25455
09:00-10:00 | 26239
10:00-11:00 | 25655
11:00-12:00 | 24708
12:00-13:00 | 24311
13:00-14:00 | 24591
14:00-15:00 | 24248
15:00-16:00 | 22893
16:00-17:00 | 23323
17:00-18:00 | 24968
18:00-19:00 | 29691
19:00-20:00 | 30158
20:00-21:00 | 29352
21:00-22:00 | 27417
22:00-23:00 | 24180
23:00-24:00 | 20400

## летний 2011
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть"
Летний режимный день 15.06.2011
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 14422
01:00-02:00 | 12832
02:00-03:00 | 11021
03:00-04:00 | 10696
04:00-05:00 | 10773
05:00-06:00 | 11717
06:00-07:00 | 13761
07:00-08:00 | 15501
08:00-09:00 | 17477
09:00-10:00 | 19220
10:00-11:00 | 19803
11:00-12:00 | 19791
12:00-13:00 | 19597
13:00-14:00 | 19827
14:00-15:00 | 19420
15:00-16:00 | 19764
16:00-17:00 | 19930
17:00-18:00 | 19666
18:00-19:00 | 20740
19:00-20:00 | 20474
20:00-21:00 | 20103
21:00-22:00 | 21932
22:00-23:00 | 20787
23:00-24:00 | 17238

## зимний 2010
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть" г. Невинномысск
Зимний режимный день 15.12.2010
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 16647.5
01:00-02:00 | 15222.29
02:00-03:00 | 14620.39
03:00-04:00 | 14300.47
04:00-05:00 | 14690.61
05:00-06:00 | 15890.53
06:00-07:00 | 19839.79
07:00-08:00 | 21798.5
08:00-09:00 | 22518.31
09:00-10:00 | 23685.06
10:00-11:00 | 24251.65
11:00-12:00 | 23579.75
12:00-13:00 | 22787.93
13:00-14:00 | 22853.86
14:00-15:00 | 22557.64
15:00-16:00 | 23108.92
16:00-17:00 | 25205.65
17:00-18:00 | 28790.8
18:00-19:00 | 29571.22
19:00-20:00 | 29042.26
20:00-21:00 | 28134.38
21:00-22:00 | 26118.22
22:00-23:00 | 22636.12
23:00-24:00 | 19182.93

## летний 2010
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть" г. Невинномысск
Летний режимный день 16.06.2010
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 17627
01:00-02:00 | 15554
02:00-03:00 | 14560
03:00-04:00 | 14096
04:00-05:00 | 13765
05:00-06:00 | 13115
06:00-07:00 | 15187
07:00-08:00 | 17002
08:00-09:00 | 18908
09:00-10:00 | 20888
10:00-11:00 | 21728
11:00-12:00 | 21330
12:00-13:00 | 21018
13:00-14:00 | 21525
14:00-15:00 | 21888
15:00-16:00 | 22514
16:00-17:00 | 22893
17:00-18:00 | 23030
18:00-19:00 | 23090
19:00-20:00 | 22212
20:00-21:00 | 22052
21:00-22:00 | 25001
22:00-23:00 | 24809
23:00-24:00 | 20756

## зимний 2009
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть" г. Невинномысск
Зимний режимный день 16.12.2009
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 16261.55
01:00-02:00 | 14966.93
02:00-03:00 | 14421.63
03:00-04:00 | 14045.93
04:00-05:00 | 14376.86
05:00-06:00 | 15456.85
06:00-07:00 | 19366.16
07:00-08:00 | 21567.82
08:00-09:00 | 22474.65
09:00-10:00 | 23412.95
10:00-11:00 | 23703.1
11:00-12:00 | 23494.78
12:00-13:00 | 23176.01
13:00-14:00 | 23924.28
14:00-15:00 | 23671.5
15:00-16:00 | 24373.52
16:00-17:00 | 26755.82
17:00-18:00 | 29448.46
18:00-19:00 | 30435.65
19:00-20:00 | 29686.61
20:00-21:00 | 28648.26
21:00-22:00 | 26473.6
22:00-23:00 | 23024.14
23:00-24:00 | 19425.8

## летний 2009
Данные режимного дня по ОАО "Горэлектросеть" г. Невинномысск
Летний режимный день 17.06.2009
Время, ч | Мощность, кВт
00:00-01:00 | 13654.87
01:00-02:00 | 12113.64
02:00-03:00 | 11429.24
03:00-04:00 | 11232.69
04:00-05:00 | 11368.87
05:00-06:00 | 10919.76
06:00-07:00 | 13254.97
07:00-08:00 | 14620.57
08:00-09:00 | 16106.32
09:00-10:00 | 17855.51
10:00-11:00 | 18582.04
11:00-12:00 | 18945.26
12:00-13:00 | 18671.74
13:00-14:00 | 19005.72
14:00-15:00 | 18627.54
15:00-16:00 | 18339.39
16:00-17:00 | 17855.56
17:00-18:00 | 17395.5
18:00-19:00 | 17360.57
19:00-20:00 | 17716.05
20:00-21:00 | 17894.67
21:00-22:00 | 21442.03
22:00-23:00 | 21092.46
23:00-24:00 | 17021.64